## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Biokjemienheten, Ullevål, Avdeling for Medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus
Utført I perioden: | 04.2016 - 05.2016
Kontaktperson: | Fiza Ghulam uxghfi@ous-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Vitamin B9 (folsyre)
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Vit. B9 (folsyre)
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
cobas 8000, e602
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA
Hvilket reagens er benyttet?
FOL III (art. nr 0755992190)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen, kun oppbevaring | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | Vacuette
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 45 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 2 timer | 24 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 144 timer | 168 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | 1,5 timer
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | FOL III i kjøleskap
Tillatt bias | 8 | %, og tillatt totalfeil |  | 24.5 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 2 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 5.18 | 4.48 | 4.28 | 4.64 | 4.48 |  | 4.61 | 4.56
2 | 6.38 | 6.92 | 6.65 | 6.85 | 7 | 6.16 | 6.83 | 6.53
3 | 19.72 | 21.1 | 20.53 | 18.45 | 20.03 | 20.38 | 19.98 | 20.13
4 | 15.97 | 16.19 | 16.39 | 16.02 | 16.01 | 15.73 | 15.48 | 15.53
5 | 6.39 | 5.65 | 4.63 | 5.33 | 5.2 | 4.95 | 5.54 | 4.9
6
7 | 38.42 | 35.87 | 36.46 | 36.67 | 36.96 | 37.59
8 | 6.13 | 5.65 | 5.92 | 6.12 | 5.47 | 5.76 | 6.18
9 | 10.25 | 10.91 | 10.51 | 8.81 | 8.12 | 9.11 | 10.15
10
11 | 13.3 | 13.3 | 12.87 | 12.33 | 12.58 | 12.62
12 | 5.15 | 5.32 | 4.44 | 4.23 | 4.54 | 5.11 | 4.88 | 4.19
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 86.4865 | 82.6255 | 89.5753 | 86.4865 |  | 88.9961 | 88.0309
2 | 100 | 108.4639 | 104.232 | 107.3668 | 109.7179 | 96.5517 | 107.0533 | 102.3511
3 | 100 | 106.998 | 104.1075 | 93.5598 | 101.572 | 103.3469 | 101.3185 | 102.0791
4 | 100 | 101.3776 | 102.6299 | 100.3131 | 100.2505 | 98.4972 | 96.9317 | 97.2448
5 | 100 | 88.4194 | 72.457 | 83.4116 | 81.3772 | 77.4648 | 86.698 | 76.6823
6
7 | 100 | 93.3628 | 94.8985 | 95.4451 | 96.1999 | 97.8397
8 | 100 | 92.1697 | 96.5742 | 99.8369 | 89.2333 | 93.9641 | 100.8157
9 | 100 | 106.439 | 102.5366 | 85.9512 | 79.2195 | 88.878 | 99.0244
10
11 | 100 | 100 | 96.7669 | 92.7068 | 94.5865 | 94.8872
12 | 100 | 103.301 | 86.2136 | 82.1359 | 88.1553 | 99.2233 | 94.7573 | 81.3592
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 98.7018 | 94.3042 | 93.0302 | 92.6798 | 94.517 | 96.9494 | 91.2912
n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0
SD | 0 | 8.0284 | 10.6587 | 8.058 | 9.5588 | 7.5346 | 6.6931 | 10.9256
SEM | 0 | 2.5388 | 3.3706 | 2.5482 | 3.0228 | 2.5115 | 2.3664 | 4.4603
t | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8595 | 1.8946 | 2.015
t x SEM | 0 | 4.6539 | 6.1787 | 4.671 | 5.5411 | 4.6703 | 4.4833 | 8.9878
Minimum | 100 | 86.4865 | 72.457 | 82.1359 | 79.2195 | 77.4648 | 86.698 | 76.6823
Maksimum | 100 | 108.4639 | 104.232 | 107.3668 | 109.7179 | 103.3469 | 107.0533 | 102.3511
Bias nedre gr | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
Bias øvre gr | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
TEA nedre gr | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5
TEA øvre gr | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Prøve 5 forkastes da den avviker mye fra de andre prøvene.
Konklusjon:
FOLAT og holdbarhet ved 2 - 8 C:
Roche har oppgitt følgende holdbarhet ved 2 - 8 C: 2 døgn.
Ved gjennomgang av resultater i MBKs fagnettverksmøte 12.05.2016 konkluderte vi med følgende holdbarhet ved 2 - 8 C:
7 døgn.
Dato og signatur: 23.05.2016 Fiza Ghulam, Laila Fure