## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, Avdeling for Medisinsk Biokjemi og Farmakologi, Haukeland Universitetssykehus
Utført I perioden: | april-juni 2023
Kontaktperson: | Achim Mall, achim.mall@helse-bergen.no Nina Magnusson Talgø, nina.magnusson.talgo@helse-bergen.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | SKKORT: Kortisol i spytt
Prøvemateriale: | spytt i tampong (Salivette, cortisol)
Fordeling av arbeidsoppgaver
Fremskaffet og gjennomgått dokumentasjon, litteratur | Achim Mall
Praktisk gjennomføring | Achim Mall, Nina Magnusson Talgø
Statistiske beregninger | Achim Mall
Skrive prosedyrer | IA
Utarbeide rapport | Achim Mall

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Prøvene ble samlet inn fra 20 ansatte ved hormonlaboratoriet, fredag, 28.04.2023 kl. 8-12. Det ble tatt 4 tamponger samtidig per person, tampongene ble flyttet rundt i munnen til de var gjennombløte. Nullprøven ble sentrifugert og fryst rett etter prøvetaking, de andre 3 tampongene ble oppbevart i romtemperatur i 4, 6 og 7 dager (+/- 4 timer). Innholdet i tampongene ble fordelt på to sekundærrør etter sentrifugering og ble analysert i duplikat. Prøverørene ble lagret i-20 C frem til opparbeiding. Prøvene ble opparbeidet i rutineseriene 2023 05 10, 2023 05 24, 2023 05 31 og 2023 06 07. Alle prøver fra samme pasient/giver ble analysert i samme serie.
Komponent | Kortisol i spytt
Hvilket instrument er benyttet?
Sciex 5500 Triple Quad + Agilent 1290 Infinity LC-system
Hvilken analysemetode er benyttet?
LC-MS
Hvilket reagens (lot) er benyttet?
Se arbeidsark analyseserie:
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8
Prøverør type (lotnr.) | Sarstedt Salivette® Cortisol, order number 51.1534.500, LOT 1094421
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | se beskrivelse
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | 19-23°C (rom 8015)
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | -20°C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 1000
Temperatur (◦C) | RT
Tid (min.) | 2
Spesielle betingelser
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur, (◦C) | -20
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Kortisol i spytt (SKKORT)
Tillatt bias | 13 | %, og tillatt totalfeil |  | 31 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | Tid 0: 0; Tid 1: 4; Tid 2: 6; Tid 3: 7
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 4.1195; Tid 1: 4.0872; Tid 2: 3.7658; Tid 3: 4.1259
2 | Tid 0: 5.5435; Tid 1: 5.7861; Tid 2: 6.062; Tid 3: 5.7756
3 | Tid 0: 5.066; Tid 1: 4.8321; Tid 2: 5.0813; Tid 3: 5.2182
4 | Tid 0: 2.5941; Tid 1: 2.4997; Tid 2: 2.4499; Tid 3: 2.5617
5 | Tid 0: 6.81; Tid 1: 7.8904; Tid 2: 7.8354; Tid 3: 7.9832
6 | Tid 0: 5.2106; Tid 1: 5.346; Tid 2: 5.5954; Tid 3: 5.9385
7 | Tid 0: 2.8; Tid 1: 2.5179; Tid 2: 2.4841; Tid 3: 2.5892
8 | Tid 0: 4.2223; Tid 1: 4.6038; Tid 2: 4.3529; Tid 3: 4.4271
9 | Tid 0: 2.5163; Tid 1: 3.2747; Tid 2: 2.9705; Tid 3: 2.4566
10 | Tid 0: 8.6391; Tid 1: 8.757; Tid 2: 8.9319; Tid 3: 8.658
11
12 | Tid 0: 2.3152; Tid 1: 2.3324; Tid 2: 2.3916; Tid 3: 2.3797
13 | Tid 0: 2.8195; Tid 1: 3.0007; Tid 2: 2.9689; Tid 3: 2.9681
14 | Tid 0: 4.2987; Tid 1: 4.0574; Tid 2: 4.1588; Tid 3: 4.2609
15 | Tid 0: 3.7267; Tid 1: 3.9816; Tid 2: 3.9722; Tid 3: 3.9596
16 | Tid 0: 1.9454; Tid 1: 1.9989; Tid 2: 1.9891; Tid 3: 2.0536
17 | Tid 0: 1.7841; Tid 1: 1.8763; Tid 2: 1.9776; Tid 3: 2.0715
18 | Tid 0: 2.0455; Tid 1: 1.9966; Tid 2: 1.9549; Tid 3: 2.0813
19 | Tid 0: 3.4089; Tid 1: 3.8625; Tid 2: 3.3378; Tid 3: 3.7277
20 | Tid 0: 1.2671; Tid 1: 1.2165; Tid 2: 1.2929; Tid 3: 1.2535
21 | Tid 0: 2.6135; Tid 1: 2.7216; Tid 2: 2.7848; Tid 3: 2.6539
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.2158; Tid 2: 91.4146; Tid 3: 100.1548
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.3767; Tid 2: 109.3548; Tid 3: 104.187
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.3827; Tid 2: 100.3028; Tid 3: 103.0048
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.3602; Tid 2: 94.4384; Tid 3: 98.7508
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 115.8659; Tid 2: 115.0579; Tid 3: 117.2284
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.5996; Tid 2: 107.3859; Tid 3: 113.9689
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 89.9269; Tid 2: 88.7189; Tid 3: 92.4726
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 109.0357; Tid 2: 103.0937; Tid 3: 104.8519
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 130.141; Tid 2: 118.052; Tid 3: 97.63
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.365; Tid 2: 103.3898; Tid 3: 100.2189
11
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.7429; Tid 2: 103.3025; Tid 3: 102.7874
13 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.4259; Tid 2: 105.2988; Tid 3: 105.2725
14 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.3878; Tid 2: 96.7471; Tid 3: 99.121
15 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.8391; Tid 2: 106.588; Tid 3: 106.2497
16 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.7505; Tid 2: 102.2481; Tid 3: 105.5624
17 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.1709; Tid 2: 110.8486; Tid 3: 116.1084
18 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.6116; Tid 2: 95.5709; Tid 3: 101.752
19 | Tid 0: 100; Tid 1: 113.3078; Tid 2: 97.9144; Tid 3: 109.3527
20 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.0092; Tid 2: 102.0424; Tid 3: 98.9282
21 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.1384; Tid 2: 106.5571; Tid 3: 101.5483
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 103.5827; Tid 2: 102.9163; Tid 3: 103.9575 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De loddrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | Tid 0: 20; Tid 1: 20; Tid 2: 20; Tid 3: 20
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 8.9438; Tid 2: 7.485; Tid 3: 6.2938
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.9999; Tid 2: 1.6737; Tid 3: 1.4073
t | Tid 0: 1.7291; Tid 1: 1.7291; Tid 2: 1.7291; Tid 3: 1.7291
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 3.4581; Tid 2: 2.894; Tid 3: 2.4335
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 89.9269; Tid 2: 88.7189; Tid 3: 92.4726
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 130.141; Tid 2: 118.052; Tid 3: 117.2284
Bias nedre gr | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
Bias øvre gr | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
TEA nedre gr | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
TEA øvre gr | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Prøver til spyttkortisol blir ofte tatt hjemme, av pasienten selv. Salivettene (tamponger) med spytt blir så sendt til Hormonlaboratoriet i posten. I enkelte tilfeller går det inntil 7 dager før prøvene blir mottatt av Hormonlaboratoriet. Derfor bør vi vite i hvor lenge prøvene er holdbare på Salivette (tamponger) i romtemperatur. Det er gjort holdbarhetsforsøk på St. Olav i 2022 (Helene Haugum Flaten & Simen Stentvedt Luggenes; Holdbarhetsundersøkelse av kortisol i usentrifugerte spyttprøver ved bruk av LC/MS-MS-metode, bacherloroppgave, 2022) der det ble konkludert at prøvene er holdbare i 6 dager. Vi ønsket å verifisere dette resultatet og vurdere om holdbarheten kan utvides til 7 dager for vår metode. Pasient 11 er byttet ut med pasient 21. Medisinske krav: Det foreligger ikke gode studier på biologisk variasjon i kortisol i spytt. Spyttkortisol vil nok variere litt ulikt fra serum pga. mangel på bindeproteiner, tilstedeværelse av bakterier og sekresjonsprosessen til spytt. Men de beste data vi kan bruke er på variasjon i serum. EFLM oppgir CVi (within-subject) på 16,3% og CVg (between-subject) på 48,7% for serum-kortisol. Dette gir ønskelig tillatt bias på 12,8% og tillatt totalfeil 26.3 %. Sannsynligvis er CVg noe lavere enn dette, ifølge vårt eget materiale så lavt som 12% hvis man kun ser på menn. Med våre egne verdier for CVi og CVg i populasjon av begge kjønn (hhv 15%, 32%) blir da minstekrav til bias og totalfeil: 13% tillatt bias, 31% tillatt totalfeil. Vi velger å bruke disse kravene. Referansegrense for spyttkortisol er 2,8 nmol/L. Det er derfor området fra ca. 2 nmol/L til ca. 4 nmol/L som er det viktigste medisinsk sett.
Vurdering: Gjennomsnittlig bias er innenfor krav basert på biologisk variasjon. Alle prøvene er innen tillat totalfeil. Hverken bias eller standardavviket blir større i testperioden.
Konklusjon:
Holdbarhet for spytt-kortisol på salivette (prøvetampong) i romtemperatur kan settes til 7 dager.
Dato og signatur: |  | ODER 27.06.23
Rapport lest og godkjent (elektronisk signatur):
27.06.2023 - Erland, Odd Einar, 27.06.2023 - Talgø, Nina Magnusson, 28.06.2023 - Trude Andersen, 27.06.2023 - Viste, Kristin
Utfylt dato: | 02.06.2023

## hiddenSheet (hidden)
-10 | D54447
lagre | SKKORT- Holdbarhetsforsøk RT (Rapport)
RES | 1.02
UB | 27.06.2023 - Erland, Odd Einar, 27.06.2023 - Talgø, Nina Magnusson, 28.06.2023 - Trude Andersen, 27.06.2023 - Viste, Kristin
EKR_DokType¤2#0¤2#Rapport¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2#SKKORT- Holdbarhetsforsøk RT (Rapport)¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2#R30950¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2#02.13.4.16.7.1.2-R30950¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2#<skal ikke godkjennes>¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2# ¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2# ¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2#¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2#Mall, Achim¤3#EKR_Status¤2#0¤2#I arbeid¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2#02.06.2023¤3#EKR_Endret¤2#0¤2#21.06.2023¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2# ¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2#¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2#02.06.2023¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2#¤3#EKR_UText1¤2#0¤2#¤3#EKR_UText2¤2#0¤2#¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2#000102130416070102¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#¤5#HVRHF¤5#1¤5#-1¤4#¤5#02¤5#Helse Bergen HF¤5#1¤5#0¤4#.¤5#13¤5#Laboratorieklinikken¤5#1¤5#0¤4#.¤5#4¤5#Avd. for medisinsk biokjemi og farmakologi¤5#1¤5#0¤4#.¤5#16¤5#Analyseprosesser (validering/verifisering, onlinekobling, sporbarhet, riktighet, cv%, interferens, ref.område)¤5#0¤5#0¤4#.¤5#7¤5#Holdbarhetsforsøk¤5#0¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Prøvemateriale Hormonlaboratoriet¤5#0¤5#0¤4#.¤5#2¤5#LCMS (resultatdokumenter)¤5#0¤5#0¤4# - ¤3# | MBF MAL - Holdbarhetsforsøk ved Hormonlaboratoriet
EKR_Endret¤1# | 02.06.2023
___
___
___
___
___
0
nei
2.2
R30950