## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland, solveig.apeland@sus.no, 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | MPV (fL)
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
MPV (fL)
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, instrument XN5 (masterinstrument)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Fluorescens flowcytometri
Hvilket reagens er benyttet?
Cellpack DCL fra Sysmex
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. | Annet:
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering.
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | MPV i kjøleskap
Tillatt bias | 1.87 | %, og tillatt totalfeil |  | 3.76 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier |  |  | alarmer fra instrument
1 | 10.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.2 |  |  |  |  | *
2 | 9.9 | 10.9 | 11 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.9
3 | 9.9 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.3
4 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 13
5 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 13.1
6 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 11
7 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 10.5
8 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7
9 |  | ---- | ---- | 14.5 | ---- | 14.5 | 14.4 |  |  |  | Stjerne på pasient nr 9. Aggregater?
10 | 12.4 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7
11 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.3
12 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1
13 | 9.4 | 9.8 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10.2
14 | 10.6 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11 | 11.4
15 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 12.6
16 | 10.7 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.4
17 | 10.9 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 11.7
18 | 10 | 10.9 | 11.2 | 11 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 11.3
19 | 10.7 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 10.7
20 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10 | 10 | 9.9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 107.4074 | 107.4074 | 107.4074 | 110.1852 | 112.037 | 112.963
2 | 100 | 110.101 | 111.1111 | 114.1414 | 116.1616 | 115.1515 | 120.202
3 | 100 | 108.0808 | 109.0909 | 110.101 | 111.1111 | 112.1212 | 114.1414
4 | 100 | 106.8376 | 106.8376 | 108.547 | 110.2564 | 108.547 | 111.1111
5 | 100 |  | 104.918 | 104.0984 | 104.0984 | 104.918 | 107.377
6 | 100 | 108.2474 | 108.2474 | 109.2784 | 111.3402 | 110.3093 | 113.4021
7 | 100 | 106.4516 | 106.4516 | 109.6774 | 112.9032 | 111.828 | 112.9032
8 | 100 | 109.901 | 109.901 | 113.8614 | 114.8515 | 114.8515 | 115.8416
9
10 | 100 | 103.2258 | 102.4194 | 101.6129 | 111.2903 | 110.4839 | 110.4839
11 | 100 | 101.0417 | 106.25 | 105.2083 | 106.25 | 105.2083 | 105.2083 | 107.2917
12 | 100 | 105.618 | 110.1124 | 111.236 | 112.3596 | 113.4831 | 112.3596 | 113.4831
13 | 100 | 104.2553 | 106.383 | 107.4468 | 107.4468 | 106.383 | 106.383 | 108.5106
14 | 100 | 103.7736 | 105.6604 | 106.6038 | 107.5472 | 106.6038 | 103.7736 | 107.5472
15 | 100 | 104.3478 | 108.6957 | 108.6957 | 109.5652 | 108.6957 | 112.1739 | 109.5652
16 | 100 | 111.215 | 114.0187 | 114.0187 | 114.9533 | 114.0187 | 115.8879 | 115.8879
17 | 100 | 105.5046 | 107.3394 | 104.5872 | 109.1743 | 106.422 | 109.1743 | 107.3394
18 | 100 | 109 | 112 | 110 | 112 | 111 | 113 | 113
19 | 100 | 106.5421 | 105.6075 | 105.6075 | 108.4112 | 110.2804 | 109.3458 | 100
20 | 100 | 103.125 | 102.0833 | 103.125 | 105.2083 | 104.1667 | 104.1667 | 103.125
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 106.3709 | 107.6071 | 108.1713 | 110.2691 | 109.8163 | 111.0473 | 108.575
n | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 0
SD | 0 | 2.7652 | 3.0354 | 3.647 | 3.2934 | 3.4574 | 4.3176 | 4.7795
SEM | 0 | 0.65176 | 0.69636 | 0.83668 | 0.75555 | 0.79317 | 0.99054 | 1.5114
t | 1.7341 | 1.7396 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.8331
t x SEM | 0 | 1.1338 | 1.2075 | 1.4509 | 1.3102 | 1.3754 | 1.7177 | 2.7706
Minimum | 100 | 101.0417 | 102.0833 | 101.6129 | 104.0984 | 104.1667 | 103.7736 | 100
Maksimum | 100 | 111.215 | 114.0187 | 114.1414 | 116.1616 | 115.1515 | 120.202 | 115.8879
Bias nedre gr | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13
Bias øvre gr | 101.87 | 101.87 | 101.87 | 101.87 | 101.87 | 101.87 | 101.87 | 101.87 | 101.87
TEA nedre gr | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24
TEA øvre gr | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.76
Note on B16: Apeland, Solveig: Svar 12,9, men ekskludert pga mistanke om aggregat.

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
Prøvene er tatt av friske personer.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav")
Prøve nr 9 har tydelig trombocyttaggregring, og blir derfor ikke regnet med i holdbarhetsforsøket. En slik prøve vil i praksis gi flagging på instrumentet, bioingeniøren vil
undersøke prøven og besvare prøven med informasjon om trombocyttaggregering.
MPV stiger kraftig i løpet av de 12 første timene etter prøvetaking, for deretter å fortsette å stige gradvis. Dette samsvarer med publiserte studier på holdbarhet på sysmex XN,
bla. artikkelen Assessment of blood sample stability for complete blood count using the Sysmex XN-9000 and Mindray BC-6800 analyzers, Buoro, S. et al, 2016.
Vurdering av prøvesvar må derfor ses i sammenheng med alder på prøven, og eventuelt oppfølgende pasientprøver bør analyseres noenlunde like fersk som primærprøve.
MPV vurderes til å være stabil inntil 12 timer.
Konklusjon:
MPV stiger ved oppbevaring under optimale forhold (i kjøleskap), og er stabil inntil 12 t.
Gjennomsnittlig stigning av MPV i dette forsøket er 7 % etter 24 timer og 10 % etter 60 timer.
Dato og signatur: | 2022-08-18 | Solveig Apeland, fagbioingeniør hematologi og Øyvind Skadberg, avdelingsoverlege.

## Krav
Legge inn:
2.3 | CVi
7.1 | CVg | Prosent
| ROT av (CVi2 + CVg2) | 7.4632
| I < | 1.15
| B < | 1.8658
| TE< | 3.7633
Kopi fra EFLM database 210811 |  | EFLM Biological Variation