## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland, solveig.apeland@sus.no, 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Trombocytter Plt-I (10^9/L)
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Trombocytter Plt-I (10^9/L)
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, instrument XN5 (masterinstrument)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Impedanse
Hvilket reagens er benyttet?
Cellpack DCL fra Sysmex
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. | Annet:
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Trombocytter Plt-I i kjøleskap
Tillatt bias | 4.25 | %, og tillatt totalfeil |  | 10.21 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 235 | 232 | 232 | 232 | 219 | 228 | 218
2 | 336 | 343 | 339 | 356 | 351 | 347 | 351
3 | 279 | 307 | 294 | 302 | 308 | 309 | 290
4 | 271 | 270 | 276 | 274 | 260 | 266 | 274
5 | 197 | 210 | 204 | 210 | 207 | 208 | 199
6 | 298 | 308 | 313 | 303 | 322 | 305 | 303
7 | 361 | 370 | 368 | 367 | 378 | 363 | 362
8 | 255 | 260 | 271 | 266 | 257 | 256 | 253
9 |  | 146 | 160 | 145 | 164 | 161 | 146 |  |  |  | Stjerne på pasient nr 9. Aggregater?
10 | 228 | 218 | 215 | 211 | 219 | 210 | 211
11 | 290 | 304 | 297 | 310 | 307 | 294 | 289 | 293
12 | 343 | 368 | 386 | 381 | 381 | 384 | 384 | 385 |  |  | 343 | 368 | 386 | 381 | 381 | 384 | 384 | 385
13 | 298 | 302 | 302 | 307 | 308 | 315 | 314 | 302
14 | 291 | 297 | 294 | 301 | 291 | 296 | 288 | 289
15 | 216 | 207 | 209 | 206 | 216 | 202 | 204 | 216
16 | 314 | 327 | 319 | 328 | 322 | 321 | 316 | 315
17 | 203 | 214 | 216 | 212 | 221 | 217 | 208 | 203
18 | 247 | 240 | 241 | 234 | 252 | 251 | 242 | 251
19 | 304 | 297 | 298 | 301 | 294 | 340 | 296 |  |  |  | T7 på pasient 19 med stjerne.
20 | 313 | 326 | 336 | 328 | 327 | 331 | 331 | 329
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 98.7234 | 98.7234 | 98.7234 | 93.1915 | 97.0213 | 92.766
2 | 100 | 102.0833 | 100.8929 | 105.9524 | 104.4643 | 103.2738 | 104.4643
3 | 100 | 110.0358 | 105.3763 | 108.2437 | 110.3943 | 110.7527 | 103.9427
4 | 100 | 99.631 | 101.845 | 101.107 | 95.941 | 98.155 | 101.107
5 | 100 | 106.599 | 103.5533 | 106.599 | 105.0761 | 105.5838 | 101.0152
6 | 100 | 103.3557 | 105.0336 | 101.6779 | 108.0537 | 102.349 | 101.6779
7 | 100 | 102.4931 | 101.9391 | 101.662 | 104.7091 | 100.554 | 100.277
8 | 100 | 101.9608 | 106.2745 | 104.3137 | 100.7843 | 100.3922 | 99.2157
9
10 | 100 | 95.614 | 94.2982 | 92.5439 | 96.0526 | 92.1053 | 92.5439
11 | 100 | 104.8276 | 102.4138 | 106.8966 | 105.8621 | 101.3793 | 99.6552 | 101.0345
12 | 100 | 107.2886 | 112.5364 | 111.0787 | 111.0787 | 111.9534 | 111.9534 | 112.2449
13 | 100 | 101.3423 | 101.3423 | 103.0201 | 103.3557 | 105.7047 | 105.3691 | 101.3423
14 | 100 | 102.0619 | 101.0309 | 103.4364 | 100 | 101.7182 | 98.9691 | 99.3127
15 | 100 | 95.8333 | 96.7593 | 95.3704 | 100 | 93.5185 | 94.4444 | 100
16 | 100 | 104.1401 | 101.5924 | 104.4586 | 102.5478 | 102.2293 | 100.6369 | 100.3185
17 | 100 | 105.4187 | 106.4039 | 104.4335 | 108.867 | 106.8966 | 102.4631 | 100
18 | 100 | 97.166 | 97.5709 | 94.7368 | 102.0243 | 101.6194 | 97.9757 | 101.6194
19 | 100 | 97.6974 | 98.0263 | 99.0132 | 96.7105 | 111.8421 | 97.3684
20 | 100 | 104.1534 | 107.3482 | 104.7923 | 104.4728 | 105.7508 | 105.7508 | 105.1118
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 102.1277 | 102.2611 | 102.5295 | 102.8203 | 102.7789 | 100.6103 | 102.3316
n | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 0
SD | 0 | 3.957 | 4.3134 | 4.7833 | 5.0392 | 5.488 | 4.6928 | 4.0806
SEM | 0 | 0.90781 | 0.98956 | 1.0974 | 1.1561 | 1.259 | 1.0766 | 1.3602
t | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.8595
t x SEM | 0 | 1.5742 | 1.716 | 1.9029 | 2.0047 | 2.1832 | 1.8669 | 2.5294
Minimum | 100 | 95.614 | 94.2982 | 92.5439 | 93.1915 | 92.1053 | 92.5439 | 99.3127
Maksimum | 100 | 110.0358 | 112.5364 | 111.0787 | 111.0787 | 111.9534 | 111.9534 | 112.2449
Bias nedre gr | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75
Bias øvre gr | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25
TEA nedre gr | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79
TEA øvre gr | 110.21 | 110.21 | 110.21 | 110.21 | 110.21 | 110.21 | 110.21 | 110.21 | 110.21
Note on B16: Apeland, Solveig: Aggregater. Startverdi: 214. Ekskludert.
Note on I26: Apeland, Solveig: for lite i glasset 455

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
Prøvene er tatt av friske personer.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav"): Buoro S, 2017, Clin Chim Acta, 470, 125-32
Biological variation of platelet parameters determined by Sysmex XN hematology analizer
Prøve nr 9 har tydelig trombocyttaggregring, og blir derfor ikke regnet med i holdbarhetsforsøket. En slik prøve vil i praksis gi flagging på instrumentet, bioingeniøren vil
undersøke prøven og besvare prøven med informasjon om trombocyttaggregering.
Prøve nr 12 har et mye lavere trombocyttall ved t0 (343), stiger ved t1 og t2, men ligger deretter stabilt på rundt 380. Årsaken til dette er ikke klar, det er en
mulighet for at trombocyttene har hatt tendens til aggregering i forbindelse med prøvetaking, eller at det var noe feil med prøveglasset i t0. Tallene er ikke ekskludert fra
utregningen, da dette er en situasjon en ikke nødvendigvis vil oppdage ved en rutineprøve. Disse resultatene har ganske stor innvirkning på konfidensintervallene, se Data-fane.
Denne prøven gjenfinnes også på de blå punktene over tillatte grense i figur2 på Data-fane, og pga den store økningen i trc fra utgangsverdi ligger denne utenfor tillatt totalfeil.
Sett under ett viser trombocyttene en tendens til å stige noe ved henstand.
Konklusjon:
Trombocyttene vurderes til å ha akseptabel holdbarhet til 60 timer, selv om resultatene viser noe stigning over tid, når prøvene er oppbevart under optimale forhold (i kjøleskap).
Dato og signatur: | 2022-03-30 | Solveig Apeland, fagbioingeniør hematologi og Øyvind Skadberg, avdelingsoverlege.

## Krav
Legge inn:
7.22 | CVi
15.4 | CVg | Prosent
| ROT av (CVi2 + CVg2) | 17.0085
| I < | 3.61
| B < | 4.2521
| TE< | 10.2086
|  |  | Utregnet | 2021-08-12
289.2884
17.0085
4.2521
5.9565
|  |  |  | TE | 10.2065
Kopi fra EFLM database 210811 |  | https://biologicalvariation.eu/meta_calculations/1061