## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Helse Førde, avd. Lærdal Sjukehus
Utført I perioden: | Januar-februar 2023
Kontaktperson: | Karianne Molland Sanden, epost: karianne.molland.sanden@helse-forde.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | D-Dimer
Prøvemateriale: | Citratplasma

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhetsstudie av D-dimer ved ulik oppbevaring i romtemperatur: Sentrifugert citratrør, Avpipettert citratplasma, usentrifugert citratrør. Prøvene ble sentrifugert fortløpende etter prøvetakning. 0-prøve analysert innen 1 time. Plasma avpipettert innen 30 min. 250uL citratplasma ble overført til mikrorør og fryst for hvert tidspunkt per glass. Usentrifugerte citratrør ble sentrifugert før avpipettering. En 0-prøve ble også fryst, for å se innvirkningen av nedfrysningen på analytten.
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
StaR Max3 (MTU nr.: 44962)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Fotometerisk
Hvilket reagens er benyttet?
STA-Liatest D-dimer Plus
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
x | ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ikkje testa transportform | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4
Prøverør type | Citratglass, 3,2%, Vacuette
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 0t | 12t | 24t | 48t | 72t
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Alle prøvane er tatt mellom 16/1 og 23/1-23, og sentrifugert, avpipettert og frose etter 0-72t.
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | Alle prøvane er analysert 1/2 eller 21/2
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | -40
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 4000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 3 min
Spesielle betingelser
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -40
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data Usentrifugert
Holdbarhet av |  | D-dimer
Tillatt bias | 8.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 28.1 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
Timer | 0 | 12 | 24 | 48 | 72 |  | Timer | "Straks"
Prøve nr | Målte verdier | [5 empty] | Prøve nr | Målt verdi
1 | 0.67 | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 0.8 |  | 1 | 0.5
2 | 0.76 | 0.63 | 0.71 | 0.713 | 0.78 |  | 2 | 0.83
3 | 3.18 | 3.12 | 3.07 | 3.29 | 3.25 |  | 3 | 3.24
4 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.82 | 0.94 |  | 4 | 0.86
5 | 1.69 | 1.69 | 1.76 | 1.8 | 1.68 |  | 5 | 1.72
6 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  | 6 | 0.27
7 | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.485 |  | 7 | 0.45
8 | 0.28 | 0.33 | 0.3 | 0.35 | 0.27 |  | 8 | 0.28
9 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.85 | 0.81 |  | 9 | 0.88
10 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  | 10 | 0.27
11 | 0.68 |  | 0.7 | 0.78 | 0.93 |  | 11 | 0.68
12 | 0.3 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  | 12 | 0.27
13 | 0.31 |  | 0.33 | 0.45 | 0.36 |  | 13 | 0.38
14 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |  | 14 | 0.41
15 | 1.23 | 1.28 | 1.23 | 1.19 | 1.23 |  | 15 | 1.31
16 | 0.98 | 1.06 | 1.01 |  | 1.11 |  | 16 | 1.02
17 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.57 |  | 17 | 0.58
18 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.31 | 0.27 |  | 18 | 0.27
19 | 0.46 | 0.43 | 0.33 | 0.43 | 0.38 |  | 19 | 0.37
20 | 0.46 | 0.4 | 0.46 | 0.51 | 0.47 |  | 20 | 0.46
Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
1 | 100 | 110.4478 | 102.9851 | 116.4179 | 119.403
2 | 100 | 82.8947 | 93.4211 | 93.8158 | 102.6316
3 | 100 | 98.1132 | 96.5409 | 103.4591 | 102.2013
4 | 100 | 96.7391 | 103.2609 | 89.1304 | 102.1739
5 | 100 | 100 | 104.142 | 106.5089 | 99.4083
6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | 100 | 89.4737 | 91.2281 | 98.2456 | 85.0877
8 | 100 | 117.8571 | 107.1429 | 125 | 96.4286
9 | 100 | 97.6471 | 92.9412 | 100 | 95.2941
10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | 100 |  | 102.9412 | 114.7059 | 136.7647
12 | 100 |  | 90 | 90 | 90
13 | 100 |  | 106.4516 | 145.1613 | 116.129
14 | 100 | 81.8182 | 81.8182 | 81.8182 | 93.9394
15 | 100 | 104.065 | 100 | 96.748 | 100
16 | 100 | 108.1633 | 103.0612 |  | 113.2653
17 | 100 | 96.7213 | 96.7213 | 106.5574 | 93.4426
18 | 100 | 100 | 111.1111 | 114.8148 | 100
19 | 100 | 93.4783 | 71.7391 | 93.4783 | 82.6087
20 | 100 | 86.9565 | 100 | 110.8696 | 102.1739
Mean | 100 | 97.9044 | 97.7753 | 104.5648 | 101.5476
n | 20 | 17 | 20 | 19 | 20 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
SD | 0 | 9.3997 | 9.159 | 14.5918 | 12.3061
SEM | 0 | 2.2798 | 2.048 | 3.3476 | 2.7517
t | 1.7291 | 1.7459 | 1.7291 | 1.7341 | 1.7291
t x SEM | 0 | 3.9802 | 3.5413 | 5.8049 | 4.7581
Minimum | 100 | 81.8182 | 71.7391 | 81.8182 | 82.6087
Maksimum | 100 | 117.8571 | 111.1111 | 145.1613 | 136.7647
Bias nedre gr | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2
Bias øvre gr | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8
TEA nedre gr | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9
TEA øvre gr | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1
Note on C14: Hildegunn Dahl: Prøve 7-U12 vart sentrifugert etter prøvetaking, men blanda opp igjen og satt på benk
Note on C18: Hildegunn Dahl: QNS (for lite materiale)
Note on C19: Hildegunn Dahl: QNS
Note on C20: Hildegunn Dahl: QNS

## Data Sentrifugert
Holdbarhet av |  | D-dimer
Tillatt bias | 8.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 28.1 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
Timer | 0 | 12 | 24 | 48 | 72 |  | Timer | "Straks"
Prøve nr | Målte verdier | [5 empty] | Prøve nr | Målt verdi
1 | 0.67 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.72 |  | 1 | 0.5
2 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.68 | 0.73 |  | 2 | 0.83
3 | 3.18 | 3.2 | 3.25 | 3.22 | 3.22 |  | 3 | 3.24
4 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 0.81 |  | 4 | 0.86
5 | 1.69 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.72 |  | 5 | 1.72
6 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  | 6 | 0.27
7 | 0.57 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.479 |  | 7 | 0.45
8 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  | 8 | 0.28
9 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.8 |  | 9 | 0.88
10 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  | 10 | 0.27
11 | 0.68 | 1.22 | 0.68 | 0.61 | 0.69 |  | 11 | 0.68
12 | 0.3 |  | 0.27 | 0.32 | 0.29 |  | 12 | 0.27
13 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.34 |  | 13 | 0.38
14 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.4 |  | 14 | 0.41
15 | 1.23 |  | 1.28 | 1.32 | 1.26 |  | 15 | 1.31
16 | 0.98 |  | 1.08 | 1.08 | 1.04 |  | 16 | 1.02
17 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.59 |  | 17 | 0.58
18 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |  | 18 | 0.27
19 | 0.46 | 0.4 | 0.41 | 0.34 | 0.43 |  | 19 | 0.37
20 | 0.46 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |  | 20 | 0.46
Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
1 | 100 | 104.4776 | 104.4776 | 101.4925 | 107.4627
2 | 100 | 103.9474 | 100 | 89.4737 | 96.0526
3 | 100 | 100.6289 | 102.2013 | 101.2579 | 101.2579
4 | 100 | 98.913 | 92.3913 | 95.6522 | 88.0435
5 | 100 | 98.8166 | 103.5503 | 98.8166 | 101.7751
6 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | 100 | 84.2105 | 80.7018 | 91.2281 | 84.0351
8 | 100 | 96.4286 | 96.4286 | 96.4286 | 96.4286
9 | 100 | 98.8235 | 98.8235 | 100 | 94.1176
10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | 100 | 179.4118 | 100 | 89.7059 | 101.4706
12 | 100 |  | 90 | 106.6667 | 96.6667
13 | 100 | 106.4516 | 100 | 132.2581 | 109.6774
14 | 100 | 87.8788 | 93.9394 | 81.8182 | 121.2121
15 | 100 |  | 104.065 | 107.3171 | 102.439
16 | 100 |  | 110.2041 | 110.2041 | 106.1224
17 | 100 | 101.6393 | 100 | 98.3607 | 96.7213
18 | 100 | 100 | 103.7037 | 100 | 100
19 | 100 | 86.9565 | 89.1304 | 73.913 | 93.4783
20 | 100 | 86.9565 | 84.7826 | 89.1304 | 95.6522
Mean | 100 | 102.0906 | 97.72 | 98.1862 | 99.6112
n | 20 | 17 | 20 | 20 | 19 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
SD | 0 | 21.0141 | 7.2504 | 11.7863 | 8.1337
SEM | 0 | 5.0967 | 1.6212 | 2.6355 | 1.866
t | 1.7291 | 1.7459 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7341
t x SEM | 0 | 8.8982 | 2.8033 | 4.5571 | 3.2358
Minimum | 100 | 84.2105 | 80.7018 | 73.913 | 84.0351
Maksimum | 100 | 179.4118 | 110.2041 | 132.2581 | 121.2121
Bias nedre gr | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2
Bias øvre gr | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8
TEA nedre gr | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9
TEA øvre gr | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1
Note on F13: Karianne Molland Sanden: Feil prøve avpipettert?
Note on B15: Hildegunn Dahl: Denne prøven burde vært reanalysert
Note on C19: Hildegunn Dahl: QNS
Note on C20: Hildegunn Dahl: QNS
Note on C22: Karianne Molland Sanden: Ikkje avpipettert.
Note on C23: Karianne Molland Sanden: Ikkje avpipettert.

## Data Plasma på blod
Holdbarhet av |  | D-dimer
Tillatt bias | 8.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 28.1 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
Timer | 0 | 12 | 24 | 48 | 72 |  | Timer | "Straks"
Prøve nr | Målte verdier | [5 empty] | Prøve nr | Målt verdi
1 | 0.67 | 0.7 | 0.67 | 0.67 | 0.61 |  | 1 | 0.5
2 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |  | 2 | 0.83
3 | 3.18 | 3.36 | 3.24 | 3.27 | 3.2 |  | 3 | 3.24
4 | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.85 |  | 4 | 0.86
5 | 1.69 | 1.77 | 1.69 | 1.71 | 1.68 |  | 5 | 1.72
6 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  | 6 | 0.27
7 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.495 |  | 7 | 0.45
8 | 0.28 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |  | 8 | 0.28
9 | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 0.84 | 0.82 |  | 9 | 0.88
10 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  | 10 | 0.27
11 | 0.68 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.8 |  | 11 | 0.68
12 | 0.3 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.32 |  | 12 | 0.27
13 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.35 |  | 13 | 0.38
14 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.27 |  | 14 | 0.41
15 | 1.23 |  | 1.29 | 1.25 | 1.38 |  | 15 | 1.31
16 | 0.98 |  | 0.93 | 1.02 | 0.97 |  | 16 | 1.02
17 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.59 |  | 17 | 0.58
18 | 0.27 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |  | 18 | 0.27
19 | 0.46 | 0.44 | 0.4 | 0.33 | 0.34 |  | 19 | 0.37
20 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | 0.45 |  | 20 | 0.46
Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
1 | 100 | 104.4776 | 100 | 100 | 91.0448
2 | 100 | 98.6842 | 103.9474 | 102.6316 | 103.9474
3 | 100 | 105.6604 | 101.8868 | 102.8302 | 100.6289
4 | 100 | 92.3913 | 89.1304 | 94.5652 | 92.3913
5 | 100 | 104.7337 | 100 | 101.1834 | 99.4083
6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | 100 | 100 | 92.9825 | 92.9825 | 86.8421
8 | 100 | 128.5714 | 107.1429 | 107.1429 | 117.8571
9 | 100 | 97.6471 | 104.7059 | 98.8235 | 96.4706
10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | 100 | 120.5882 | 113.2353 | 107.3529 | 117.6471
12 | 100 | 90 | 103.3333 | 90 | 106.6667
13 | 100 | 112.9032 | 103.2258 | 93.5484 | 112.9032
14 | 100 | 81.8182 | 100 | 81.8182 | 81.8182
15 | 100 |  | 104.878 | 101.626 | 112.1951
16 | 100 |  | 94.898 | 104.0816 | 98.9796
17 | 100 | 93.4426 | 91.8033 | 103.2787 | 96.7213
18 | 100 | 111.1111 | 103.7037 | 103.7037 | 100
19 | 100 | 95.6522 | 86.9565 | 71.7391 | 73.913
20 | 100 | 95.6522 | 106.5217 | 95.6522 | 97.8261
Mean | 100 | 101.8519 | 100.4176 | 97.648 | 99.363
n | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
SD | 0 | 11.1658 | 6.4738 | 8.6587 | 11.1201
SEM | 0 | 2.6318 | 1.4476 | 1.9362 | 2.4865
t | 1.7291 | 1.7396 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291
t x SEM | 0 | 4.5783 | 2.5031 | 3.3479 | 4.2995
Minimum | 100 | 81.8182 | 86.9565 | 71.7391 | 73.913
Maksimum | 100 | 128.5714 | 113.2353 | 107.3529 | 117.8571
Bias nedre gr | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2
Bias øvre gr | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8
TEA nedre gr | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9
TEA øvre gr | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1
Note on C22: Karianne Molland Sanden: Ikkje avpipettert.
Note on C23: Karianne Molland Sanden: Ikkje avpipettert.

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Det blir vurdert at analysen er holdbar i 72 timar i romtemperatur, både i sentrifugert og usentrifugert citratblod.
Dato og signatur: 23.05.23. Karianne Molland Sanden (fagansvarlig bioingeniør) og Anne Lise Bjørke Monsen (avdelingsoverlege)
Alle 0-prøvar er analysert og frosset, deretter tint og reanalysert. Det var ingen signifikant differanse mellom desse to målingane. Frysinga har derfor ingen effekt på sjølve resultatet av forsøket. Krava til tillatt bias og tillatt totalfeil er henta frå Westgards database over ønskelig biologisk variasjon.
Det vart teke prøvar av 20 kandidatar og kandidatane er henta av pasientar på sengepost og ansatte på laboratoriet og ellers på sjukehuset, for å få ein blanding av normale og patologiske prøvesvar.
Forsøket er utført etter batchmetoden. Sjølve innsamlinga av prøvemateriale brukte me omtrent ei veke på, medan analyseringa av prøvar vart fordelt på to dagar. Alle prøvane tilhøyrande same batch/pasient vart analyserte same dagen.
Det vart utført ein para t-test, med krav om at p-verdi skal vere <0,05.