## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital
Utført I perioden: | 2017 (Bacheloroppgave ved NTNU, Institutt for bioingeniørfag)
Kontaktperson: | Kristine B. Solem, kristine.solem@stolav.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Prolaktin
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Prolaktin i serum
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Siemens Advia Centaur XPT
Hvilken analysemetode er benyttet?
Siemens Prolaktin, kjemiluminiescens
Hvilket reagens er benyttet?
Siemens Prolaktin, REF 09505871
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
x | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevart i romtemeratur i laboratoriet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | Vacuette serum gelrør
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 2 timer | 24 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 144 timer | 168 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3000 G
Temperatur (◦C) | 18 *C
Tid (min.) | 5 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke relevant
pH | Ikke relevant
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke relevant
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Frosset ved -80 grader etter oppbevaring i romtemperatur
Andre betingelser (oppgi) | Sentrifugerte serumrør oppbevares 1 - 7 døgn i romtemperatur. Serum overføres til Nuncrør før de fryses ved -80 grader.
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-prolaktin i romtemperatur, Advia Centaur XPT (mIE/L)
Tillatt bias | 10.5 | %, og tillatt totalfeil |  | 29.4 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 130.05 | 135.83 | 138.92 | 140.06 | 137.13 | 139.19 | 134.36 | 138.74
2 | 132.73 | 133.44 | 132.02 | 131.59 | 133.26 | 132.38 | 132.1 | 129.72
3 | 100.19 | 101.19 | 98.16 | 95.67 | 95.74 | 97.4 | 99.21 | 97.78
4 | 153.58 | 151.2 | 151.47 | 153.51 | 145.83 | 153.66 | 146.72 | 147.43
5 | 188.18 | 189.29 | 186.78 | 189.47 | 186.95 | 191.06 | 180.75 | 191.95
6 | 152.99 | 152.93 | 150.85 | 139.26 | 149.06 | 152.11 | 149.34 | 147.48
7 | 74.69 | 77.6 | 75.68 | 80.36 | 69.47 | 74.84 | 74.88 | 74.36
8 | 188.48 | 195.94 | 194.22 | 196.6 | 191.03 | 191.32 | 184.22 | 188.08
9 | 111.29 | 111.81 | 111.75 | 113.29 | 114.32 | 105.99 | 112.97 | 110.47
10 | 156.28 | 152.1 | 150.48 | 150.84 | 154.47 | 158.26 | 152.26 | 157.41
11 | 268.76 | 264.33 | 280.9 | 251.72 | 255.99 | 257.11 | 258.91 | 262.59
12 | 104.06 | 106.93 | 105.39 | 102.86 | 106.86 | 108.55 | 102.9 | 103.61
13 | 186.61 | 182.92 | 181.96 | 184.39 | 176.47 | 174.27 | 172.76 | 170.86
14 | 78.48 | 80.05 | 80.4 | 78.31 | 76.21 | 78.61 | 80.65 | 76.45
15 | 232.43 | 239.55 | 231.65 | 231.28 | 224.34 | 220.79 | 218.27 | 221.36
16 | 595.51 | 618.96 | 614.95 | 581.41 | 619.93 | 556.77 | 616.91 | 591.55
17 | 210.22 | 210.58 | 203.72 | 204.03 | 203.65 | 201.49 | 203.12 | 205.1
18 | 51.39 | 51.72 | 51.62 | 53.12 | 52.48 | 50.79 | 51.34 | 50.5
19 | 148.02 | 152.82 | 151.54 | 148.76 | 144.4 | 146.08 | 140.98 | 146
20 | 131.12 | 136.69 | 135.09 | 130.51 | 134.5 | 134.28 | 134.9 | 134.38
21 | 131.1 | 141.12 | 146.53 | 142.9 | 142.22 | 146.35 | 144.69 | 141.19
22 | 88.47 | 91.81 | 92.35 | 91.72 | 91.06 | 90.32 | 92.87 | 90.97
23 | 243.27 | 237.06 | 234.21 | 223.46 | 229.61 | 225.88 | 229.85 | 226.78
24 | 70.79 | 73.21 | 72.43 | 73.06 | 75.26 | 67.8 | 67.98 | 69.86
25 | 228.62 | 236.09 | 230.58 | 236.56 | 229.87 | 234.8 | 228.26 | 223.57
26 | 196.22 | 200.5 | 199.85 | 192.76 | 194.26 | 196.62 | 191.92 | 178.94
27 | 199.21 | 205.35 | 201.77 | 197.35 | 201.76 | 197.67 | 190.52 | 190.77
28 | 107.91 | 115.77 | 111.92 | 114.06 | 115.48 | 112.55 | 113.12 | 112.39
29 | 116.33 | 118.91 | 115.35 | 116.96 | 117.93 | 117.2 | 115.81 | 117.45
30 | 164.22 | 168.66 | 170.83 | 167.78 | 171.78 | 163.58 | 168.29 | 166.76
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 104.4444 | 106.8205 | 107.697 | 105.4441 | 107.0281 | 103.3141 | 106.682
2 | 100 | 100.5349 | 99.4651 | 99.1411 | 100.3993 | 99.7363 | 99.5254 | 97.7322
3 | 100 | 100.9981 | 97.9738 | 95.4886 | 95.5584 | 97.2153 | 99.0219 | 97.5946
4 | 100 | 98.4503 | 98.6261 | 99.9544 | 94.9538 | 100.0521 | 95.5333 | 95.9956
5 | 100 | 100.5899 | 99.256 | 100.6855 | 99.3464 | 101.5304 | 96.0517 | 102.0034
6 | 100 | 99.9608 | 98.6012 | 91.0256 | 97.4312 | 99.4248 | 97.6142 | 96.3985
7 | 100 | 103.8961 | 101.3255 | 107.5914 | 93.0111 | 100.2008 | 100.2544 | 99.5582
8 | 100 | 103.958 | 103.0454 | 104.3081 | 101.3529 | 101.5068 | 97.7398 | 99.7878
9 | 100 | 100.4672 | 100.4133 | 101.7971 | 102.7226 | 95.2377 | 101.5096 | 99.2632
10 | 100 | 97.3253 | 96.2887 | 96.5191 | 98.8418 | 101.267 | 97.4277 | 100.7231
11 | 100 | 98.3517 | 104.517 | 93.6598 | 95.2485 | 95.6653 | 96.335 | 97.7043
12 | 100 | 102.758 | 101.2781 | 98.8468 | 102.6908 | 104.3148 | 98.8853 | 99.5676
13 | 100 | 98.0226 | 97.5082 | 98.8104 | 94.5662 | 93.3873 | 92.5781 | 91.5599
14 | 100 | 102.0005 | 102.4465 | 99.7834 | 97.1075 | 100.1656 | 102.765 | 97.4134
15 | 100 | 103.0633 | 99.6644 | 99.5052 | 96.5194 | 94.992 | 93.9078 | 95.2373
16 | 100 | 103.9378 | 103.2644 | 97.6323 | 104.1007 | 93.4947 | 103.5936 | 99.335
17 | 100 | 100.1712 | 96.908 | 97.0555 | 96.8747 | 95.8472 | 96.6226 | 97.5645
18 | 100 | 100.6421 | 100.4476 | 103.3664 | 102.121 | 98.8325 | 99.9027 | 98.2681
19 | 100 | 103.2428 | 102.3781 | 100.4999 | 97.5544 | 98.6894 | 95.2439 | 98.6353
20 | 100 | 104.248 | 103.0278 | 99.5348 | 102.5778 | 102.41 | 102.8829 | 102.4863
21 | 100 | 107.643 | 111.7696 | 109.0008 | 108.4821 | 111.6323 | 110.3661 | 107.6964
22 | 100 | 103.7753 | 104.3857 | 103.6736 | 102.9275 | 102.0911 | 104.9734 | 102.8258
23 | 100 | 97.4473 | 96.2757 | 91.8568 | 94.3848 | 92.8516 | 94.4835 | 93.2215
24 | 100 | 103.4186 | 102.3167 | 103.2067 | 106.3145 | 95.7762 | 96.0305 | 98.6863
25 | 100 | 103.2674 | 100.8573 | 103.473 | 100.5468 | 102.7032 | 99.8425 | 97.7911
26 | 100 | 102.1812 | 101.85 | 98.2367 | 99.0011 | 100.2039 | 97.8086 | 91.1936
27 | 100 | 103.0822 | 101.2851 | 99.0663 | 101.2801 | 99.2269 | 95.6378 | 95.7633
28 | 100 | 107.2838 | 103.7161 | 105.6992 | 107.0151 | 104.2999 | 104.8281 | 104.1516
29 | 100 | 102.2178 | 99.1576 | 100.5416 | 101.3754 | 100.7479 | 99.553 | 100.9628
30 | 100 | 102.7037 | 104.0251 | 102.1678 | 104.6036 | 99.6103 | 102.4784 | 101.5467
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 102.0028 | 101.2965 | 100.3275 | 100.1451 | 99.6714 | 99.2237 | 98.9116
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
SD | 0 | 2.5923 | 3.2851 | 4.3295 | 4.1168 | 4.1261 | 3.9438 | 3.7769
SEM | 0 | 0.47329 | 0.59978 | 0.79046 | 0.75162 | 0.75332 | 0.72004 | 0.68956
t | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991
t x SEM | 0 | 0.80419 | 1.0191 | 1.3431 | 1.2771 | 1.28 | 1.2234 | 1.1717
Minimum | 100 | 97.3253 | 96.2757 | 91.0256 | 93.0111 | 92.8516 | 92.5781 | 91.1936
Maksimum | 100 | 107.643 | 111.7696 | 109.0008 | 108.4821 | 111.6323 | 110.3661 | 107.6964
Bias nedre gr | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5
Bias øvre gr | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5
TEA nedre gr | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6
TEA øvre gr | 129.4 | 129.4 | 129.4 | 129.4 | 129.4 | 129.4 | 129.4 | 129.4 | 129.4

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Nullprøven ble da straks nedfrosset ved minus 80 grader C, mens de andre porsjonene ble oppbevart i romtemperatur i sine angitte tidsrom før de også ble nedfrosset. Alle porsjoner fra samme person ble analysert i samme "batch". Det ble benyttet prøver fra 30 blodgivere. Tillatt bias og tillatt totalfeil er basert på data om biologisk variasjon. Referanse: Ricos C et al. Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, derived from intra- and inter-individual biologic variation. http://www.westgard.com/biodatabase1.htm (mai 2017)
Bacheloroppgave ved NTNU, mai 2017. Analyse av prolaktin på Advia Centaur ble utført av bioingeniørstudentene Marit Sørum og Andrea Sørvig med bioingeniør
Martin Løkås Westgård som faglig veileder.
Konklusjon:
Prolaktin i serum (mIE/L) er holdbar inntil 7 døgn ved oppbevaring i romtemperatur.
Dato og signatur: Mai 2017, Kristine B. Solem, kvalitetskoordinator o | Kristine B. Solem, valideringsansvarlig | Gunhild G. Hov, fagansvarlig lege