## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital
Utført I perioden: | 2017 (Bacheloroppgave ved NTNU, Institutt for bioingeniørfag)
Kontaktperson: | Kristine B. Solem, kristine.solem@stolav.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Fritt T3
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
FT3 i serum
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Siemens Advia Centaur XPT
Hvilken analysemetode er benyttet?
Siemens FT3, kjemiluminiescens
Hvilket reagens er benyttet?
Siemens FT3, REF 3154228
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
x | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevart i romtemeratur i laboratoriet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | Vacuette serum gelrør
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 2 timer | 24 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 144 timer | 168 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3000 G
Temperatur (◦C) | 18 *C
Tid (min.) | 5 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke relevant
pH | Ikke relevant
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke relevant
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Frosset ved -80 grader etter oppbevaring i romtemperatur
Andre betingelser (oppgi) | Sentrifugerte serumrør oppbevares 1 - 7 døgn i romtemperatur. Serum overføres til Nuncrør før de fryses ved -80 grader.
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-FT3 i romtemperatur, Advia Centaur XPT (pmol/L)
Tillatt bias | 4.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 11.3 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 4.86 | 4.81 | 4.76 | 4.78 | 4.72 | 4.68 | 4.72 | 4.63
2 | 5.19 | 5.2 | 5.01 | 5.1 | 4.98 | 5.09 | 4.95 | 5.12
3 | 4.32 | 4.52 | 4.44 | 4.34 | 4.37 | 4.39 | 4.38 | 4.35
4 | 4.83 | 4.69 | 4.71 | 4.52 | 4.58 | 4.53 | 4.56 | 4.53
5 | 4.9 | 4.8 | 4.88 | 4.72 | 4.61 | 4.75 | 4.81 | 4.72
6 | 6.21 | 6.07 | 5.9 | 6.03 | 5.93 | 5.86 | 5.85 | 5.91
7 | 4.29 | 4.24 | 4.04 | 4.06 | 3.96 | 4.1 | 3.99 | 3.98
8 | 5.53 | 5.45 | 5.34 | 5.46 | 5.3 | 5.23 | 5.37 | 5.31
9 | 4.85 | 4.7 | 4.67 | 4.48 | 4.51 | 4.52 | 4.46 | 4.51
10 | 4.64 | 4.53 | 4.49 | 4.57 | 4.5 | 4.57 | 4.59 | 4.54
11 | 5.39 | 5.46 | 5.41 | 5.38 | 5.38 | 5.37 | 5.36 | 5.41
12 | 4.87 | 4.81 | 4.93 | 4.66 | 4.65 | 4.74 | 4.84 | 4.65
13 | 6.84 | 6.88 | 6.99 | 6.79 | 6.87 | 6.83 | 6.76 | 6.76
14 | 5.38 | 5.3 | 5.21 | 5.23 | 5.35 | 5.07 | 5.24 | 5.29
15 | 4.47 | 4.3 | 4.34 | 4.48 | 4.37 | 4.35 | 4.39 | 4.29
16 | 5.48 | 5.39 | 5.24 | 5.38 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.4
17 | 6.03 | 5.97 | 5.93 | 6.01 | 5.96 | 5.83 | 5.89 | 5.89
18 | 4.48 | 4.46 | 4.51 | 4.42 | 4.54 | 4.46 | 4.37 | 4.49
19 | 4.68 | 4.71 | 4.54 | 4.68 | 4.59 | 4.66 | 4.6 | 4.51
20 | 4.71 | 4.81 | 4.68 | 5.24 | 4.81 | 4.74 | 4.56 | 4.55
21 | 4.74 | 4.71 | 4.62 | 4.6 | 4.79 | 4.76 | 4.61 | 4.64
22 | 3.79 | 3.83 | 3.84 | 3.83 | 3.73 | 3.73 | 3.83 | 3.8
23 | 4.79 | 4.64 | 4.6 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.61 | 4.66
24 | 5.75 | 5.53 | 5.5 | 5.3 | 5.63 | 5.45 | 5.25 | 5.48
25 | 4.56 | 4.44 | 4.35 | 4.3 | 4.36 | 4.46 | 4.36 | 4.31
26 | 5.61 | 5.42 | 5.3 | 5.21 | 5.16 | 5.24 | 5.14 | 5.09
27 | 5.8 | 5.61 | 5.58 | 5.64 | 5.57 | 5.56 | 5.51 | 5.59
28 | 5.1 | 4.91 | 4.99 | 4.82 | 4.84 | 4.78 | 4.81 | 4.75
29 | 5.25 | 4.98 | 5.04 | 5.14 | 5.14 | 5.07 | 5.14 | 5.03
30 | 4.61 | 4.41 | 4.35 | 4.23 | 4.37 | 4.22 | 4.34 | 4.37
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 98.9712 | 97.9424 | 98.3539 | 97.1193 | 96.2963 | 97.1193 | 95.2675
2 | 100 | 100.1927 | 96.5318 | 98.2659 | 95.9538 | 98.0732 | 95.3757 | 98.6513
3 | 100 | 104.6296 | 102.7778 | 100.463 | 101.1574 | 101.6204 | 101.3889 | 100.6944
4 | 100 | 97.1014 | 97.5155 | 93.5818 | 94.824 | 93.7888 | 94.4099 | 93.7888
5 | 100 | 97.9592 | 99.5918 | 96.3265 | 94.0816 | 96.9388 | 98.1633 | 96.3265
6 | 100 | 97.7456 | 95.0081 | 97.1014 | 95.4911 | 94.3639 | 94.2029 | 95.1691
7 | 100 | 98.8345 | 94.1725 | 94.6387 | 92.3077 | 95.5711 | 93.007 | 92.7739
8 | 100 | 98.5533 | 96.5642 | 98.7342 | 95.8409 | 94.575 | 97.1067 | 96.0217
9 | 100 | 96.9072 | 96.2887 | 92.3711 | 92.9897 | 93.1959 | 91.9588 | 92.9897
10 | 100 | 97.6293 | 96.7672 | 98.4914 | 96.9828 | 98.4914 | 98.9224 | 97.8448
11 | 100 | 101.2987 | 100.3711 | 99.8145 | 99.8145 | 99.6289 | 99.4434 | 100.3711
12 | 100 | 98.768 | 101.232 | 95.6879 | 95.4825 | 97.3306 | 99.384 | 95.4825
13 | 100 | 100.5848 | 102.193 | 99.269 | 100.4386 | 99.8538 | 98.8304 | 98.8304
14 | 100 | 98.513 | 96.8401 | 97.2119 | 99.4424 | 94.2379 | 97.3978 | 98.3271
15 | 100 | 96.1969 | 97.0917 | 100.2237 | 97.7629 | 97.3154 | 98.2103 | 95.9732
16 | 100 | 98.3577 | 95.6204 | 98.1752 | 96.3504 | 96.8978 | 96.8978 | 98.5401
17 | 100 | 99.005 | 98.3416 | 99.6683 | 98.8391 | 96.6833 | 97.6783 | 97.6783
18 | 100 | 99.5536 | 100.6696 | 98.6607 | 101.3393 | 99.5536 | 97.5446 | 100.2232
19 | 100 | 100.641 | 97.0085 | 100 | 98.0769 | 99.5726 | 98.2906 | 96.3675
20 | 100 | 102.1231 | 99.3631 | 111.2527 | 102.1231 | 100.6369 | 96.8153 | 96.603
21 | 100 | 99.3671 | 97.4684 | 97.0464 | 101.0549 | 100.4219 | 97.2574 | 97.8903
22 | 100 | 101.0554 | 101.3193 | 101.0554 | 98.4169 | 98.4169 | 101.0554 | 100.2639
23 | 100 | 96.8685 | 96.0334 | 97.4948 | 95.6159 | 99.1649 | 96.2422 | 97.286
24 | 100 | 96.1739 | 95.6522 | 92.1739 | 97.913 | 94.7826 | 91.3043 | 95.3043
25 | 100 | 97.3684 | 95.3947 | 94.2982 | 95.614 | 97.807 | 95.614 | 94.5175
26 | 100 | 96.6132 | 94.4742 | 92.8699 | 91.9786 | 93.4046 | 91.6221 | 90.7308
27 | 100 | 96.7241 | 96.2069 | 97.2414 | 96.0345 | 95.8621 | 95 | 96.3793
28 | 100 | 96.2745 | 97.8431 | 94.5098 | 94.902 | 93.7255 | 94.3137 | 93.1373
29 | 100 | 94.8571 | 96 | 97.9048 | 97.9048 | 96.5714 | 97.9048 | 95.8095
30 | 100 | 95.6616 | 94.3601 | 91.757 | 94.7939 | 91.5401 | 94.1432 | 94.7939
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 98.4843 | 97.5548 | 97.4881 | 97.0215 | 96.8774 | 96.5535 | 96.4679
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
SD | 0 | 2.1428 | 2.3771 | 3.7148 | 2.6996 | 2.5778 | 2.6033 | 2.4613
SEM | 0 | 0.39123 | 0.43401 | 0.67823 | 0.49287 | 0.47064 | 0.4753 | 0.44937
t | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991
t x SEM | 0 | 0.66474 | 0.73743 | 1.1524 | 0.83745 | 0.79968 | 0.8076 | 0.76354
Minimum | 100 | 94.8571 | 94.1725 | 91.757 | 91.9786 | 91.5401 | 91.3043 | 90.7308
Maksimum | 100 | 104.6296 | 102.7778 | 111.2527 | 102.1231 | 101.6204 | 101.3889 | 100.6944
Bias nedre gr | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2
Bias øvre gr | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
TEA nedre gr | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7
TEA øvre gr | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Nullprøven ble da straks nedfrosset ved minus 80 grader C, mens de andre porsjonene ble oppbevart i romtemperatur i sine angitte tidsrom før de også ble nedfrosset. Alle porsjoner fra samme person ble analysert i samme "batch". Det ble benyttet prøver fra 30 blodgivere. Tillatt bias og tillatt totalfeil er basert på data om biologisk variasjon. Referanse: Ricos C et al. Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, derived from intra- and inter-individual biologic variation. http://www.westgard.com/biodatabase1.htm (mai 2017)
Bacheloroppgave ved NTNU, mai 2017. Analyse av FT3 på Advia Centaur ble utført av bioingeniørstudentene Marit Sørum og Andrea Sørvig med bioingeniør
Martin Løkås Westgård som faglig veileder.
Konklusjon:
FT3 i serum (pmol/L) er holdbar inntil 7 døgn ved oppbevaring i romtemperatur.
Dato og signatur: Mai 2017, Kristine B. Solem, kvalitetskoordinator o | Kristine B. Solem, valideringsansvarlig | Gunhild G. Hov, fagansvarlig lege