## Info
Analysenavn: | TSH
Instrument
Modell |  |  | TSH
Instrumentnavn/nummer
Reagens
Navn på kalibrator
Nivå | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Informasjon om laboratoriet:
Interval for nivåene (mlU/L) | Nedre | Øvre | Nedre | Øvre | Nedre | Øvre | Navn på sykehus:
| 0.1 | 0.5 | 3 | 6 | 10 | 15 | Navn på laboratoriet:
Riktighetskrav (%) | 15 |  | 15 |  | 15
Forklaring:
Denne malen egner seg for bruk til 1, 2 eller 3 punkts mentor med prøvemateriale som er nytt ved hver mentor . For noen analyser kan det være en fordel å endre å tilpasse x aksene i figurene for vurdering av hvert enkelt lotskifte. Det gjelder spesielt der det er et stort spenn mellom laveste og høyeste verdi.
Benytt en mal for hvert instrument.
Fyll inn i hvite celler. Fargede celler kan inneholde beregninger, ikke skriv i disse.
Info: Krav for riktighet angis i denne fanen ("Info"). For at lotet skal godkjennes må hele 90 % konfidensintervallet vist i fanen "Riktighet" være innenfor kravet. Kravet er satt av Noklus, sett gjerne egne krav dersom ønskelig.
Data: Resultater skrives inn i fanen "Data". OBS! Det er nødvendig å skrive inn dato i kolonne A for at resultatene skal vises.
Beregningene tar hensyn til hvor mange replikater som er skrevet inn, ikke før opp samme replikat flere ganger for å fylle opp alle cellene hvis du har analysert mindre enn 6 replikater. Hvis du vil ha plass til flere replikater, sett disse inn mellom kolonne G og H, og S og T. Beregningen av usikkerhet tar da også hensyn til antall replikater >6.
Bias vurderes i fanen "Riktighet". Vær oppmerksom på at tolkning av figuren for kumulativ differanse forutsetter at man kun har lagt inn data for en prøve på hvert nivå for hver lot endring. F. eks. kan man ikke legge inn kontroll ved lot skift for flere instrumenter i samme mal. Dersom man mangler data for en endring kan man heller ikke vurdere den kumulative figuren.
Dersom et eller flere av nivåene ikke er innenfor akseptgrensene foreslår Noklus at det analyseres flere prøver, gjerne i tilsvarende nivåer med 6 replikater. Disse kan legges inn i fanen "(ekstra data)". Data som legges inn under "ekstra data" vil vises i fanen "riktighet". I den kumulative figuren beregnes endringen som snittet av de to prøvene i hvert nivå (kun når det er lagt inn data i både "data" og "(ekstra data)" fanen). Eventuelle ekstraprøver bør ikke legges inn i "data" fanen da dette vil ødelegge muligheten til å vurdere den kumulative figuren.
I fanen "Presisjon" vises VK for de ulike lotene. Spredningsmål for både riktighet og presisjon er 95 % konfidensintervaller. Den primære hensikten med lot testingen er å vurdere riktighet. I de fleste tilfeller vil 6 replikater være alt for lite til å kunne vurdere presisjon. Denne fanen er derfor ment som supplerende informasjon for å vise usikkerheten i beregnet VK.
Kommenterer resultatene i fanen "Oppsummering"
Beregninger i malen
Malen benytter "vanlige" excelformler for bergning av gjennomsnitt og standardavvik.
90 % konfidensinterval er beregnet som beskrevet i Practical statistics for medical research av Dogulas Altman. Første utgave 1991, side 192. Formlen for beregning av konfidensintervall finnes i kolonne AB til AG i i arket "Data".
Usikkerhet for presisjon er beregnet ved hjelp av Chi kvadratfordeling. Formlene finnes i kolonne V til Y i arket "presisjon".
Note on C10: Angi nedre og øvre grense for intervallet som en prøve på nivå 1 kan ha. Gjør det samme for nivå 2 og 3. Disse tallene brukes til å beregne grenser i figurene i fanen "riktighet". Det er ikke et teknisk problem for malen om prøvene som velges til de ulike nivåene 1 ikke alltid ligger i det angitte intervallene, men ingen prøver bør ha resultat over høyeste grense på nivå 3. I så tilfelle vil resultatene ikke vises i figurene i fanen "riktighet".

## Data
Nivå1 |  | Lot nr. | Lot.nr. | Resultater med ny reagens lot | [10 empty] | Lot. Nr. | Resultater med reagens lot i bruk
Dato | Endring | kalibrator | nytt reagens | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 | Sum | Gj. Snitt | SD | VK (%) | Ant. Rep. | reagens i bruk | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 | Gj. Snitt | SD | VK (%) | Ant. Rep. | Diff (%) | KI limit | Diff | S^2 | s | SE | SE diff %
[10 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nivå2 |  |  |  | Resultater med ny reagens lot Rep. 1: Resultater med ny reagens lot | [6 empty] | Resultater med reagens lot i bruk
Dato | Endring | Kalibrator | nytt reagens | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 | Sum | Gj. Snitt | SD | VK (%) | Ant. Rep. | reagens i bruk | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 | Gj. Snitt | SD | VK (%) | Ant. Rep. | Diff (%) | KI limit | Diff | S^2 | s | SE | SE diff %
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nivå3 |  |  |  | Resultater med ny reagens lot Rep. 1: Resultater med ny reagens lot | [6 empty] | Resultater med reagens lot i bruk
Dato | Endring | Kalibrator | Nytt lot Nr. | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 | Sum | Gj. Snitt | SD | VK (%) | Ant. Rep. | reagens i bruk | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 | Gj. Snitt | SD | VK (%) | Ant. Rep. | Diff (%) | KI limit | Diff | S^2 | s | SE | SE diff %
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on A3: Feltet må fylles ut.
Note on B3: Beskriv endring. F. eks. "Nytt lot april 2017". Feltet må fylles ut.

## Riktighet
|  |  | 0 | Nytt lot | Lot nummer i bruk | 0 | Nytt lot | Lot nummer i bruk | 0 | Nytt lot | Lot nummer i bruk | [9 empty] | Kummulativ
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Nivå 1 | Labels | Diff abs. | Diff% | Diff % kum | Diff % kum | Kum dif | Grenser | nivå1 | Nivå 1 antall | Snitt endring |  | Kum endring
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Krav | 15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.1 | 0.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 | 15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.1 | 0.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -15 | -15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | Nivå 2 |  | Diff abs. | Diff% | Diff % kum | Diff % kum | Kum dif | Grenser | Nivå 2 | Nivå 1 antall | Snitt endring |  | Kum endring
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | krav | 15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Nytt lot | Lot nummer i bruk | 0 | Nytt lot | Lot nummer i bruk | 0 | Nytt lot | Lot nummer i bruk | 0 | Nytt lot | Lot nummer i bruk | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 | 15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -15 | -15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | Nivå 3 |  | Diff abs. | Diff% | Diff % kum | Diff % kum | Kum dif | Grenser | Nivå 2 | Nivå 1 antall | Snitt endring |  | Kum endring
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Krav | 15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 | 15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Nytt lot | Lot nummer i bruk | 0 | Nytt lot | Lot nummer i bruk | 0 | Nytt lot | Lot nummer i bruk |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -15 | -15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
Ektradata
[12 empty] | Nivå 1 | Labels | Diff abs. | Diff% | Diff % kum | Diff % kum | Kum dif
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | Nivå 2 |  | Diff abs. | Diff% | Diff % kum | Diff % kum | Kum dif
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | Nivå 3 |  | Diff abs. | Diff% | Diff % kum | Diff % kum | Kum dif
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Presisjon
Lotrekkefølge | Dato tall | Dato | CV nytt lot | Antall rep | Øvre KI? | Nedre KI? | Øvre KI graf | Nedre KI graf | Krav
1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Lotrekkefølge | Dato tall | Dato | CV nytt lot | Antall rep | Øvre KI? | Nedre KI? | Øvre KI graf | Nedre KI graf | Krav
1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Lotrekkefølge | Dato tall | Dato | CV nytt lot | Antall rep | Øvre KI? | Nedre KI? | Øvre KI graf | Nedre KI graf | Krav
1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Oppsummering
TSH |  | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3
| Krav (%) | 15 | 15 | 15 | Kommentar
0 | Diff % gjennomsnitt | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Diff % gjennomsnitt | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Diff % gjennomsnitt | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Diff % gjennomsnitt | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Diff % gjennomsnitt | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Diff % gjennomsnitt | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Diff % gjennomsnitt | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Diff % gjennomsnitt | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Diff % gjennomsnitt | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Diff % gjennomsnitt | #N/A | #N/A | #N/A
| Kummulert diff % | 0 | 0 | 0

## (ekstra data)
Nivå1 |  |  |  | Resultater med ny reagens lot | [10 empty] | Lotnr. | Resultater med reagens lot i bruk
Dato | Endring | Kalibrator | Nytt lot Nr. | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 | Sum | Gj. Snitt | SD | VK (%) | Ant. Rep. | Reagens i bruk | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 | Gj. Snitt | SD | VK (%) | Ant. Rep. | Diff % | KI limit | Diff | S^2 | s | SE | SE diff %
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nivå2 |  |  |  | Resultater med ny reagens lot Rep. 1: Resultater med ny reagens lot | [5 empty] | Lotnr. | Resultater med reagens lot i bruk
Dato | Endring | Kalibrator | Nytt lot Nr. | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 |  | Gj. Snitt | SD | VK (%) |  | Reagens i bruk | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 | Gj. Snitt | SD | VK (%) | Ant. Rep. | Diff % | KI limit | Diff | S^2 | s | SE | SE diff %
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nivå3 |  |  |  | Resultater med ny reagens lot Rep. 1: Resultater med ny reagens lot | [5 empty] | Lotnr. | Resultater med reagens lot i bruk
Dato | Endring | Kalibrator | Nytt lot Nr. | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 |  | Gj. Snitt | SD | VK (%) |  | Reagens i bruk | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep.4 | Rep.5 | Rep.6 | Gj. Snitt | SD | VK (%) | Ant. Rep. | Diff % | KI limit | Diff | S^2 | s | SE | SE diff %
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Versjonsendringer
Master V.1
Analysespesifikke maler (V.1) er basert på denne versjonen. 5.2.2020
Ark er låst, passord: noklus
Ark for TSH er utarbeidet 9.12.2020