## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved:
Utført I perioden:
Kontaktperson:
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent:
Prøvemateriale:

## Beskrivelse av betingelser
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Komponent | f.eks. S- CK
Hvilket instrument er benyttet?
Hvilken analysemetode er benyttet?
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Beregninger
CK-MB |  |  | Resultater | [19 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [19 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16% |  | 31.2% | 2.5591 |  | 4.9903 | 15.9945 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 2 | 1 | 8.8 | 6.22 | 4.77 | 14.4 | 4.23 | 22.79 | 5.59 | 9.37 | 39.59 | 3.73 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29.4 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 8.8 | 6.22 | 4.77 | 14.4 | 4.23 | 22.79 | 5.59 | 9.37 | 39.59 | 3.73 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29.4 | [7 empty] | 8.8 | 6.22 | 4.77 | 14.4 | 4.23 | 22.79 | 5.59 | 9.37 | 39.59 | 3.73 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29.4
Tid 1 | 4 | 1 | 8.84 | 6.09 | 4.74 | 13.34 | 4.27 | 22.73 | 5.57 | 9.3 | 39.75 | 3.82 | 11.4 | 12.6 | 12.6 | 17 | 18.3 | 20.2 | 22 | 25.1 | 26 | 29 | -1.959% | 1.615% | 0% | -0.362 | 0.25005 | 0% | 1 | 20 | Tid 1 | 0.4545% | -2.09% | -0.6289% | -7.361% | 0.9456% | -0.2633% | -0.3578% | -0.7471% | 0.4041% | 2.413% | 3.636% | -3.077% | -16% | 0% | -3.684% | -3.81% | -4.348% | 0.4% | -3.704% | -1.361% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -1.959% | 1.955% | -0.30267 | 0.04 | -0.13 | -0.03 | -1.06 | 0.04 | -0.06 | -0.02 | -0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.4 | -0.4 | -2.4 | 0 | -0.7 | -0.8 | -1 | 0.1 | -1 | -0.4 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -0.362 | 0.30267
Tid 2 | 6 | 1 | 8.69 | 6.21 | 4.74 | 13.93 | 4.28 | 21.95 | 5.47 | 9.24 | 38.3 | 3.74 | 11 | 12 | 12.2 | 16.5 | 17 | 18.5 | 22.2 | 24.9 | 25.8 | 28.5 | -3.872% | 1.892% | 0% | -0.737 | 0.33206 | 0% | 1 | 20 | Tid 2 | -1.25% | -0.1608% | -0.6289% | -3.264% | 1.182% | -3.686% | -2.147% | -1.387% | -3.258% | 0.2681% | 0% | -7.692% | -18.67% | -2.941% | -10.53% | -11.9% | -3.478% | -0.4% | -4.444% | -3.061% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -3.872% | 2.291% | -0.40195 | -0.11 | -0.01 | -0.03 | -0.47 | 0.05 | -0.84 | -0.12 | -0.13 | -1.29 | 0.01 | 0 | -1 | -2.8 | -0.5 | -2 | -2.5 | -0.8 | -0.1 | -1.2 | -0.9 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -0.737 | 0.40195
Tid 3 | 8 | 1 | 8.45 | 6.22 | 4.68 | 13.71 | 4.12 | 20.69 | 5.43 | 9.26 | 38.41 | 3.64 | 9.3 | 12.1 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20.1 | 24 | 25.2 | 28 | -7.208% | 2.244% | 0% | -1.279 | 0.42596 | 0% | 1 | 20 | Tid 3 | -3.977% | 0% | -1.887% | -4.792% | -2.6% | -9.215% | -2.862% | -1.174% | -2.981% | -2.413% | -15.45% | -6.923% | -20% | -11.76% | -15.79% | -14.29% | -12.61% | -4% | -6.667% | -4.762% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -7.208% | 2.716% | -0.5156 | -0.35 | 0 | -0.09 | -0.69 | -0.11 | -2.1 | -0.16 | -0.11 | -1.18 | -0.09 | -1.7 | -0.9 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2.9 | -1 | -1.8 | -1.4 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -1.279 | 0.5156
Tid 4 | 24 | 1 | 7.54 | 5.19 | 3.75 | 12.48 | 3.13 | 17.66 | 5.51 | 8.88 | 31.12 | 2.77 | 9.5 | 11.7 | 11.2 | 14.9 | 15.3 | 17.6 | 19.3 | 19.6 | 22 | 21.8 | -17.35% | 2.641% | 0% | -2.948 | 0.92032 | -25% | 1 | 20 | Tid 4 | -14.32% | -16.56% | -21.38% | -13.33% | -26% | -22.51% | -1.431% | -5.229% | -21.39% | -25.74% | -13.64% | -10% | -25.33% | -12.35% | -19.47% | -16.19% | -16.09% | -21.6% | -18.52% | -25.85% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -17.35% | 3.197% | -1.114 | -1.26 | -1.03 | -1.02 | -1.92 | -1.1 | -5.13 | -0.08 | -0.49 | -8.47 | -0.96 | -1.5 | -1.3 | -3.8 | -2.1 | -3.7 | -3.4 | -3.7 | -5.4 | -5 | -7.6 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -2.948 | 1.114
Tid 5 | 48 | 1 | 8.37 | 3.11 | 3.09 | 6.46 | 2.36 | 9.31 | 3.07 | 5.49 | 24.17 | 1.63 | 6.3693 | 6.7128 | 7.7349 | 9.9436 | 9.3044 | 12.4675 | 12.5106 | 14.4981 | 15.746 | 16.368 | -43.8% | 4.256% | -95% | -7.0587 | 1.7181 | -60% | 1 | 20 | Tid 5 | -4.886% | -50% | -35.22% | -55.14% | -44.21% | -59.15% | -45.08% | -41.41% | -38.95% | -56.3% | -42.1% | -48.36% | -48.43% | -41.51% | -51.03% | -40.63% | -45.61% | -42.01% | -41.68% | -44.33% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -43.8% | 5.151% | -2.0797 | -0.43 | -3.11 | -1.68 | -7.94 | -1.87 | -13.48 | -2.52 | -3.88 | -15.42 | -2.1 | -4.6307 | -6.2872 | -7.2651 | -7.0564 | -9.6956 | -8.5325 | -10.4894 | -10.5019 | -11.254 | -13.032 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -7.0587 | 2.0797
Tid 6 | 72 | 1 | 6.89 | 1.97 | 1.68 | 8.3 | 1.27 | 6.84 | 2.47 | 8.16 | 22.24 | 0.861 | 6.0654 | 7.5088 | 8.1854 | 7.4068 | 9.5604 | 10.8973 | 12.4727 | 12.769 | 14.1103 | 14.6488 | -50.3% | 5.989% | -90% | -7.7792 | 1.9232 | -60% | 1 | 20 | Tid 6 | -21.7% | -68.33% | -64.78% | -42.36% | -69.98% | -69.99% | -55.81% | -12.91% | -43.82% | -76.92% | -44.86% | -42.24% | -45.43% | -56.43% | -49.68% | -48.11% | -45.77% | -48.92% | -47.74% | -50.17% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -50.3% | 7.249% | -2.3279 | -1.91 | -4.25 | -3.09 | -6.1 | -2.96 | -15.95 | -3.12 | -1.21 | -17.35 | -2.869 | -4.9346 | -5.4912 | -6.8146 | -9.5932 | -9.4396 | -10.1027 | -10.5273 | -12.231 | -12.8897 | -14.7512 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -7.7792 | 2.3279
Tid 7 | 96 | 1 | 2.21 | 1.04 | 1.19 | 3.94 | 1.18 | 2.69 | 1.97 | 1.81 | 9.86 | 0.726 | 2.3769 | 2.9133 | 3.2656 | 4.1827 | 4.0473 | 4.2976 | 5.3687 | 5.6497 | 5.9364 | 6.4933 | -77.25% | 1.801% | -100% | -12.4371 | 2.9548 | -80% | 1 | 20 | Tid 7 | -74.89% | -83.28% | -75.05% | -72.64% | -72.1% | -88.2% | -64.76% | -80.68% | -75.09% | -80.54% | -78.39% | -77.59% | -78.23% | -75.4% | -78.7% | -79.54% | -76.66% | -77.4% | -78.01% | -77.91% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -77.25% | 2.18% | -3.5766 | -6.59 | -5.18 | -3.58 | -10.46 | -3.05 | -20.1 | -3.62 | -7.56 | -29.73 | -3.004 | -8.6231 | -10.0867 | -11.7344 | -12.8173 | -14.9527 | -16.7024 | -17.6313 | -19.3503 | -21.0636 | -22.9067 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -12.4371 | 3.5766
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 16%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 16%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 16%
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## Bakgrunnsdata
8.8 | 8.84 | 8.69 | 8.45 | 7.54 | 8.37 | 6.89 | 2.21
6.22 | 6.09 | 6.21 | 6.22 | 5.19 | 3.11 | 1.97 | 1.04
4.77 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 3.75 | 3.09 | 1.68 | 1.19
14.4 | 13.34 | 13.93 | 13.71 | 12.48 | 6.46 | 8.3 | 3.94
4.23 | 4.27 | 4.28 | 4.12 | 3.13 | 2.36 | 1.27 | 1.18
22.79 | 22.73 | 21.95 | 20.69 | 17.66 | 9.31 | 6.84 | 2.69
5.59 | 5.57 | 5.47 | 5.43 | 5.51 | 3.07 | 2.47 | 1.97
9.37 | 9.3 | 9.24 | 9.26 | 8.88 | 5.49 | 8.16 | 1.81
39.59 | 39.75 | 38.3 | 38.41 | 31.12 | 24.17 | 22.24 | 9.86
3.73 | 3.82 | 3.74 | 3.64 | 2.77 | 1.63 | 0.861 | 0.726
11 | 11.4 | 11 | 9.3 | 9.5 | 6.3693 | 6.0654 | 2.3769
13 | 12.6 | 12 | 12.1 | 11.7 | 6.7128 | 7.5088 | 2.9133
15 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.2 | 7.7349 | 8.1854 | 3.2656
17 | 17 | 16.5 | 15 | 14.9 | 9.9436 | 7.4068 | 4.1827
19 | 18.3 | 17 | 16 | 15.3 | 9.3044 | 9.5604 | 4.0473
21 | 20.2 | 18.5 | 18 | 17.6 | 12.4675 | 10.8973 | 4.2976
23 | 22 | 22.2 | 20.1 | 19.3 | 12.5106 | 12.4727 | 5.3687
25 | 25.1 | 24.9 | 24 | 19.6 | 14.4981 | 12.769 | 5.6497
27 | 26 | 25.8 | 25.2 | 22 | 15.746 | 14.1103 | 5.9364
29.4 | 29 | 28.5 | 28 | 21.8 | 16.368 | 14.6488 | 6.4933
Ikke skriv I dette arket!

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Dato og signatur: