## Forside
Vedlegg 9 - PTH i romtemperatur
Holdbarhetsforsøk
| Modell: | Batch metode
| Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, OUS
Utført i perioden:
| Kontaktperson: | Finn Erik Aas, fieaas@ous-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
| Navn på komponent: | PTH
| Prøvemateriale: | EDTA plasma

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
PTH i EDTA-plasma oppbevart i romtemperatur
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas e601
Hvilken analysemetode er benyttet?
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 timer i RT | 24 timer i RT | 48 timer i RT | 72 timer i RT | 96 timer i RT | 120 timer i RT | 144 timer i RT | 168 timer i RT | 192 timer i RT
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering
Prøvematerialet er EDTA-plasma, avpipettert.
Vi har brukt prøver fra rutinen. De er tatt her på Aker og behandlet som alle andre rutineprøver.
Etter analysering er de satt på benk og så analysert dagen etter osv. til vi så en klar endring. Rørene som er benyttet er EDTA-rør – produsent Greiner Bio-One, art.nr 454209.

## Data
Holdbarhet av |  | PTH i romtemperatur
Tillatt bias | 12.2 | %, og tillatt totalfeil |  | 20.2 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2 |  | 1.7
2 | 7.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.8 |  | 5.2
3 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 |  | 5.5
4 | 0.79 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.65 |  | 0.48
5 | 4.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.1 |  | 3.8
6 | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.4 |  | 8.3
7 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.67 |  | 0.56
8 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 |  | 3.4
9 | Tid 0: 3; Tid 1: 2.9; Tid 2: 2.9; Tid 5: 2.2
10 | Tid 0: 5.3; Tid 1: 5.1; Tid 2: 5.2; Tid 5: 4.6
11 | Tid 0: 2.7; Tid 1: 2.5; Tid 2: 2.5; Tid 5: 2.2
12 | Tid 0: 3.5; Tid 1: 3.1; Tid 2: 3; Tid 5: 2.5
13 | Tid 0: 2.3; Tid 1: 2.1; Tid 2: 2.1; Tid 5: 1.8
14 | Tid 0: 6.9; Tid 1: 6.5; Tid 2: 6.4; Tid 5: 5.6
15 | Tid 0: 9.3; Tid 1: 9.1; Tid 2: 9; Tid 5: 8.3
16 | Tid 0: 5.8; Tid 1: 6; Tid 2: 6; Tid 3: 5.8; Tid 4: 5.6
17 | Tid 0: 9.2; Tid 1: 7.7; Tid 2: 7.9; Tid 3: 7.7; Tid 4: 7.4
18 | Tid 0: 1.8; Tid 1: 1.8; Tid 2: 1.8; Tid 3: 1.7; Tid 4: 1.7
19 | Tid 0: 5; Tid 1: 4.5; Tid 2: 4.5; Tid 3: 4.3; Tid 4: 4
20 | Tid 0: 5.1; Tid 1: 4.8; Tid 2: 5; Tid 3: 4.9; Tid 4: 4.7
21 | Tid 0: 9.6; Tid 1: 8.9; Tid 2: 9.1; Tid 3: 9.1; Tid 4: 8.7
22 | Tid 0: 6.4; Tid 1: 6; Tid 2: 6.2; Tid 3: 6; Tid 4: 5.8
23 | Tid 0: 7.9; Tid 1: 7.6; Tid 2: 7.7; Tid 3: 7.4; Tid 4: 7.1
24 | Tid 0: 3.5; Tid 1: 3.4; Tid 2: 3.3; Tid 3: 3.2; Tid 4: 3
25 | Tid 0: 2.6; Tid 1: 2.5; Tid 2: 2.6; Tid 3: 2.5; Tid 4: 2.3
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 91.3043 | 91.3043 | 95.6522 | 86.9565 |  | 73.913
2 | 100 | 82.4324 | 81.0811 | 82.4324 | 78.3784 |  | 70.2703
3 | 100 | 92.6471 | 97.0588 | 95.5882 | 91.1765 |  | 80.8824
4 | 100 | 88.6076 | 88.6076 | 93.6709 | 82.2785 |  | 60.7595
5 | 100 | 82.2222 | 88.8889 | 95.5556 | 91.1111 |  | 84.4444
6 | 100 | 99 | 100 | 99 | 94 |  | 83
7 | 100 | 107.2464 | 104.3478 | 105.7971 | 97.1014 |  | 81.1594
8 | 100 | 92 | 94 | 92 | 86 |  | 68
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.6667; Tid 2: 96.6667; Tid 5: 73.3333
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.2264; Tid 2: 98.1132; Tid 5: 86.7925
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.5926; Tid 2: 92.5926; Tid 5: 81.4815
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 88.5714; Tid 2: 85.7143; Tid 5: 71.4286
13 | Tid 0: 100; Tid 1: 91.3043; Tid 2: 91.3043; Tid 5: 78.2609
14 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.2029; Tid 2: 92.7536; Tid 5: 81.1594
15 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.8495; Tid 2: 96.7742; Tid 5: 89.2473
16 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.4483; Tid 2: 103.4483; Tid 3: 100; Tid 4: 96.5517
17 | Tid 0: 100; Tid 1: 83.6957; Tid 2: 85.8696; Tid 3: 83.6957; Tid 4: 80.4348
18 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 100; Tid 3: 94.4444; Tid 4: 94.4444
19 | Tid 0: 100; Tid 1: 90; Tid 2: 90; Tid 3: 86; Tid 4: 80
20 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.1176; Tid 2: 98.0392; Tid 3: 96.0784; Tid 4: 92.1569
21 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.7083; Tid 2: 94.7917; Tid 3: 94.7917; Tid 4: 90.625
22 | Tid 0: 100; Tid 1: 93.75; Tid 2: 96.875; Tid 3: 93.75; Tid 4: 90.625
23 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.2025; Tid 2: 97.4684; Tid 3: 93.6709; Tid 4: 89.8734
24 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.1429; Tid 2: 94.2857; Tid 3: 91.4286; Tid 4: 85.7143
25 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.1538; Tid 2: 100; Tid 3: 96.1538; Tid 4: 88.4615
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 93.6037 | 94.3994 | 93.8728 | 88.6605 | 80.2433 | 75.3036
n | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0
SD | 0 | 5.9352 | 5.6631 | 5.5952 | 5.6206 | 6.5283 | 8.4545
SEM | 0 | 1.187 | 1.1326 | 1.3188 | 1.3248 | 2.4675 | 2.9891
t | 1.7109 | 1.7109 | 1.7109 | 1.7396 | 1.7396 | 1.9432 | 1.8946
t x SEM | 0 | 2.0309 | 1.9378 | 2.2942 | 2.3046 | 4.7947 | 5.6631
Minimum | 100 | 82.2222 | 81.0811 | 82.4324 | 78.3784 | 71.4286 | 60.7595
Maksimum | 100 | 107.2464 | 104.3478 | 105.7971 | 97.1014 | 89.2473 | 84.4444
Bias nedre gr | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8
Bias øvre gr | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2
TEA nedre gr | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8
TEA øvre gr | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Prøvene ble ikke målt i batch, men fortløpende fra dag til dag, noe som sannsynligvis har ført til noe større spredning i verdiene.
Og alle prøver ble ikke målt ved alle tidspunkter, se "Data"
Konklusjon:
Holdbar i inntil 3 dager i romtemperatur
Krav satt basert på biologisk variasjon
Dato og signatur: |  | 2026-04-17 | Finn Erik Aas