## Forside
Holdbarhetsforsøk C-peptid, avpip i kjøleskap
Holdbarhetsforsøk
| Modell: | Batch metode
| Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, OUS
| Utført I perioden: | 14-21 november 2022
| Kontaktperson: | Guro Clementz, Finn Erik Aas
(navn, epost eller telefonnr.)
| Navn på komponent: | C-peptid
| Prøvemateriale: | Serum (avpippetert)

## Beskrivelse av forsøket
Holdbarhetsforsøk C-peptid, avpip i kjøleskap
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Avpippetert serum oppbevart i kjølskap
Komponent | C-peptid
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas e601
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) |  | 3 dager | 4 dager | 7 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhetsforsøk C-peptid, avpip i kjøleskap
Holdbarhet av |  | C-peptid avpip i kjøleskap (Cobas e601, 2022)
Tillatt bias | 7.1 | %, og tillatt totalfeil |  | 16.6 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | Tid 0: 0; Tid 1: 3; Tid 2: 4; Tid 3: 7
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 819; Tid 1: 798; Tid 2: 804; Tid 3: 795
2 | Tid 0: 458; Tid 1: 458; Tid 2: 446; Tid 3: 448
3 | Tid 0: 1074; Tid 1: 1056; Tid 2: 1004; Tid 3: 1084
4 | Tid 0: 805; Tid 1: 788; Tid 2: 787; Tid 3: 805
5 | Tid 0: 765; Tid 1: 773; Tid 2: 835; Tid 3: 796
6 | Tid 0: 1004; Tid 1: 990; Tid 2: 963; Tid 3: 941
7 | Tid 0: 774; Tid 1: 802; Tid 2: 811; Tid 3: 807
8 | Tid 0: 464; Tid 1: 455; Tid 2: 456; Tid 3: 457
9 | Tid 0: 798; Tid 1: 847; Tid 2: 844; Tid 3: 844
10 | Tid 0: 995; Tid 1: 1009; Tid 2: 996; Tid 3: 1001
11 | Tid 0: 903; Tid 1: 858; Tid 2: 869; Tid 3: 835
12 | Tid 0: 783; Tid 1: 766; Tid 2: 758; Tid 3: 762
13 | Tid 0: 706; Tid 1: 715; Tid 2: 704; Tid 3: 632
14 | Tid 0: 1421; Tid 1: 1405; Tid 2: 1361; Tid 3: 1297
15 | Tid 0: 1244; Tid 1: 1224; Tid 2: 1246; Tid 3: 1266
16 | Tid 0: 2223; Tid 1: 2039; Tid 2: 2035; Tid 3: 2005
17 | Tid 0: 740; Tid 1: 701; Tid 2: 688; Tid 3: 724
18 | Tid 0: 1365; Tid 1: 1333; Tid 2: 1333; Tid 3: 1312
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.4359; Tid 2: 98.1685; Tid 3: 97.0696
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 97.3799; Tid 3: 97.8166
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.324; Tid 2: 93.4823; Tid 3: 100.9311
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.8882; Tid 2: 97.764; Tid 3: 100
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.0458; Tid 2: 109.1503; Tid 3: 104.0523
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.6056; Tid 2: 95.9163; Tid 3: 93.7251
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.6176; Tid 2: 104.7804; Tid 3: 104.2636
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.0603; Tid 2: 98.2759; Tid 3: 98.4914
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.1404; Tid 2: 105.7644; Tid 3: 105.7644
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.407; Tid 2: 100.1005; Tid 3: 100.603
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.0166; Tid 2: 96.2348; Tid 3: 92.4695
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.8289; Tid 2: 96.8072; Tid 3: 97.318
13 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.2748; Tid 2: 99.7167; Tid 3: 89.5184
14 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.874; Tid 2: 95.7776; Tid 3: 91.2738
15 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.3923; Tid 2: 100.1608; Tid 3: 101.7685
16 | Tid 0: 100; Tid 1: 91.7229; Tid 2: 91.543; Tid 3: 90.1934
17 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.7297; Tid 2: 92.973; Tid 3: 97.8378
18 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.6557; Tid 2: 97.6557; Tid 3: 96.1172
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 98.7789; Tid 2: 98.4251; Tid 3: 97.7341
n | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 3.2844; Tid 2: 4.4802; Tid 3: 4.8544
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 0.77413; Tid 2: 1.056; Tid 3: 1.1442
t | Tid 0: 1.7396; Tid 1: 1.7396; Tid 2: 1.7396; Tid 3: 1.7396
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.3467; Tid 2: 1.837; Tid 3: 1.9904
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 91.7229; Tid 2: 91.543; Tid 3: 89.5184
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 106.1404; Tid 2: 109.1503; Tid 3: 105.7644
Bias nedre gr | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9
Bias øvre gr | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1
TEA nedre gr | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4
TEA øvre gr | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6

## Konklusjon
Holdbarhetsforsøk C-peptid, avpip i kjøleskap
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Kvalitetsmål (tillatt bias og totalfeil) er ønskelig mål basert på biologisk variasjon fra Westgaard.com (Desirable Biological variation Database Specifications)
Konklusjon:
Holdbart inntil 7 dager avpippetert i kjøleskap.
05.12.2022 Finn Erik Aas
Dato og signatur: