## Forside
Holdbarhetsforsøk C-peptid, gel i kjøleskap
Holdbarhetsforsøk
| Modell: | Batch metode
| Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, OUS
| Utført I perioden: | 14-21 november 2022
| Kontaktperson: | Guro Clementz, Finn Erik Aas
(navn, epost eller telefonnr.)
| Navn på komponent: | C-peptid
| Prøvemateriale: | Serum (gelglass)

## Beskrivelse av forsøket
Holdbarhetsforsøk C-peptid, gel i kjøleskap
BESKRIVELSE AV FORSØKET
gelglass oppbevart i kjøleskap
Komponent | C-peptid
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas e601
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) |  | 3 dager | 4 dager | 7 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhetsforsøk C-peptid, gel i kjøleskap
Holdbarhet av |  | C-peptid gelglass i kjøleskap (Cobas e601, 2022)
Tillatt bias | 7.1 | %, og tillatt totalfeil |  | 16.6 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | Tid 0: 0; Tid 1: 3; Tid 2: 4; Tid 3: 7
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 819; Tid 1: 763; Tid 2: 743; Tid 3: 757
2 | Tid 0: 458; Tid 1: 438; Tid 2: 399; Tid 3: 438
3 | Tid 0: 1074; Tid 1: 1106; Tid 2: 1122; Tid 3: 1073
4 | Tid 0: 805; Tid 1: 775; Tid 2: 767; Tid 3: 770
5 | Tid 0: 765; Tid 1: 789; Tid 2: 746; Tid 3: 762
6 | Tid 0: 1004; Tid 1: 1003; Tid 2: 994; Tid 3: 912
7 | Tid 0: 774; Tid 1: 853; Tid 2: 807; Tid 3: 802
8 | Tid 0: 464; Tid 1: 469; Tid 2: 458; Tid 3: 448
9 | Tid 0: 798; Tid 1: 860; Tid 2: 860; Tid 3: 831
10 | Tid 0: 995; Tid 1: 995; Tid 2: 969; Tid 3: 994
11 | Tid 0: 903; Tid 1: 873; Tid 2: 812; Tid 3: 831
12 | Tid 0: 783; Tid 1: 786; Tid 2: 797; Tid 3: 760
13 | Tid 0: 706; Tid 1: 663; Tid 2: 698; Tid 3: 706
14 | Tid 0: 1421; Tid 1: 1339; Tid 2: 1297; Tid 3: 1354
15 | Tid 0: 1244; Tid 1: 1267; Tid 2: 1264; Tid 3: 1226
16 | Tid 0: 2223; Tid 1: 1916; Tid 2: 1896; Tid 3: 1869
17 | Tid 0: 740; Tid 1: 733; Tid 2: 714; Tid 3: 842
18 | Tid 0: 1365; Tid 1: 1381; Tid 2: 1358; Tid 3: 1336
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 93.1624; Tid 2: 90.7204; Tid 3: 92.4298
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.6332; Tid 2: 87.1179; Tid 3: 95.6332
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.9795; Tid 2: 104.4693; Tid 3: 99.9069
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.2733; Tid 2: 95.2795; Tid 3: 95.6522
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.1373; Tid 2: 97.5163; Tid 3: 99.6078
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.9004; Tid 2: 99.004; Tid 3: 90.8367
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 110.2067; Tid 2: 104.2636; Tid 3: 103.6176
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.0776; Tid 2: 98.7069; Tid 3: 96.5517
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 107.7694; Tid 2: 107.7694; Tid 3: 104.1353
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 97.3869; Tid 3: 99.8995
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.6777; Tid 2: 89.9225; Tid 3: 92.0266
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.3831; Tid 2: 101.788; Tid 3: 97.0626
13 | Tid 0: 100; Tid 1: 93.9093; Tid 2: 98.8669; Tid 3: 100
14 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.2294; Tid 2: 91.2738; Tid 3: 95.285
15 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.8489; Tid 2: 101.6077; Tid 3: 98.5531
16 | Tid 0: 100; Tid 1: 86.1898; Tid 2: 85.2901; Tid 3: 84.0756
17 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.0541; Tid 2: 96.4865; Tid 3: 113.7838
18 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.1722; Tid 2: 99.4872; Tid 3: 97.8755
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 99.0891; Tid 2: 97.0532; Tid 3: 97.6074
n | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 5.5688; Tid 2: 6.1643; Tid 3: 6.2454
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.3126; Tid 2: 1.4529; Tid 3: 1.472
t | Tid 0: 1.7396; Tid 1: 1.7396; Tid 2: 1.7396; Tid 3: 1.7396
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.2834; Tid 2: 2.5275; Tid 3: 2.5608
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 86.1898; Tid 2: 85.2901; Tid 3: 84.0756
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 110.2067; Tid 2: 107.7694; Tid 3: 113.7838
Bias nedre gr | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9
Bias øvre gr | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1
TEA nedre gr | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4
TEA øvre gr | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6

## Konklusjon
Holdbarhetsforsøk C-peptid, gel i kjøleskap
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Kvalitetsmål (tillatt bias og totalfeil) er ønskelig mål basert på biologisk variasjon fra Westgaard.com (Desirable Biological variation Database Specifications)
Konklusjon:
Holdbart inntil 7 dager på gelglass i kjøleskap.
06.12.2022 Finn Erik Aas
Dato og signatur: