## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital
Utført I perioden: | 2017 (Bacheloroppgave ved NTNU, Institutt for bioingeniørfag)
Kontaktperson: | Kristine B. Solem, kristine.solem@stolav.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | SHBG
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
SHBG i serum
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Siemens Advia Centaur XPT
Hvilken analysemetode er benyttet?
Siemens SHBG, kjemiluminiescens
Hvilket reagens er benyttet?
Siemens SHBG, REF 10997191
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
x | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevart i romtemeratur i laboratoriet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | Vacuette serum gelrør
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 2 timer | 24 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 144 timer | 168 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3000 G
Temperatur (◦C) | 18 *C
Tid (min.) | 5 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke relevant
pH | Ikke relevant
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke relevant
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Frosset ved -80 grader etter oppbevaring i romtemperatur
Andre betingelser (oppgi) | Sentrifugerte serumrør oppbevares 1 - 7 døgn i romtemperatur. Serum overføres til Nuncrør før de fryses ved -80 grader.
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-SHBG i romtemperatur, Advia Centaur XPT (nmol/L)
Tillatt bias | 9.66 | %, og tillatt totalfeil |  | 20.42 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 47.09 | 46.04 | 49.25 | 47.17 | 45.57 | 47.81 | 48.52 | 47.66
2 | 91.42 | 92.72 | 90.62 | 88.72 | 91.07 | 86.73 | 87.53 | 86.53
3 | 57.39 | 61.5 | 59.15 | 59.66 | 56.79 | 62.22 | 61.46 | 61.8
4 | 99.27 | 96.88 | 102.94 | 97.81 | 95.33 | 98.41 | 102.08 | 98.54
5 | 40.37 | 42.12 | 42.89 | 41.48 | 39.65 | 40.65 | 39.36 | 41.24
6 | 22.99 | 23.07 | 23.01 | 22.59 | 22.84 | 22.5 | 22.58 | 22.4
7 | 121.79 | 117.49 | 119.35 | 111.1 | 119.39 | 112.66 | 117.93 | 116.73
8 | 38.06 | 39.49 | 39.02 | 40.54 | 39.09 | 39.28 | 40 | 39.31
9 | 77.73 | 80.28 | 77.85 | 76.9 | 78.55 | 81.66 | 80.78 | 77.08
10 | 121.84 | 111.83 | 115.46 | 109.35 | 113.8 | 119.26 | 111.76 | 114.42
11 | 74.02 | 76.14 | 81.42 | 77.09 | 80.3 | 80.51 | 76.65 | 74.37
12 | 34.8 | 35.53 | 35.34 | 36.6 | 36.28 | 35.92 | 36.25 | 35.43
13 | 30.7 | 31.53 | 30.46 | 31.01 | 30.17 | 30.75 | 29.6 | 30.55
14 | 144.99 | 134.87 | 138.61 | 134.55 | 137.25 | 147.82 | 147.77 | 144.37
15 | 85.55 | 89.79 | 91.91 | 92.39 | 89.17 | 87.47 | 90.75 | 89.88
16 | 31.06 | 30.54 | 30.21 | 31.28 | 31.95 | 31.29 | 33.09 | 31.23
17 | 50.12 | 51.1 | 50.5 | 49.27 | 49.33 | 50.68 | 52.68 | 48.97
18 | 313.91 | 305.11 | 322.07 | 318.02 | 321.25 | 300.61 | 317.6 | 328.72
19 | 50.78 | 52.21 | 52.53 | 50.52 | 52.39 | 54.83 | 52.63 | 52.44
20 | 93.4 | 97.62 | 96.59 | 96.83 | 96.35 | 91.36 | 102.87 | 93.86
21 | 40.48 | 43.68 | 43.62 | 43.12 | 42.83 | 43.55 | 43.42 | 45
22 | 24.37 | 24.64 | 24.97 | 24.6 | 25.31 | 25.19 | 25.59 | 24.55
23 | 99.89 | 100.09 | 105.54 | 102.76 | 103.4 | 100.26 | 102.03 | 100.88
24 | 62.94 | 60.98 | 62.55 | 59.75 | 61.14 | 60.28 | 62.41 | 65.41
25 | 43.18 | 43.67 | 43.19 | 42.67 | 46 | 45.24 | 44.64 | 41.38
26 | 59.77 | 60.11 | 60.75 | 60.44 | 61.52 | 58.14 | 59.14 | 58.28
27 | 16.97 | 16.92 | 17.41 | 17.52 | 16.43 | 16.99 | 16.84 | 17.32
28 | 29.59 | 30.24 | 30.61 | 29.56 | 29.23 | 30.34 | 30.54 | 30.37
29 | 20.86 | 21.58 | 21.94 | 21.95 | 21.91 | 21.82 | 22.15 | 22.07
30 | 71.32 | 73.04 | 71.14 | 75.34 | 74.99 | 72.74 | 69.52 | 73.59
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 97.7702 | 104.587 | 100.1699 | 96.7721 | 101.529 | 103.0367 | 101.2104
2 | 100 | 101.422 | 99.1249 | 97.0466 | 99.6172 | 94.8698 | 95.7449 | 94.6511
3 | 100 | 107.1615 | 103.0667 | 103.9554 | 98.9545 | 108.4161 | 107.0918 | 107.6843
4 | 100 | 97.5924 | 103.697 | 98.5293 | 96.031 | 99.1337 | 102.8307 | 99.2646
5 | 100 | 104.3349 | 106.2423 | 102.7496 | 98.2165 | 100.6936 | 97.4981 | 102.1551
6 | 100 | 100.348 | 100.087 | 98.2601 | 99.3475 | 97.8686 | 98.2166 | 97.4337
7 | 100 | 96.4693 | 97.9966 | 91.2226 | 98.0294 | 92.5035 | 96.8306 | 95.8453
8 | 100 | 103.7572 | 102.5223 | 106.516 | 102.7063 | 103.2055 | 105.0972 | 103.2843
9 | 100 | 103.2806 | 100.1544 | 98.9322 | 101.0549 | 105.056 | 103.9238 | 99.1638
10 | 100 | 91.7843 | 94.7636 | 89.7489 | 93.4012 | 97.8825 | 91.7269 | 93.91
11 | 100 | 102.8641 | 109.9973 | 104.1475 | 108.4842 | 108.7679 | 103.5531 | 100.4728
12 | 100 | 102.0977 | 101.5517 | 105.1724 | 104.2529 | 103.2184 | 104.1667 | 101.8103
13 | 100 | 102.7036 | 99.2182 | 101.0098 | 98.2736 | 100.1629 | 96.4169 | 99.5114
14 | 100 | 93.0202 | 95.5997 | 92.7995 | 94.6617 | 101.9519 | 101.9174 | 99.5724
15 | 100 | 104.9562 | 107.4342 | 107.9953 | 104.2314 | 102.2443 | 106.0783 | 105.0614
16 | 100 | 98.3258 | 97.2634 | 100.7083 | 102.8654 | 100.7405 | 106.5357 | 100.5473
17 | 100 | 101.9553 | 100.7582 | 98.3041 | 98.4238 | 101.1173 | 105.1077 | 97.7055
18 | 100 | 97.1966 | 102.5995 | 101.3093 | 102.3382 | 95.7631 | 101.1755 | 104.7179
19 | 100 | 102.8161 | 103.4462 | 99.488 | 103.1705 | 107.9756 | 103.6432 | 103.269
20 | 100 | 104.5182 | 103.4154 | 103.6724 | 103.1585 | 97.8158 | 110.1392 | 100.4925
21 | 100 | 107.9051 | 107.7569 | 106.5217 | 105.8053 | 107.584 | 107.2628 | 111.166
22 | 100 | 101.1079 | 102.462 | 100.9438 | 103.8572 | 103.3648 | 105.0062 | 100.7386
23 | 100 | 100.2002 | 105.6562 | 102.8732 | 103.5139 | 100.3704 | 102.1424 | 100.9911
24 | 100 | 96.8859 | 99.3804 | 94.9317 | 97.1401 | 95.7738 | 99.1579 | 103.9244
25 | 100 | 101.1348 | 100.0232 | 98.8189 | 106.5308 | 104.7707 | 103.3812 | 95.8314
26 | 100 | 100.5688 | 101.6396 | 101.121 | 102.9279 | 97.2729 | 98.946 | 97.5071
27 | 100 | 99.7054 | 102.5928 | 103.241 | 96.8179 | 100.1179 | 99.2339 | 102.0625
28 | 100 | 102.1967 | 103.4471 | 99.8986 | 98.7834 | 102.5346 | 103.2105 | 102.636
29 | 100 | 103.4516 | 105.1774 | 105.2253 | 105.0336 | 104.6021 | 106.1841 | 105.8006
30 | 100 | 102.4117 | 99.7476 | 105.6366 | 105.1458 | 101.991 | 97.4762 | 103.1828
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 100.9981 | 102.047 | 100.6983 | 100.9849 | 101.3099 | 102.0911 | 101.0535
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
SD | 0 | 3.6751 | 3.517 | 4.4623 | 3.7928 | 4.0817 | 4.1715 | 3.8143
SEM | 0 | 0.67097 | 0.6421 | 0.81469 | 0.69247 | 0.74522 | 0.7616 | 0.69639
t | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991
t x SEM | 0 | 1.1401 | 1.091 | 1.3843 | 1.1766 | 1.2662 | 1.2941 | 1.1832
Minimum | 100 | 91.7843 | 94.7636 | 89.7489 | 93.4012 | 92.5035 | 91.7269 | 93.91
Maksimum | 100 | 107.9051 | 109.9973 | 107.9953 | 108.4842 | 108.7679 | 110.1392 | 111.166
Bias nedre gr | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34
Bias øvre gr | 109.66 | 109.66 | 109.66 | 109.66 | 109.66 | 109.66 | 109.66 | 109.66 | 109.66
TEA nedre gr | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 79.58
TEA øvre gr | 120.42 | 120.42 | 120.42 | 120.42 | 120.42 | 120.42 | 120.42 | 120.42 | 120.42

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Nullprøven ble da straks nedfrosset ved minus 80 grader C, mens de andre porsjonene ble oppbevart i romtemperatur i sine angitte tidsrom før de også ble nedfrosset. Alle porsjoner fra samme person ble analysert i samme "batch". Det ble benyttet prøver fra 30 blodgivere. Tillatt bias og tillatt totalfeil er basert på data om biologisk variasjon. Referanse: Ricos C et al. Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, derived from intra- and inter-individual biologic variation. http://www.westgard.com/biodatabase1.htm (mai 2017)
Bacheloroppgave ved NTNU, mai 2017. Analyse av SHBG på Advia Centaur ble utført av bioingeniørstudentene Marit Sørum og Andrea Sørvig med bioingeniør
Martin Løkås Westgård som faglig veileder.
Konklusjon:
SHBG i serum (nmol/L) er holdbar inntil 7 døgn ved oppbevaring i romtemperatur.
Dato og signatur: Mai 2017, Kristine B. Solem, kvalitetskoordinator o | Kristine B. Solem, valideringsansvarlig | Gunhild G. Hov, fagansvarlig lege