## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Buksemetode
Forsøket er utført ved:
Utført i perioden:
Kontaktperson:
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent:
Prøvemateriale:
Temperatur:

## Beskrivelse
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Komponent:
Ved utførelse av et holdbarhetsforsøk skal det testes for variasjon i en betingelse,
andre betingelser holdes konstant.
Hvilket instrument er benyttet?
Ønsker man å teste for flere betingelser (for eksempel ulik sentrifugering,
transportformer, temperaturer) utføres det flere forsøk.
Hvilken analysemetode er benyttet?
Sett opp forsøket slik at det best mulig representerer prøvehåndtering i rutinedrift,
eller velg ut faktorer som påvirker resultatene. Fyll inn betingelser i hvite felt.
Hvilket reagens er benyttet?
Beskriv forsøket godt, slik at andre kan vurdere relevansen og nytteverdien av resultatene.
Beskrivelse av betingelser skal fylles ut
Beskriv den variable betingelsen, tid fra... (timer, døgn) | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6
0
Gi en beskrivelse av betingelsene for forsøket:
Prøverør
Rørtype, tilsetning
Rørprodusent
Lot.nr (dersom kjent)
Prøvemateriale
Type materiale, serum, plasma, annet
Er prøvene tatt for formålet, fra pasienter eller "friske"
Er prøvene restmateriale fra pasientprøver, beskriv
Er prøvene poolet eller spiket, beskriv
Oppbevares materialet i primærrør eller avpipettert
Tid preanalyse
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (minutt, intervall)
Tid fra prøvetaking til analysering 0-prøve (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering 0-prøve (min/timer/dager/uker)
Temperatur
Temperatur testbetingelse
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C), rom, kjøl, frys
Sentrifugeringsegenskaper*: (betingelser)
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Er transportformer testet eller simulert, beskriv kort (angi om transport var før eller etter sentrifugering)
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost (oppgi type rørpost)
Annet:
Spesielle betingelser, dersom aktuelt:
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet/tid/temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet, buksemetode | [5 empty] | Konstant analytisk CV for alle konsentrasjoner (J/N)? |  |  |  | J/N | CVa |  | Sigma
Analytt: s-Eksempel | [10 empty] | Mål 1 |  | #DIV/0!
[11 empty] | Mål 2 |  | #DIV/0!
FALSE | [10 empty] | TEa |  | #DIV/0!
Prøve nr | Bet1: |  |  | Bet2: |  |  | Bet3: |  |  | Bet4: |  |  | Bet5:
%>TEa | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Ref | R | Kum | Ref | R | Kum | Ref | R | Kum | Ref | R | Kum | Ref | R | Kum |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [9 empty] | Bet1: | Bet2: | Bet3: | Bet4: | Bet5: | TEa
Prøve 1 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 1 | 7.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 7.775 | 0 | 6.1943 | 0 | 4.7865 | 0 | Prøve 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 2 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2 | 8.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 8.275 | 0 | 6.8621 | 0 | 5.7439 | 0 | Prøve 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 3 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 3 | 8.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 8.775 | 0 | 7.5298 | 0 | 6.7014 | 0 | Prøve 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 4 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 4 | 9.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 9.275 | 0 | 8.1976 | 0 | 7.6588 | 0.7 | Prøve 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 5 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 5 | 9.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 9.775 | 0 | 8.8654 | 0 | 8.6162 | 2.7 | Prøve 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 6 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 6 | 10.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 10.275 | 0 | 9.5331 | 0 | 9.5736 | 4 | Prøve 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 7 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 7 | 10.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 10.775 | 0 | 10.2009 | 0.8 | 10.5311 | 5.4 | Prøve 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 8 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 8 | 11.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 11.275 | 0 | 10.8687 | 2.3 | 11.4885 | 7 | Prøve 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 9 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 9 | 11.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | 11.775 | 0 | 11.5364 | 3.3 | 12.4459 | 9.2 | Prøve 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 10 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 10 | 12.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | 12.275 | 0 | 12.2042 | 4.2 | 12.9438 | 12.9501 | Prøve 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 11 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 11 | 12.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11 | 12.775 | 0 | 12.872 | 5.1 |  |  | Prøve 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 12 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 12 | 13.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | 13.275 | 0 | 13.5397 | 6 |  |  | Prøve 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 13 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 13 | 13.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13 | 13.775 | 0 | 14.2075 | 7.3 |  |  | Prøve 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 14 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 14 | 14.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | 14.275 | 0 | 14.8753 | 8.7 |  |  | Prøve 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 15 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 15 | 14.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 14.775 | 0.2 | 15.543 | 10 |  |  | Prøve 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 16 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 16 | 15.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16 | 15.275 | 1.6 | 16.2108 | 12 |  |  | Prøve 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 17 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 17 | 15.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 17 | 15.775 | 2.2 | 16.8785 | 14.5 |  |  | Prøve 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 18 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 18 | 16.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 18 | 16.275 | 3 | 17.17 | 17.17 |  |  | Prøve 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 19 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 19 | 16.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 19 | 16.775 | 3.6 |  |  |  |  | Prøve 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 20 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 20 | 17.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | 17.275 | 4.2 |  |  |  |  | Prøve 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 21 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 21 | 17.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21 | 17.775 | 5 |  |  |  |  | Prøve 21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 22 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 22 | 18.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22 | 18.275 | 5.6 |  |  |  |  | Prøve 22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 23 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 23 | 18.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 23 | 18.775 | 6.4 |  |  |  |  | Prøve 23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 24 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 24 | 19.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24 | 19.275 | 7 |  |  |  |  | Prøve 24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 25 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 25 | 19.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 25 | 19.775 | 7.8 |  |  |  |  | Prøve 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 26 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 26 | 20.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 26 | 20.275 | 8.6 |  |  |  |  | Prøve 26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 27 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 27 | 20.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27 | 20.775 | 9.4 |  |  |  |  | Prøve 27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 28 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 28 | 21.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | 21.275 | 10.2 |  |  |  |  | Prøve 28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 29 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 29 | 21.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 29 | 21.775 | 11.2 |  |  |  |  | Prøve 29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 30 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 30 | 22.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 22.275 | 12 |  |  |  |  | Prøve 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 31 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 31 | 22.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 31 | 22.775 | 13 |  |  |  |  | Prøve 31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 32 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 32 | 23.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 32 | 23.275 | 14 |  |  |  |  | Prøve 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 33 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 33 | 23.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 33 | 23.775 | 15.2 |  |  |  |  | Prøve 33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 34 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 34 | 24.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 34 | 24.275 | 16.4 |  |  |  |  | Prøve 34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 35 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 35 | 24.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 35 | 24.775 | 17.8 |  |  |  |  | Prøve 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 36 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 36 | 25.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | 25.275 | 19.4 |  |  |  |  | Prøve 36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 37 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 37 | 25.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 37 | 25.775 | 21.6 |  |  |  |  | Prøve 37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
Prøve 38 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 37.82 | 26.185 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 38 | 26.185 | 26.185 |  |  |  |  | Prøve 38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 36 | 19.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40
[16 empty] | 35 | 17.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 34 | 16.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 33 | 15.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 32 | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 31 | 13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 30 | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 29 | 11.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 28 | 10.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 27 | 9.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 26 | 8.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 25 | 7.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 24 | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 23 | 6.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 22 | 5.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 21 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 20 | 4.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 19 | 3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 18 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 17 | 2.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 16 | 1.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 15 | 0.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 14.94 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 15 | -0.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 16 | -1.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 17 | -2.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 18 | -3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 19 | -3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 20 | -4.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 21 | -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 22 | -5.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 23 | -6.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 24 | -7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 25 | -7.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 26 | -8.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 27 | -9.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 28 | -10.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 29 | -11.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 30 | -12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 31 | -13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 32 | -14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 33 | -15.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 34 | -16.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 35 | -17.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 36 | -19.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 37 | -21.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 37.82 | -26.185 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 37 | -25.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 36 | -25.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 35 | -24.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 34 | -24.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 33 | -23.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 32 | -23.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 31 | -22.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 30 | -22.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 29 | -21.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 28 | -21.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 27 | -20.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 26 | -20.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 25 | -19.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 24 | -19.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 23 | -18.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 22 | -18.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 21 | -17.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 20 | -17.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 19 | -16.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 18 | -16.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 17 | -15.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 16 | -15.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 15 | -14.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 14 | -14.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 13 | -13.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 12 | -13.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 11 | -12.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 10 | -12.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 9 | -11.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 8 | -11.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 7 | -10.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 6 | -10.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 5 | -9.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 4 | -9.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 3 | -8.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 2 | -8.275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 1 | -7.775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on K1: Velg om du vil oppgi en konstant CV (J) for alle konsentrasjonene eller et fast standard avvik (N) Om du bytter valg, sjekk formatering i celler M1-3
Note on M1: Angi størrelsen av det faste analytiske standard avvik eller CV her
Note on M2: I samme enheter som analytisk variasjon
Note on N2: Mål 1 i antall Sa (eller CVa)
Fremgangsmåte:
I de gule cellene skal du registrere data.
Du må først velge om du antar konstant analytisk standard avvik (Sa) for prøvenes konsentrasjoner, eller en konstant analytisk vaiasjonskoffisient (CVa). Hvis det er stor konsentrasjonsspredning på prøvene er det mer sannsynlig at CVa er mer konstant enn Sa).
Registrer komponentens Sa (i komponentens enheter) eller CVa for reproduserbarhet i celle M1.
Registrer ett eller to mål for stabilitet (den høyeste konsentrasjonsendring prøven kan ha for at den fremdeles kan kalles stabil) i cellene M2 evt også M3 i samme enheter som er brukt for analytisk variasjon (Mål1 OG Mål 2). Disse målene utgjør buksene i plottet, jo større målet er jo mindre er buksa.
Registrer i cellene B5 til P5 for hvilke ulike betingelser (f.eks. tidsintervaller) man vil teste stabiliteten (Bet1, Bet2, Bet3, Bet4 og Bet5).
Analyser en fersk prøve (Prøve 1) og registrer resultatet i celle B8. Sett denne ved de betingelser som angitt for Bet1.
Hver dag (eller senest neste gang prøven skal måles) måles en ny prøve, Prøve 2 og resultatet registreres i celle B9 osv.
Etter at prøve 1 har stått ved betingelsene angitt i Bet1, analyseres denne på nytt og resultatet registreres i samme rad som forrige resultat for denne prøven, men i kolonne for Bet1 (C). Tilsvarende gjøres for Prøve 2, 3 osv. etter at de har stått ved betingelsene Bet1.
For hver gang det andre resultatet for en prøve registreres, vil det beregnes en verdi i kolonne D som representerer summen av avvikene for alle prøvene som har stått ved betingelse Bet1 til nå. For hver ny prøve plottes denne verdien slik at Bet1 etter hvert vises som en linje i plottet.
Plottet starter inne i ei "bukse" som er definert av et mål vi har oppgitt. Hvis vi har oppgitt to mål, vil to bukser vises - jo større mål, dess mindre bukse. Vi må fortsette å analysere prøver helt til linjen krysser buksa, enten på yttersiden (de røde rette linjene) eller på innersiden (de grønne krumme linjene).
Man kan teste oppbevaring ved flere betingelser (Bet2, Bet3, Bet4 og Bet5) samtidig som angitt for Bet1 - prøven tas frem etterat Bet2, Bet3, Bet4 og Bet5 er oppfylt og analyseres. Resultatene registreres hhv i celle F8, I8, L8 og O8 osv. Hver betingelse gir en egen linje som må krysse buksa for at forsøket for denne betingelsen kan avsluttes.
Konklusjonen på forsøket er STABIL hvis en linje passerer på innersiden av buksa (grønn linje) og USTABIL hvis linjen passerer på yttersiden (rød linje).
Denne testen er utformet slik at type 1 feil (sanns. for å få konklusjon ustabil når analysen faktisk er stabil) og type 2 feil (sanns. for å få konklusjon stabil når analysen faktisk er ustabil) begge er satt til 0.05.
Ved buksemetoden, som er beskrevet over, er det bare gjennomsnittlig endring som avgjør STABIL eller USTABIL analyse. Hvis man også vil ha en vurdering av enkeltprøvene, kan man velge et mål for totalfeil og kreve at 95 % av alle prøvene skal ha en endring som er mindre enn denne. I celle M4 kan man oppgi et slikt mål, og % utenfor dette målet for hver oppbevaringsbetingelse, er oppgitt i rad 6 (rød bakgrunn i cellen hvis >5 % av prøvene har et større avvik enn TEa). Avvikene for hver betingelse er vist i plottet over.
Det kan ikke være tomme celler for noen av betingelsene. Hvis man ikke har en verdi for en betingelse, må man fortsette rett etter forrige prøve med registrering av neste prøve, men da må man fra nå av for denne betingelsen også skrive inn "Ref"-verdien for hver prøve.
Litteratur
Sample stability: a suggested definition and method of determination. Thiers RE, Wu GT, Reed AH, Oliver LK. Clinical Chemistry 22: 176-183, 1976.
Schneiderman, M.A. Armitage, P. A family of closed sequential procedures. Biometrica 49, 41 (1962).
Abstract: http://www.clinchem.org/cgi/content/abstract/22/2/176
Pål Rustad
3.1.2015
Revidert mai 2026
Noklus

## Konklusjon
Begrunnelse av krav, vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Dato og signatur:

## Versjonsstyring
Versjon | Dato | Ansvarlig | Beskrivelse av endringer
1 | 2015-01-03 | Arbeidsgruppen/Pål Rustad | Første versjon av dokumentet
2 | 2026-05-13 | Linda Fagerland | Oppdatert makrofri versjon, endret beskrivelse (Cress-sjekkliste)