## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital
Utført I perioden: | 2017 (Bacheloroppgave ved NTNU, Institutt for bioingeniørfag)
Kontaktperson: | Kristine B. Solem, kristine.solem@stolav.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | TSH
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
TSH i serum
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Siemens Advia Centaur XPT
Hvilken analysemetode er benyttet?
Siemens TSH, kjemiluminiescens
Hvilket reagens er benyttet?
Siemens TSH3-Ultra, REF 06491080
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
x | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevart i romtemeratur i laboratoriet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | Vacuette serum gelrør
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 2 timer | 24 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 144 timer | 168 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3000 G
Temperatur (◦C) | 18 *C
Tid (min.) | 5 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke relevant
pH | Ikke relevant
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke relevant
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Frosset ved -80 grader etter oppbevaring i romtemperatur
Andre betingelser (oppgi) | Sentrifugerte serumrør oppbevares 1 - 7 døgn i romtemperatur. Serum overføres til Nuncrør før de fryses ved -80 grader.
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-TSH i romtemperatur, Advia Centaur XPT (mIE/L)
Tillatt bias | 7.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 23.7 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 1.372 | 1.341 | 1.407 | 1.399 | 1.413 | 1.375 | 1.386 | 1.424
2 | 1.385 | 1.371 | 1.392 | 1.362 | 1.374 | 1.375 | 1.362 | 1.364
3 | 1.7 | 1.755 | 1.761 | 1.727 | 1.753 | 1.743 | 1.739 | 1.752
4 | 1.837 | 1.862 | 1.891 | 1.826 | 1.861 | 1.911 | 1.916 | 1.911
5 | 1.264 | 1.282 | 1.289 | 1.294 | 1.273 | 1.289 | 1.281 | 1.298
6 | 0.774 | 0.762 | 0.79 | 0.799 | 0.791 | 0.781 | 0.784 | 0.782
7 | 1.507 | 1.461 | 1.479 | 1.486 | 1.494 | 1.504 | 1.493 | 1.498
8 | 1.451 | 1.454 | 1.462 | 1.447 | 1.434 | 1.437 | 1.42 | 1.463
9 | 1.049 | 1.066 | 1.045 | 1.058 | 1.044 | 1.057 | 1.05 | 1.075
10 | 1.713 | 1.703 | 1.695 | 1.702 | 1.675 | 1.698 | 1.702 | 1.69
11 | 1.835 | 1.868 | 1.833 | 1.908 | 1.886 | 1.894 | 1.913 | 1.867
12 | 0.652 | 0.645 | 0.646 | 0.631 | 0.648 | 0.64 | 0.644 | 0.639
13 | 2.174 | 2.176 | 2.204 | 2.111 | 2.159 | 2.21 | 2.148 | 2.168
14 | 2.094 | 2.105 | 2.129 | 2.123 | 2.088 | 2.066 | 2.038 | 2.097
15 | 1.357 | 1.391 | 1.417 | 1.403 | 1.363 | 1.359 | 1.385 | 1.403
16 | 2.411 | 2.3 | 2.409 | 2.345 | 2.352 | 2.378 | 2.355 | 2.395
17 | 1.365 | 1.314 | 1.363 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1.338 | 1.364
18 | 1.091 | 1.087 | 1.046 | 1.08 | 1.106 | 1.074 | 1.085 | 1.093
19 | 2.138 | 2.076 | 2.091 | 2.101 | 2.125 | 2.143 | 2.125 | 2.09
20 | 0.724 | 0.683 | 0.688 | 0.705 | 0.708 | 0.715 | 0.698 | 0.687
21 | 2.147 | 2.337 | 2.308 | 2.247 | 2.25 | 2.298 | 2.303 | 2.254
22 | 1.151 | 1.137 | 1.174 | 1.153 | 1.182 | 1.156 | 1.127 | 1.165
23 | 2.68 | 2.723 | 2.657 | 2.76 | 2.717 | 2.738 | 2.659 | 2.726
24 | 0.377 | 0.381 | 0.369 | 0.382 | 0.378 | 0.383 | 0.382 | 0.389
25 | 1.367 | 1.397 | 1.346 | 1.397 | 1.376 | 1.394 | 1.394 | 1.406
26 | 0.605 | 0.592 | 0.614 | 0.591 | 0.592 | 0.596 | 0.609 | 0.611
27 | 1.959 | 1.978 | 1.957 | 1.979 | 1.942 | 2.002 | 1.963 | 1.957
28 | 1.456 | 1.427 | 1.483 | 1.45 | 1.421 | 1.45 | 1.445 | 1.468
29 | 1.085 | 1.079 | 1.086 | 1.095 | 1.109 | 1.091 | 1.092 | 1.101
30 | 1.01 | 1.054 | 1.036 | 1.048 | 1.065 | 1.062 | 1.055 | 1.054
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 97.7405 | 102.551 | 101.9679 | 102.9883 | 100.2187 | 101.0204 | 103.7901
2 | 100 | 98.9892 | 100.5054 | 98.3394 | 99.2058 | 99.278 | 98.3394 | 98.4838
3 | 100 | 103.2353 | 103.5882 | 101.5882 | 103.1176 | 102.5294 | 102.2941 | 103.0588
4 | 100 | 101.3609 | 102.9396 | 99.4012 | 101.3065 | 104.0283 | 104.3005 | 104.0283
5 | 100 | 101.4241 | 101.9778 | 102.3734 | 100.712 | 101.9778 | 101.3449 | 102.6899
6 | 100 | 98.4496 | 102.0672 | 103.23 | 102.1964 | 100.9044 | 101.292 | 101.0336
7 | 100 | 96.9476 | 98.142 | 98.6065 | 99.1374 | 99.8009 | 99.071 | 99.4028
8 | 100 | 100.2068 | 100.7581 | 99.7243 | 98.8284 | 99.0351 | 97.8635 | 100.827
9 | 100 | 101.6206 | 99.6187 | 100.858 | 99.5234 | 100.7626 | 100.0953 | 102.4786
10 | 100 | 99.4162 | 98.9492 | 99.3579 | 97.7817 | 99.1243 | 99.3579 | 98.6573
11 | 100 | 101.7984 | 99.891 | 103.9782 | 102.7793 | 103.2153 | 104.2507 | 101.7439
12 | 100 | 98.9264 | 99.0798 | 96.7791 | 99.3865 | 98.1595 | 98.773 | 98.0061
13 | 100 | 100.092 | 101.3799 | 97.1021 | 99.31 | 101.6559 | 98.804 | 99.724
14 | 100 | 100.5253 | 101.6714 | 101.3849 | 99.7135 | 98.6628 | 97.3257 | 100.1433
15 | 100 | 102.5055 | 104.4215 | 103.3898 | 100.4422 | 100.1474 | 102.0634 | 103.3898
16 | 100 | 95.3961 | 99.917 | 97.2625 | 97.5529 | 98.6313 | 97.6773 | 99.3364
17 | 100 | 96.2637 | 99.8535 | 101.0989 | 99.6337 | 100.3663 | 98.022 | 99.9267
18 | 100 | 99.6334 | 95.8753 | 98.9918 | 101.3749 | 98.4418 | 99.45 | 100.1833
19 | 100 | 97.1001 | 97.8017 | 98.2694 | 99.392 | 100.2339 | 99.392 | 97.7549
20 | 100 | 94.337 | 95.0276 | 97.3757 | 97.7901 | 98.7569 | 96.4088 | 94.8895
21 | 100 | 108.8496 | 107.4988 | 104.6577 | 104.7974 | 107.0331 | 107.266 | 104.9837
22 | 100 | 98.7837 | 101.9983 | 100.1738 | 102.6933 | 100.4344 | 97.9149 | 101.2163
23 | 100 | 101.6045 | 99.1418 | 102.9851 | 101.3806 | 102.1642 | 99.2164 | 101.7164
24 | 100 | 101.061 | 97.878 | 101.3263 | 100.2653 | 101.5915 | 101.3263 | 103.183
25 | 100 | 102.1946 | 98.4638 | 102.1946 | 100.6584 | 101.9751 | 101.9751 | 102.853
26 | 100 | 97.8512 | 101.4876 | 97.686 | 97.8512 | 98.5124 | 100.6612 | 100.9917
27 | 100 | 100.9699 | 99.8979 | 101.0209 | 99.1322 | 102.195 | 100.2042 | 99.8979
28 | 100 | 98.0082 | 101.8544 | 99.5879 | 97.5962 | 99.5879 | 99.2445 | 100.8242
29 | 100 | 99.447 | 100.0922 | 100.9217 | 102.212 | 100.553 | 100.6452 | 101.4747
30 | 100 | 104.3564 | 102.5743 | 103.7624 | 105.4455 | 105.1485 | 104.4554 | 104.3564
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.9698 | 100.5634 | 100.5132 | 100.4735 | 100.8375 | 100.3352 | 101.0348
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
SD | 0 | 2.8709 | 2.5192 | 2.2532 | 2.0956 | 2.1033 | 2.4462 | 2.2592
SEM | 0 | 0.52415 | 0.45994 | 0.41138 | 0.3826 | 0.38401 | 0.44662 | 0.41247
t | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991
t x SEM | 0 | 0.89059 | 0.7815 | 0.69898 | 0.65009 | 0.65249 | 0.75886 | 0.70083
Minimum | 100 | 94.337 | 95.0276 | 96.7791 | 97.5529 | 98.1595 | 96.4088 | 94.8895
Maksimum | 100 | 108.8496 | 107.4988 | 104.6577 | 105.4455 | 107.0331 | 107.266 | 104.9837
Bias nedre gr | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2
Bias øvre gr | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8
TEA nedre gr | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3
TEA øvre gr | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 123.7

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Nullprøven ble da straks nedfrosset ved minus 80 grader C, mens de andre porsjonene ble oppbevart i romtemperatur i sine angitte tidsrom før de også ble nedfrosset. Alle porsjoner fra samme person ble analysert i samme "batch". Det ble benyttet prøver fra 30 blodgivere. Tillatt bias og tillatt totalfeil er basert på data om biologisk variasjon. Referanse: Ricos C et al. Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, derived from intra- and inter-individual biologic variation. http://www.westgard.com/biodatabase1.htm (mai 2017)
Bacheloroppgave ved NTNU, mai 2017. Analyse av TSH på Advia Centaur ble utført av bioingeniørstudentene Marit Sørum og Andrea Sørvig med bioingeniør
Martin Løkås Westgård som faglig veileder.
Konklusjon:
TSH i serum (mIE/L) er holdbar inntil 7 døgn ved oppbevaring i romtemperatur.
Dato og signatur: Mai 2017, Kristine B. Solem, kvalitetskoordinator o | Kristine B. Solem, valideringsansvarlig | Gunhild G. Hov, fagansvarlig lege