## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | MBF, Haukeland
Utført i perioden: | 2025-09-01
Kontaktperson: | Regine Forstrønen Torsvik, regine.forstronen.torsvik@helse-bergen.no. 55973121
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Fosfat
Prøvemateriale: | Serum med gel

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet i kjøleskapstemperatur
Komponent | Fosfat
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas c702 (Dole)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Roche
Hvilket reagens er benyttet?
PHOS2 (ACN 8714)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Interne prøver | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Serum med gel
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -20 | -20 | -20 | -20
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-P KJØL
Tillatt bias | 5 | %, og tillatt totalfeil |  | 10 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Døgn | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.09
2 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.3 | 1.34 | 1.35 | 1.36
3 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.89
4 | 1.11 | 1.12 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.16
5 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.11
6 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9
7 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1 | 1.03 | 1.05
8 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.99
9 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.13
10 | 1.46 | 1.47 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.49
11 | 3.09 | 3.06 | 3.07 | 3.12 | 3.11 | 3.11 | 3.1
12 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.07
13 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.71 | 1.73 | 1.72 | 1.74
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 100 | 99.0385 | 100 | 100.9615 | 102.8846 | 104.8077
2 | 100 | 99.2424 | 99.2424 | 98.4848 | 101.5152 | 102.2727 | 103.0303
3 | 100 | 102.2989 | 100 | 102.2989 | 101.1494 | 103.4483 | 102.2989
4 | 100 | 100.9009 | 99.0991 | 100 | 100.9009 | 102.7027 | 104.5045
5 | 100 | 100.9434 | 99.0566 | 100.9434 | 101.8868 | 102.8302 | 104.717
6 | 100 | 101.1765 | 97.6471 | 100 | 100 | 100 | 105.8824
7 | 100 | 102.0202 | 100 | 103.0303 | 101.0101 | 104.0404 | 106.0606
8 | 100 | 102.1505 | 100 | 104.3011 | 102.1505 | 103.2258 | 106.4516
9 | 100 | 100.9259 | 101.8519 | 100.9259 | 102.7778 | 102.7778 | 104.6296
10 | 100 | 100.6849 | 99.3151 | 100 | 100 | 99.3151 | 102.0548
11 | 100 | 99.0291 | 99.3528 | 100.9709 | 100.6472 | 100.6472 | 100.3236
12 | 100 | 100.9804 | 101.9608 | 101.9608 | 104.902 | 104.902 | 104.902
13 | 100 | 100 | 100 | 100.5882 | 101.7647 | 101.1765 | 102.3529
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 100.7964 | 99.7357 | 101.0388 | 101.5128 | 102.3249 | 104.0012
n | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0
SD | 0 | 1.0261 | 1.1544 | 1.5307 | 1.2938 | 1.6118 | 1.8321
SEM | 0 | 0.2846 | 0.32016 | 0.42453 | 0.35883 | 0.44703 | 0.50812
t | 1.7823 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7823
t x SEM | 0 | 0.50724 | 0.57062 | 0.75663 | 0.63953 | 0.79674 | 0.90562
Minimum | 100 | 99.0291 | 97.6471 | 98.4848 | 100 | 99.3151 | 100.3236
Maksimum | 100 | 102.2989 | 101.9608 | 104.3011 | 104.902 | 104.902 | 106.4516
Bias nedre gr | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Bias øvre gr | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
TEA nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
TEA øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Tidligere krav har vært 5 dager, pakkningsvedlegg sier 4 dager.
Prøvene sto lysbeskyttet fra sentrifugering til analysering.
Tilat bias og totalfeil er satt i 2018 av medisinskfaglige laboratorieleger ut ifra biologisk variasjon og klinisk skjønn.
Konklusjon:
Fosfat i serum er holdbar i 7 dager på kjøl.
Dato og signatur: | 12.09.2025 torreg