## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode | (alle tidspunkt analysert i samme serie)
Forsøket er utført ved:
Utført i perioden:
Kontaktperson:
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent:
Prøvemateriale:
Temperatur:

## Beskrivelse
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Komponent:
Ved utførelse av et holdbarhetsforsøk skal det testes for variasjon i en betingelse,
andre betingelser holdes konstant.
Hvilket instrument er benyttet?
Ønsker man å teste for flere betingelser (for eksempel ulik sentrifugering,
transportformer, temperaturer) utføres det flere forsøk.
Hvilken analysemetode er benyttet?
Sett opp forsøket slik at det best mulig representerer prøvehåndtering i rutinedrift,
eller velg ut faktorer som påvirker resultatene. Fyll inn betingelser i hvite felt.
Hvilket reagens er benyttet?
Beskriv forsøket godt, slik at andre kan vurdere relevansen av resultatene.
Beskrivelse av betingelser skal fylles ut
Beskriv den variable betingelsen, tid fra... (timer, døgn) | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6
0
Gi en beskrivelse av betingelsene for forsøket:
Prøverør
Rørtype, tilsetning
Rørprodusent
Lot.nr (dersom kjent)
Prøvemateriale
Type materiale, serum, plasma, annet
Er prøvene tatt for formålet, fra pasienter eller "friske"
Er prøvene restmateriale fra pasientprøver, beskriv
Er prøvene poolet eller spiket, beskriv
Oppbevares materialet i primærrør eller avpipettert
Tid preanalyse
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (minutt, intervall)
Tid fra prøvetaking til analysering 0-prøve (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering 0-prøve (min/timer/dager/uker)
Temperatur
Temperatur testbetingelse
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C), rom, kjøl, frys
Sentrifugeringsegenskaper*: (betingelser)
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Er transportformer testet eller simulert, beskriv kort (angi om transport var før eller etter sentrifugering)
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost (oppgi type rørpost)
Annet
Spesielle betingelser, dersom aktuelt:
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre forhold (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet/tid/temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | s-Eksempel
Tillatt bias | 5.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 15.2 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 78 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 78 | 78
2 | 177 | 180 | 176 | 179 | 179 | 180 | 180 | 175
3 | 55 | 40 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 57
4 | 79 | 79 | 80 | 79 | 81 | 80 | 79 | 80
5 | 50 | 45 | 52 | 51 | 50 | 52 | 52 | 50
6 | 78 | 79 | 77 | 76 | 79 | 78 | 78 | 79
7 | 97 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100
8 | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48
9 | 101 | 125 | 101 | 102 | 100 | 101 | 101 | 101
10 | 39 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39
11 | 3054 | 3060 | 3045 | 3054 | 3016 | 3071 | 3063 | 3047
12 | 121 | 115 | 120 | 122 | 121 | 121 | 119 | 119
13 | 200 | 190 | 202 | 199 | 200 | 198 | 201 | 202
14 | 73 | 60 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 74
15 | 118 | 120 | 122 | 125 | 130 | 132 | 133 | 135
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 102.5641 | 102.5641 | 102.5641 | 101.2821 | 102.5641 | 100 | 100
2 | 100 | 101.6949 | 99.435 | 101.1299 | 101.1299 | 101.6949 | 101.6949 | 98.8701
3 | 100 | 72.7273 | 98.1818 | 98.1818 | 100 | 100 | 100 | 103.6364
4 | 100 | 100 | 101.2658 | 100 | 102.5316 | 101.2658 | 100 | 101.2658
5 | 100 | 90 | 104 | 102 | 100 | 104 | 104 | 100
6 | 100 | 101.2821 | 98.7179 | 97.4359 | 101.2821 | 100 | 100 | 101.2821
7 | 100 | 101.0309 | 103.0928 | 102.0619 | 103.0928 | 103.0928 | 102.0619 | 103.0928
8 | 100 | 100 | 102.1739 | 104.3478 | 102.1739 | 102.1739 | 102.1739 | 104.3478
9 | 100 | 123.7624 | 100 | 100.9901 | 99.0099 | 100 | 100 | 100
10 | 100 | 102.5641 | 105.1282 | 102.5641 | 102.5641 | 100 | 100 | 100
11 | 100 | 100.1965 | 99.7053 | 100 | 98.7557 | 100.5566 | 100.2947 | 99.7708
12 | 100 | 95.0413 | 99.1736 | 100.8264 | 100 | 100 | 98.3471 | 98.3471
13 | 100 | 95 | 101 | 99.5 | 100 | 99 | 100.5 | 101
14 | 100 | 82.1918 | 101.3699 | 101.3699 | 100 | 100 | 101.3699 | 101.3699
15 | 100 | 101.6949 | 103.3898 | 105.9322 | 110.1695 | 111.8644 | 112.7119 | 114.4068
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 97.9833 | 101.2799 | 101.2603 | 101.4661 | 101.7475 | 101.5436 | 101.826
n | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
SD | 0 | 11.1349 | 2.0805 | 2.1814 | 2.7457 | 3.1351 | 3.3663 | 3.8676
SEM | 0 | 2.875 | 0.53719 | 0.56323 | 0.70894 | 0.80949 | 0.86917 | 0.99862
t | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613
t x SEM | 0 | 5.0638 | 0.94617 | 0.99202 | 1.2487 | 1.4258 | 1.5309 | 1.7589
Minimum | 100 | 72.7273 | 98.1818 | 97.4359 | 98.7557 | 99 | 98.3471 | 98.3471
Maksimum | 100 | 123.7624 | 105.1282 | 105.9322 | 110.1695 | 111.8644 | 112.7119 | 114.4068
Bias nedre gr | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2
Bias øvre gr | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8
TEA nedre gr | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8
TEA øvre gr | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2
Holdbarhet Batch vs A

## Konklusjon
Begrunnelse av krav, vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Dato og signatur:

## Versjonsstyring
Versjon | Dato | Ansvarlig | Beskrivelse av endringer
1 | 2015-01-03 | Arbeidsgruppen | Første versjon av dokumentet
2 | 2026-05-13 | Linda Fagerland | Oppdatert versjon, endret beskrivelse (Cress-sjekkliste)