## Forside
Holbarhetsforsøk Insulin, gel i kjøleskap
Holdbarhetsforsøk
| Modell: | Batch metode
| Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, OUS
| Utført I perioden: | 14-21 november 2022
| Kontaktperson: | Guro Clementz, Finn Erik Aas
(navn, epost eller telefonnr.)
| Navn på komponent: | insulin
| Prøvemateriale: | Serum (gelglass)

## Beskrivelse av forsøket
Holbarhetsforsøk Insulin, gel i kjøleskap
BESKRIVELSE AV FORSØKET
gelglass oppbevart i kjøleskap
Komponent | Insulin
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas e601
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) |  | 3 dager | 4 dager | 7 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holbarhetsforsøk Insulin, gel i kjøleskap
Holdbarhet av |  | S-Insulin gelglass i kjøleskap (Cobas e601, 2022)
Tillatt bias | 10.5 | %, og tillatt totalfeil |  | 25.4 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | Tid 0: 0; Tid 1: 3; Tid 2: 4; Tid 3: 7
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 117; Tid 1: 104; Tid 2: 100; Tid 3: 104
2 | Tid 0: 58; Tid 1: 42; Tid 2: 33; Tid 3: 49
3 | Tid 0: 109; Tid 1: 128; Tid 2: 126; Tid 3: 123
4 | Tid 0: 56; Tid 1: 53; Tid 2: 58; Tid 3: 56
5 | Tid 0: 78; Tid 1: 76; Tid 2: 61; Tid 3: 70
6 | Tid 0: 74; Tid 1: 76; Tid 2: 78; Tid 3: 54
7 | Tid 0: 84; Tid 1: 122; Tid 2: 100; Tid 3: 106
8 | Tid 0: 24; Tid 1: 26; Tid 2: 24; Tid 3: 22
9 | Tid 0: 64; Tid 1: 77; Tid 2: 75; Tid 3: 74
10 | Tid 0: 144; Tid 1: 155; Tid 2: 150; Tid 3: 178
11 | Tid 0: 74; Tid 1: 70; Tid 2: 63; Tid 3: 73
12 | Tid 0: 125; Tid 1: 120; Tid 2: 121; Tid 3: 112
13 | Tid 0: 69; Tid 1: 58; Tid 2: 65; Tid 3: 68
14 | Tid 0: 210; Tid 1: 187; Tid 2: 162; Tid 3: 190
15 | Tid 0: 185; Tid 1: 204; Tid 2: 197; Tid 3: 187
16 | Tid 0: 466; Tid 1: 300; Tid 2: 290; Tid 3: 293
17 | Tid 0: 61; Tid 1: 80; Tid 2: 65; Tid 3: 120
18 | Tid 0: 117; Tid 1: 126; Tid 2: 124; Tid 3: 123
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 88.8889; Tid 2: 85.4701; Tid 3: 88.8889
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 72.4138; Tid 2: 56.8966; Tid 3: 84.4828
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 117.4312; Tid 2: 115.5963; Tid 3: 112.844
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.6429; Tid 2: 103.5714; Tid 3: 100
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.4359; Tid 2: 78.2051; Tid 3: 89.7436
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.7027; Tid 2: 105.4054; Tid 3: 72.973
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 145.2381; Tid 2: 119.0476; Tid 3: 126.1905
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 108.3333; Tid 2: 100; Tid 3: 91.6667
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 120.3125; Tid 2: 117.1875; Tid 3: 115.625
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 107.6389; Tid 2: 104.1667; Tid 3: 123.6111
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.5946; Tid 2: 85.1351; Tid 3: 98.6486
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 96; Tid 2: 96.8; Tid 3: 89.6
13 | Tid 0: 100; Tid 1: 84.058; Tid 2: 94.2029; Tid 3: 98.5507
14 | Tid 0: 100; Tid 1: 89.0476; Tid 2: 77.1429; Tid 3: 90.4762
15 | Tid 0: 100; Tid 1: 110.2703; Tid 2: 106.4865; Tid 3: 101.0811
16 | Tid 0: 100; Tid 1: 64.3777; Tid 2: 62.2318; Tid 3: 62.8755
17 | Tid 0: 100; Tid 1: 131.1475; Tid 2: 106.5574; Tid 3: 196.7213
18 | Tid 0: 100; Tid 1: 107.6923; Tid 2: 105.9829; Tid 3: 105.1282
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 101.7903; Tid 2: 95.5603; Tid 3: 102.7282
n | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 19.6785; Tid 2: 17.9618; Tid 3: 28.4413
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 4.6383; Tid 2: 4.2336; Tid 3: 6.7037
t | Tid 0: 1.7396; Tid 1: 1.7396; Tid 2: 1.7396; Tid 3: 1.7396
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 8.0688; Tid 2: 7.3648; Tid 3: 11.6618
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 64.3777; Tid 2: 56.8966; Tid 3: 62.8755
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 145.2381; Tid 2: 119.0476; Tid 3: 196.7213
Bias nedre gr | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5
Bias øvre gr | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5
TEA nedre gr | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6
TEA øvre gr | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4

## Konklusjon
Holbarhetsforsøk Insulin, gel i kjøleskap
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Stor spredning i enkeltverdier. 4 av 18 punkter ut allerede dag 3 (2 for høye og 2 for lave). Enkelte prøver "hopper og spretter".
Error bars til snittverdi krysser tillatt bias både dag 4 og dag 7.
Kvalitetsmål (tillatt bias og totalfeil) er ønskelig mål basert på biologisk variasjon fra EFML Biological Variation Database
Konklusjon:
Ikke holdbart i 3 dager som var korteste oppbevaring testet i kjøleskap.
06.12.2022 Finn Erik Aas
Dato og signatur: