## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital
Utført I perioden: | 2017 (Bacheloroppgave ved NTNU, Institutt for bioingeniørfag)
Kontaktperson: | Kristine B. Solem, kristine.solem@stolav.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | DHEAS, Dehydroepiandrosteron-sulfat
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
DHEAS i serum
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Siemens Advia Centaur XPT
Hvilken analysemetode er benyttet?
Siemens DHEAS, kjemiluminiescens
Hvilket reagens er benyttet?
Siemens DHEA SO4, REF06489701
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
x | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevart i romtemeratur i laboratoriet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | Vacuette serum gelrør
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 2 timer | 24 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 144 timer | 168 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3000 G
Temperatur (◦C) | 18 *C
Tid (min.) | 5 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke relevant
pH | Ikke relevant
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke relevant
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Frosset ved -80 grader etter oppbevaring i romtemperatur
Andre betingelser (oppgi) | Sentrifugerte serumrør oppbevares 1 - 7 døgn i romtemperatur. Serum overføres til Nuncrør før de fryses ved -80 grader.
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-DHEAS i romtemperatur, Advia Centaur XPT (umol/L)
Tillatt bias | 7.84 | %, og tillatt totalfeil |  | 13.08 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 3.72 | 3.58 | 3.86 | 3.33 | 3.44 | 3.44 | 3.47 | 3.46
2 | 2.91 | 2.58 | 2.86 | 2.85 | 2.77 | 2.84 | 2.57 | 2.66
3 | 4.24 | 3.95 | 3.85 | 3.94 | 3.9 | 3.91 | 3.79 | 3.61
4 | 5.45 | 5.16 | 5.14 | 5.23 | 5.14 | 5.21 | 4.98 | 5.03
5 | 10.88 | 10.94 | 9.95 | 9.92 | 9.85 | 10.58 | 9.92 | 10.68
6 | 7.47 | 7.83 | 7.37 | 7.2 | 7.4 | 7.17 | 6.56 | 6.83
7 | 2.36 | 2.26 | 2.28 | 2.25 | 2.12 | 2.14 | 2.14 | 2.14
8 | 6.58 | 6.44 | 6.03 | 5.71 | 5.66 | 5.91 | 5.44 | 5.7
9 | 5.57 | 5.44 | 5.39 | 5.44 | 5.18 | 5.04 | 5.25 | 5.32
10 | 1.73 | 1.86 | 1.52 | 1.51 | 1.57 | 1.59 | 1.53 | 1.59
11 | 1.71 | 1.72 | 1.67 | 1.69 | 1.55 | 1.82 | 1.58 | 1.66
12 | 9.73 | 10.22 | 10.27 | 9.02 | 9.19 | 9.43 | 8.85 | 9.31
13 | 8.33 | 8.5 | 8.25 | 7.51 | 8.43 | 7.84 | 8.32 | 7.65
14 | 2.31 | 2.02 | 2.02 | 1.95 | 2.1 | 2.05 | 1.86 | 1.81
15 | 3.4 | 3.69 | 3.55 | 3.4 | 3.43 | 3.75 | 3.43 | 3.47
16 | 11.09 | 11.07 | 10.51 | 9.89 | 10.86 | 10.21 | 9.92 | 10
17 | 9.61 | 9.14 | 9.09 | 9 | 8.73 | 9.05 | 8.62 | 9.31
18 | 2.84 | 2.8 | 2.74 | 2.61 | 2.59 | 2.59 | 2.5 | 2.32
19 | 2.52 | 2.27 | 2.3 | 2.47 | 2.23 | 2.48 | 1.99 | 2.28
20 | 4.3 | 4.56 | 3.82 | 4.22 | 4.21 | 4.12 | 3.92 | 3.93
21 | 3.51 | 3.4 | 3.44 | 3.18 | 3.36 | 3.59 | 3.33 | 3.32
22 | 3.1 | 3 | 2.95 | 2.75 | 2.94 | 2.7 | 2.67 | 2.52
23 | 1.9 | 2.04 | 1.96 | 2.11 | 2.14 | 2.22 | 1.93 | 2.04
24 | 2.1 | 1.94 | 2.03 | 2.08 | 1.76 | 1.89 | 1.89 | 1.85
25 | 7.56 | 7.76 | 8.12 | 7.42 | 8.53 | 7.9 | 7.56 | 7.68
26 | 6.31 | 6.3 | 5.78 | 6.46 | 5.88 | 6.34 | 5.87 | 5.84
27 | 9.29 | 9.16 | 8.57 | 9.16 | 8.28 | 8.95 | 8.16 | 7.75
28 | 9.55 | 9.36 | 9 | 8.64 | 8.43 | 8.29 | 8.09 | 7.78
29 | 9.19 | 8.47 | 8.76 | 8.51 | 8.33 | 8.12 | 8.23 | 7.91
30 | 6.61 | 6.99 | 6.14 | 6.3 | 6.24 | 6.42 | 6.46 | 6.57
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 96.2366 | 103.7634 | 89.5161 | 92.4731 | 92.4731 | 93.2796 | 93.0108
2 | 100 | 88.6598 | 98.2818 | 97.9381 | 95.189 | 97.5945 | 88.3162 | 91.4089
3 | 100 | 93.1604 | 90.8019 | 92.9245 | 91.9811 | 92.217 | 89.3868 | 85.1415
4 | 100 | 94.6789 | 94.3119 | 95.9633 | 94.3119 | 95.5963 | 91.3761 | 92.2936
5 | 100 | 100.5515 | 91.4522 | 91.1765 | 90.5331 | 97.2426 | 91.1765 | 98.1618
6 | 100 | 104.8193 | 98.6613 | 96.3855 | 99.0629 | 95.9839 | 87.8179 | 91.4324
7 | 100 | 95.7627 | 96.6102 | 95.339 | 89.8305 | 90.678 | 90.678 | 90.678
8 | 100 | 97.8723 | 91.6413 | 86.7781 | 86.0182 | 89.8176 | 82.6748 | 86.6261
9 | 100 | 97.6661 | 96.7684 | 97.6661 | 92.9982 | 90.4847 | 94.2549 | 95.5117
10 | 100 | 107.5145 | 87.8613 | 87.2832 | 90.7514 | 91.9075 | 88.4393 | 91.9075
11 | 100 | 100.5848 | 97.6608 | 98.8304 | 90.6433 | 106.4327 | 92.3977 | 97.076
12 | 100 | 105.036 | 105.5498 | 92.703 | 94.4502 | 96.9168 | 90.9558 | 95.6835
13 | 100 | 102.0408 | 99.0396 | 90.1561 | 101.2005 | 94.1176 | 99.88 | 91.8367
14 | 100 | 87.4459 | 87.4459 | 84.4156 | 90.9091 | 88.7446 | 80.5195 | 78.355
15 | 100 | 108.5294 | 104.4118 | 100 | 100.8824 | 110.2941 | 100.8824 | 102.0588
16 | 100 | 99.8197 | 94.7701 | 89.1794 | 97.9261 | 92.0649 | 89.45 | 90.1713
17 | 100 | 95.1093 | 94.589 | 93.6524 | 90.8429 | 94.1727 | 89.6982 | 96.8783
18 | 100 | 98.5915 | 96.4789 | 91.9014 | 91.1972 | 91.1972 | 88.0282 | 81.6901
19 | 100 | 90.0794 | 91.2698 | 98.0159 | 88.4921 | 98.4127 | 78.9683 | 90.4762
20 | 100 | 106.0465 | 88.8372 | 98.1395 | 97.907 | 95.814 | 91.1628 | 91.3953
21 | 100 | 96.8661 | 98.0057 | 90.5983 | 95.7265 | 102.2792 | 94.8718 | 94.5869
22 | 100 | 96.7742 | 95.1613 | 88.7097 | 94.8387 | 87.0968 | 86.129 | 81.2903
23 | 100 | 107.3684 | 103.1579 | 111.0526 | 112.6316 | 116.8421 | 101.5789 | 107.3684
24 | 100 | 92.381 | 96.6667 | 99.0476 | 83.8095 | 90 | 90 | 88.0952
25 | 100 | 102.6455 | 107.4074 | 98.1481 | 112.8307 | 104.4974 | 100 | 101.5873
26 | 100 | 99.8415 | 91.6006 | 102.3772 | 93.1854 | 100.4754 | 93.0269 | 92.5515
27 | 100 | 98.6006 | 92.2497 | 98.6006 | 89.1281 | 96.3402 | 87.8364 | 83.423
28 | 100 | 98.0105 | 94.2408 | 90.4712 | 88.2723 | 86.8063 | 84.712 | 81.466
29 | 100 | 92.1654 | 95.321 | 92.6007 | 90.642 | 88.3569 | 89.5539 | 86.0718
30 | 100 | 105.7489 | 92.8896 | 95.3101 | 94.4024 | 97.1256 | 97.7307 | 99.3949
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 98.6869 | 95.8969 | 94.496 | 94.1022 | 95.7327 | 90.8261 | 91.5876
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
SD | 0 | 5.6786 | 5.1418 | 5.4728 | 6.4725 | 6.9136 | 5.5419 | 6.7643
SEM | 0 | 1.0368 | 0.93877 | 0.99919 | 1.1817 | 1.2623 | 1.0118 | 1.235
t | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991
t x SEM | 0 | 1.7616 | 1.5951 | 1.6978 | 2.0079 | 2.1447 | 1.7192 | 2.0984
Minimum | 100 | 87.4459 | 87.4459 | 84.4156 | 83.8095 | 86.8063 | 78.9683 | 78.355
Maksimum | 100 | 108.5294 | 107.4074 | 111.0526 | 112.8307 | 116.8421 | 101.5789 | 107.3684
Bias nedre gr | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16
Bias øvre gr | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 107.84
TEA nedre gr | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 86.92
TEA øvre gr | 113.08 | 113.08 | 113.08 | 113.08 | 113.08 | 113.08 | 113.08 | 113.08 | 113.08

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Nullprøven ble da straks nedfrosset ved minus 80 grader C, mens de andre porsjonene ble oppbevart i romtemperatur i sine angitte tidsrom før de også ble nedfrosset. Alle porsjoner fra samme person ble analysert i samme "batch". Det ble benyttet prøver fra 30 blodgivere. Tillatt bias og tillatt totalfeil er basert på data om biologisk variasjon. Referanse: Ricos C et al. Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, derived from intra- and inter-individual biologic variation. http://www.westgard.com/biodatabase1.htm (mai 2017)
Bacheloroppgave ved NTNU, mai 2017. Analyse av DHEAS på Advia Centaur ble utført av bioingeniørstudentene Marit Sørum og Andrea Sørvig med bioingeniør
Martin Løkås Westgård som faglig veileder.
Konklusjon:
DHEAS i serum (umol/L) er holdbar inntil 5 døgn ved oppbevaring i romtemperatur.
Dato og signatur: Mai 2017, Kristine B. Solem, kvalitetskoordinator o | Kristine B. Solem, valideringsansvarlig | Gunhild G. Hov, fagansvarlig lege