## Forside
Holbarhetsforsøk C-peptid, avpip i romtemperatur
Holdbarhetsforsøk
| Modell: | Batch metode
| Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, OUS
| Utført I perioden: | 14-21 november 2022
| Kontaktperson: | Guro Clementz, Finn Erik Aas
(navn, epost eller telefonnr.)
| Navn på komponent: | C-peptid
| Prøvemateriale: | Serum (avpippetert)

## Beskrivelse av forsøket
Holbarhetsforsøk C-peptid, avpip i romtemperatur
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Avpippetert serum oppbevart i romtemperatur
Komponent | C-peptid
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas e601
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) |  | 1 dag | 2 dager | 3 dager | 4 dager | 7 dager | 8 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holbarhetsforsøk C-peptid, avpip i romtemperatur
Holdbarhet av |  | C-peptid avpip i romtemperatur (Cobas e601, 2022)
Tillatt bias | 7.1 | %, og tillatt totalfeil |  | 16.6 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 819 | 811 | 789 | 726 | 731 | 731 | 711
2 | 458 | 441 | 434 | 435 | 448 | 393 | 440
3 | 1074 | 1024 | 996 | 1064 | 832 | 895 | 853
4 | 805 | 777 | 760 | 750 | 706 | 719 | 679
5 | 765 | 831 | 831 | 824 | 781 | 766 | 730
6 | 1004 | 959 | 922 | 888 | 809 | 787 | 861
7 | 774 | 763 | 822 | 715 | 714 | 618 | 672
8 | 464 | 447 | 452 | 429 | 425 | 368 | 407
9 | 798 | 800 | 822 | 809 | 782 | 829 | 758
10 | 995 | 941 | 931 | 912 | 902 | 869 | 871
11 | 903 | 832 | 816 | 831 | 808 | 744 | 678
12 | 783 | 768 | 767 | 710 | 657 | 667 | 766
13 | 706 | 690 | 727 | 664 | 642 | 646 | 588
14 | 1421 | 1399 | 1394 | 1333 | 1346 | 1237 | 1198
15 | 1244 | 1176 | 1140 | 1145 | 1107 | 1103 | 961
16 | 2223 | 2181 | 2125 | 1688 | 1773 | 1967 | 1825
17 | 740 | 724 | 698 | 677 | 704 | 606 | 637
18 | 1365 | 1339 | 1308 | 1268 | 1261 | 1103 | 1280
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 99.0232 | 96.337 | 88.6447 | 89.2552 | 89.2552 | 86.8132
2 | 100 | 96.2882 | 94.7598 | 94.9782 | 97.8166 | 85.8079 | 96.0699
3 | 100 | 95.3445 | 92.7374 | 99.0689 | 77.4674 | 83.3333 | 79.4227
4 | 100 | 96.5217 | 94.4099 | 93.1677 | 87.7019 | 89.3168 | 84.3478
5 | 100 | 108.6275 | 108.6275 | 107.7124 | 102.0915 | 100.1307 | 95.4248
6 | 100 | 95.5179 | 91.8327 | 88.4462 | 80.5777 | 78.3865 | 85.757
7 | 100 | 98.5788 | 106.2016 | 92.3773 | 92.2481 | 79.845 | 86.8217
8 | 100 | 96.3362 | 97.4138 | 92.4569 | 91.5948 | 79.3103 | 87.7155
9 | 100 | 100.2506 | 103.0075 | 101.3784 | 97.995 | 103.8847 | 94.9875
10 | 100 | 94.5729 | 93.5678 | 91.6583 | 90.6533 | 87.3367 | 87.5377
11 | 100 | 92.1373 | 90.3654 | 92.0266 | 89.4795 | 82.392 | 75.0831
12 | 100 | 98.0843 | 97.9566 | 90.6769 | 83.908 | 85.1852 | 97.8289
13 | 100 | 97.7337 | 102.9745 | 94.051 | 90.9348 | 91.5014 | 83.2861
14 | 100 | 98.4518 | 98.0999 | 93.8072 | 94.722 | 87.0514 | 84.3068
15 | 100 | 94.5338 | 91.6399 | 92.0418 | 88.9871 | 88.6656 | 77.2508
16 | 100 | 98.1107 | 95.5915 | 75.9334 | 79.7571 | 88.484 | 82.0963
17 | 100 | 97.8378 | 94.3243 | 91.4865 | 95.1351 | 81.8919 | 86.0811
18 | 100 | 98.0952 | 95.8242 | 92.8938 | 92.381 | 80.8059 | 93.7729
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 97.5581 | 96.9817 | 92.9337 | 90.1503 | 86.8102 | 86.9224
n | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0
SD | 0 | 3.3906 | 5.1222 | 6.2878 | 6.5487 | 6.7782 | 6.5526
SEM | 0 | 0.79917 | 1.2073 | 1.4821 | 1.5435 | 1.5976 | 1.5445
t | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396
t x SEM | 0 | 1.3902 | 2.1003 | 2.5782 | 2.6852 | 2.7792 | 2.6868
Minimum | 100 | 92.1373 | 90.3654 | 75.9334 | 77.4674 | 78.3865 | 75.0831
Maksimum | 100 | 108.6275 | 108.6275 | 107.7124 | 102.0915 | 103.8847 | 97.8289
Bias nedre gr | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9
Bias øvre gr | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1
TEA nedre gr | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4
TEA øvre gr | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6

## Konklusjon
Holbarhetsforsøk C-peptid, avpip i romtemperatur
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Kvalitetsmål (tillatt bias og totalfeil) er ønskelig mål basert på biologisk variasjon fra Westgaard.com (Desirable Biological variation Database Specifications)
Konklusjon:
Holdbart inntil 2 dager i romtemperatur
06.12.2022 Finn Erik Aas
Dato og signatur: