## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital
Utført I perioden: | 2017 (Bacheloroppgave ved NTNU, Institutt for bioingeniørfag)
Kontaktperson: | Kristine B. Solem, kristine.solem@stolav.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Fritt T4
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
FT4 i serum
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Siemens Advia Centaur XPT
Hvilken analysemetode er benyttet?
Siemens FT4, kjemiluminiescens
Hvilket reagens er benyttet?
Siemens FT4, REF 06490106
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
x | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevart i romtemperatur i laboratoriet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Vacuette serum gelrør
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 2 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3000 G
Temperatur (◦C) | 18 *C
Tid (min.) | 5 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke relevant
pH | Ikke relevant
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke relevant
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Frosset ved -80 grader etter oppbevaring i romtemperatur
Andre betingelser (oppgi) | Sentrifugerte serumrør oppbevares 1 - 7 døgn i romtemperatur. Serum overføres til Nuncrør før de fryses ved -80 grader.
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-FT4 i romtemperatur, Advia Centaur XPT (pmol/L)
Tillatt bias | 3.6 | %, og tillatt totalfeil |  | 10 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 14.28 | 14.79 | 14.25 | 14.81 | 13.96 | 14.28 | 14.76 | 14
2 | 13.82 | 14.42 | 13.72 | 14.4 | 13.93 | 13.58 | 13.7 | 13.93
3 | 12.82 | 14.28 | 14.55 | 13.84 | 13.73 | 14.54 | 16.35 | 14.81
4 | 15.37 | 14.48 | 14.52 | 15.15 | 16.42 | 15.19 | 13.99 | 15.25
5 | 14.56 | 13.41 | 13.1 | 13.07 | 12.96 | 13.47 | 14.45 | 13.89
6 | 16.39 | 16.16 | 16.98 | 16.56 | 16.66 | 16.22 | 16.92 | 16.75
7 | 14.79 | 13.42 | 13.85 | 13.94 | 13.95 | 14.4 | 13.93 | 14.62
8 | 15.62 | 16.02 | 15.97 | 15.91 | 15.77 | 15.51 | 16.5 | 16.28
9 | 14.02 | 13.72 | 14.9 | 13.59 | 13.77 | 14.06 | 14.15 | 14.41
10 | 12.41 | 11.81 | 12.14 | 11.73 | 12.24 | 12.06 | 12.09 | 11.89
11 | 12.73 | 12.08 | 12.49 | 12.38 | 12.4 | 12.57 | 12.11 | 12.68
12 | 12.89 | 12.49 | 12.91 | 12.31 | 12.1 | 12.19 | 11.97 | 12.75
13 | 19.92 | 18.33 | 18.73 | 18.47 | 18.58 | 19.34 | 19.12 | 18.92
14 | 15.65 | 15.39 | 16.49 | 15.21 | 15.97 | 15.52 | 16.11 | 15.41
15 | 15.1 | 14.72 | 14.19 | 14.39 | 13.91 | 14.86 | 14.65 | 14.48
16 | 16.9 | 16.83 | 15.85 | 15.84 | 17.11 | 16.21 | 17.31 | 16.78
17 | 17.27 | 16.77 | 17.24 | 17.21 | 17.48 | 16.93 | 16.8 | 17.4
18 | 13.85 | 13.08 | 13.71 | 13.78 | 13.46 | 14.26 | 13.22 | 13.69
19 | 15.31 | 15.05 | 15.11 | 15.54 | 15.38 | 14.85 | 15.59 | 15.36
20 | 17.07 | 17.13 | 16.85 | 16.43 | 17.05 | 17.13 | 16 | 16.75
21 | 12.69 | 12.81 | 13.52 | 12.92 | 13.08 | 13.19 | 12.81 | 12.9
22 | 15.28 | 15.45 | 15.23 | 15.02 | 14.99 | 14.84 | 15.78 | 15.7
23 | 16.33 | 17.4 | 16.34 | 16.44 | 17.24 | 15.83 | 15.96 | 16.39
24 | 13.51 | 12.49 | 12.62 | 13.17 | 13 | 13.32 | 13.2 | 14.15
25 | 14.67 | 14.62 | 14.26 | 14.51 | 14.39 | 14.87 | 14.88 | 15.37
26 | 14.52 | 13.65 | 14.82 | 14.23 | 14.5 | 13.82 | 13.96 | 15.8
27 | 14.03 | 14.22 | 15.16 | 13.16 | 14.09 | 14.23 | 14.52 | 15.06
28 | 15.16 | 15.48 | 14.86 | 15.49 | 15.11 | 16.07 | 15.77 | 15.69
29 | 14.95 | 16.05 | 15.62 | 15.42 | 16.49 | 15.4 | 15.35 | 14.89
30 | 12.03 | 11.69 | 11.4 | 11.62 | 11.44 | 10.93 | 11.18 | 11.17
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 103.5714 | 99.7899 | 103.7115 | 97.7591 | 100 | 103.3613 | 98.0392
2 | 100 | 104.3415 | 99.2764 | 104.1968 | 100.7959 | 98.2634 | 99.1317 | 100.7959
3 | 100 | 111.3885 | 113.4945 | 107.9563 | 107.0983 | 113.4165 | 127.5351 | 115.5226
4 | 100 | 94.2095 | 94.4697 | 98.5686 | 106.8315 | 98.8289 | 91.0215 | 99.2193
5 | 100 | 92.1016 | 89.9725 | 89.7665 | 89.011 | 92.5137 | 99.2445 | 95.3984
6 | 100 | 98.5967 | 103.5998 | 101.0372 | 101.6473 | 98.9628 | 103.2337 | 102.1965
7 | 100 | 90.737 | 93.6444 | 94.2529 | 94.3205 | 97.3631 | 94.1853 | 98.8506
8 | 100 | 102.5608 | 102.2407 | 101.8566 | 100.9603 | 99.2958 | 105.6338 | 104.2254
9 | 100 | 97.8602 | 106.2767 | 96.933 | 98.2168 | 100.2853 | 100.9272 | 102.7817
10 | 100 | 95.1652 | 97.8243 | 94.5205 | 98.6301 | 97.1797 | 97.4214 | 95.8098
11 | 100 | 94.894 | 98.1147 | 97.2506 | 97.4077 | 98.7431 | 95.1296 | 99.6072
12 | 100 | 96.8968 | 100.1552 | 95.5004 | 93.8712 | 94.5694 | 92.8627 | 98.9139
13 | 100 | 92.0181 | 94.0261 | 92.7209 | 93.2731 | 97.0884 | 95.9839 | 94.9799
14 | 100 | 98.3387 | 105.3674 | 97.1885 | 102.0447 | 99.1693 | 102.9393 | 98.4665
15 | 100 | 97.4834 | 93.9735 | 95.298 | 92.1192 | 98.4106 | 97.0199 | 95.894
16 | 100 | 99.5858 | 93.787 | 93.7278 | 101.2426 | 95.9172 | 102.426 | 99.2899
17 | 100 | 97.1048 | 99.8263 | 99.6526 | 101.216 | 98.0313 | 97.2785 | 100.7528
18 | 100 | 94.4404 | 98.9892 | 99.4946 | 97.1841 | 102.9603 | 95.4513 | 98.8448
19 | 100 | 98.3018 | 98.6937 | 101.5023 | 100.4572 | 96.9954 | 101.8289 | 100.3266
20 | 100 | 100.3515 | 98.7112 | 96.2507 | 99.8828 | 100.3515 | 93.7317 | 98.1254
21 | 100 | 100.9456 | 106.5406 | 101.8125 | 103.0733 | 103.9401 | 100.9456 | 101.6548
22 | 100 | 101.1126 | 99.6728 | 98.2984 | 98.1021 | 97.1204 | 103.2723 | 102.7487
23 | 100 | 106.5524 | 100.0612 | 100.6736 | 105.5726 | 96.9382 | 97.7342 | 100.3674
24 | 100 | 92.45 | 93.4123 | 97.4833 | 96.225 | 98.5936 | 97.7054 | 104.7372
25 | 100 | 99.6592 | 97.2052 | 98.9093 | 98.0913 | 101.3633 | 101.4315 | 104.7716
26 | 100 | 94.0083 | 102.0661 | 98.0028 | 99.8623 | 95.1791 | 96.1433 | 108.8154
27 | 100 | 101.3542 | 108.0542 | 93.799 | 100.4277 | 101.4255 | 103.4925 | 107.3414
28 | 100 | 102.1108 | 98.0211 | 102.1768 | 99.6702 | 106.0026 | 104.0237 | 103.496
29 | 100 | 107.3579 | 104.4816 | 103.1438 | 110.301 | 103.01 | 102.6756 | 99.5987
30 | 100 | 97.1737 | 94.7631 | 96.5919 | 95.0956 | 90.8562 | 92.9343 | 92.8512
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 98.7557 | 99.5504 | 98.4093 | 99.3464 | 99.0925 | 99.8902 | 100.8141
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
SD | 0 | 4.8797 | 5.1606 | 3.9488 | 4.5903 | 4.171 | 6.5493 | 4.5453
SEM | 0 | 0.89091 | 0.94219 | 0.72096 | 0.83808 | 0.76151 | 1.1957 | 0.82986
t | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991
t x SEM | 0 | 1.5138 | 1.6009 | 1.225 | 1.424 | 1.2939 | 2.0317 | 1.41
Minimum | 100 | 90.737 | 89.9725 | 89.7665 | 89.011 | 90.8562 | 91.0215 | 92.8512
Maksimum | 100 | 111.3885 | 113.4945 | 107.9563 | 110.301 | 113.4165 | 127.5351 | 115.5226
Bias nedre gr | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4
Bias øvre gr | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
TEA nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
TEA øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Nullprøven ble da straks nedfrosset ved minus 80 grader C, mens de andre porsjonene ble oppbevart i romtemperatur i sine angitte tidsrom før de også ble nedfrosset. Alle porsjoner fra samme person ble analysert i samme "batch". Det ble benyttet prøver fra 30 blodgivere. Tillatt bias og tillatt totalfeil er basert på data om biologisk variasjon. Referanse: EFLM Biological Variation Database, https://biologicalvariation.eu/meta_calculations (12.06.19)
Bacheloroppgave ved NTNU, mai 2017. Analyse av FT4 på Advia Centaur ble utført av bioingeniørstudentene Marit Sørum og Andrea Sørvig med bioingeniør
Martin Løkås Westgård som faglig veileder.
Konklusjon:
FT4 i serum (pmol/L) er holdbar inntil 7 døgn ved oppbevaring i romtemperatur.
Dato og signatur: 12.06.19, Kristine B. Solem, kvalitetskoordinator o | Kristine B. Solem, valideringsansvarlig | Arne Åsberg, fagansvarlig lege