## Forside
Holbarhetsforsøk Insulin, avpip. i romtemperatur
Holdbarhetsforsøk
| Modell: | Batch metode
| Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, OUS
| Utført I perioden: | 14-21 november 2022
| Kontaktperson: | Guro Clementz, Finn Erik Aas
(navn, epost eller telefonnr.)
| Navn på komponent: | insulin
| Prøvemateriale: | Serum (avpippetert)

## Beskrivelse av forsøket
Holbarhetsforsøk Insulin, avpip. i romtemperatur
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Avpippetert serum oppbevart ved romtemperatur
Komponent | Insulin
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas e601
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) |  | 1 dag | 2 dager | 3 dager | 4 dager | 7 dager | 8 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holbarhetsforsøk Insulin, avpip. i romtemperatur
Holdbarhet av |  | S-Insulin avpipetert i romtemperatur (Cobas e601, 2022)
Tillatt bias | 10.5 | %, og tillatt totalfeil |  | 25.4 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 117 | 110 | 100 | 91 | 87 | 87 | 84
2 | 58 | 50 | 50 | 49 | 52 | 44 | 40
3 | 109 | 90 | 87 | 104 | 67 | 78 | 54
4 | 56 | 52 | 51 | 51 | 44 | 41 | 42
5 | 78 | 101 | 70 | 91 | 84 | 79 | 84
6 | 74 | 65 | 58 | 54 | 35 | 50 | 49
7 | 84 | 75 | 108 | 74 | 75 | 67 | 65
8 | 24 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16
9 | 64 | 65 | 72 | 70 | 65 | 64 | 64
10 | 144 | 127 | 115 | 116 | 110 | 108 | 107
11 | 74 | 68 | 61 | 68 | 59 | 49 | 49
12 | 125 | 107 | 111 | 98 | 84 | 83 | 88
13 | 69 | 61 | 61 | 56 | 58 | 54 | 53
14 | 210 | 181 | 192 | 176 | 175 | 197 | 181
15 | 185 | 161 | 163 | 164 | 144 | 155 | 153
16 | 466 | 445 | 437 | 228 | 344 | 366 | 281
17 | 61 | 58 | 54 | 49 | 53 | 52 | 44
18 | 117 | 110 | 101 | 104 | 103 | 89 | 83
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 94.0171 | 85.4701 | 77.7778 | 74.359 | 74.359 | 71.7949
2 | 100 | 86.2069 | 86.2069 | 84.4828 | 89.6552 | 75.8621 | 68.9655
3 | 100 | 82.5688 | 79.8165 | 95.4128 | 61.4679 | 71.5596 | 49.5413
4 | 100 | 92.8571 | 91.0714 | 91.0714 | 78.5714 | 73.2143 | 75
5 | 100 | 129.4872 | 89.7436 | 116.6667 | 107.6923 | 101.2821 | 107.6923
6 | 100 | 87.8378 | 78.3784 | 72.973 | 47.2973 | 67.5676 | 66.2162
7 | 100 | 89.2857 | 128.5714 | 88.0952 | 89.2857 | 79.7619 | 77.381
8 | 100 | 87.5 | 87.5 | 79.1667 | 75 | 66.6667 | 66.6667
9 | 100 | 101.5625 | 112.5 | 109.375 | 101.5625 | 100 | 100
10 | 100 | 88.1944 | 79.8611 | 80.5556 | 76.3889 | 75 | 74.3056
11 | 100 | 91.8919 | 82.4324 | 91.8919 | 79.7297 | 66.2162 | 66.2162
12 | 100 | 85.6 | 88.8 | 78.4 | 67.2 | 66.4 | 70.4
13 | 100 | 88.4058 | 88.4058 | 81.1594 | 84.058 | 78.2609 | 76.8116
14 | 100 | 86.1905 | 91.4286 | 83.8095 | 83.3333 | 93.8095 | 86.1905
15 | 100 | 87.027 | 88.1081 | 88.6486 | 77.8378 | 83.7838 | 82.7027
16 | 100 | 95.4936 | 93.7768 | 48.927 | 73.8197 | 78.5408 | 60.3004
17 | 100 | 95.082 | 88.5246 | 80.3279 | 86.8852 | 85.2459 | 72.1311
18 | 100 | 94.0171 | 86.3248 | 88.8889 | 88.0342 | 76.0684 | 70.9402
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 92.4014 | 90.3845 | 85.4239 | 80.121 | 78.5333 | 74.6253
n | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0
SD | 0 | 10.3432 | 12.0589 | 14.2626 | 13.8099 | 10.7538 | 13.4291
SEM | 0 | 2.4379 | 2.8423 | 3.3617 | 3.255 | 2.5347 | 3.1653
t | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396
t x SEM | 0 | 4.241 | 4.9445 | 5.8481 | 5.6625 | 4.4094 | 5.5063
Minimum | 100 | 82.5688 | 78.3784 | 48.927 | 47.2973 | 66.2162 | 49.5413
Maksimum | 100 | 129.4872 | 128.5714 | 116.6667 | 107.6923 | 101.2821 | 107.6923
Bias nedre gr | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5
Bias øvre gr | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5
TEA nedre gr | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6
TEA øvre gr | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4

## Konklusjon
Holbarhetsforsøk Insulin, avpip. i romtemperatur
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Klar negativ trend. Snittverdi faller 7-8% allerede dag 1, og realtivt stor spredning på enkeltverdier. Noen prøver "spretter" litt opp og ned.
Kvalitetsmål (tillatt bias og totalfeil) er ønskelig mål basert på biologisk variasjon fra EFML Biological Variation Database
Konklusjon:
Til nød holdbart inntil 1 dag ved romtemperatur (en "fot" går litt ut og ett enkelt punkt ut).
Dato og signatur: