## Forside
Holbarhetsforsøk Insulin, gel i romtemperatur
Holdbarhetsforsøk
| Modell: | Batch metode
| Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, OUS
| Utført I perioden: | 14-21 november 2022
| Kontaktperson: | Guro Clementz, Finn Erik Aas
(navn, epost eller telefonnr.)
| Navn på komponent: | insulin
| Prøvemateriale: | Serum (gelglass)

## Beskrivelse av forsøket
Holbarhetsforsøk Insulin, gel i romtemperatur
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Gelglass oppbevart ved romtemperatur
Komponent | Insulin
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas e601
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) |  | 1 dag | 2 dager | 3 dager | 4 dager | 7 dager | 8 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holbarhetsforsøk Insulin, gel i romtemperatur
Holdbarhet av |  | S-Insulin gelglass i romtemperatur (Cobas e601, 2022)
Tillatt bias | 10.5 | %, og tillatt totalfeil |  | 25.4 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 117 | 99 | 95 | 79 | 73 | 58 | 56
2 | 58 | 54 | 32 | 36 | 35 | 29 | 26
3 | 109 | 117 | 111 | 103 | 102 | 84 | 87
4 | 56 | 59 | 54 | 48 | 42 | 38 | 31
5 | 78 | 73 | 53 | 64 | 41 | 52 | 25
6 | 74 | 49 | 59 | 55 | 45 | 43 | 30
7 | 84 | 71 | 62 | 79 | 62 | 48 | 54
8 | 24 | 31 | 26 | 23 | 20 | 16 | 15
9 | 64 | 75 | 67 | 67 | 62 | 55 | 52
10 | 144 | 151 | 107 | 133 | 100 | 64 | 87
11 | 74 | 65 | 58 | 50 | 50 | 40 | 42
12 | 125 | 109 | 97 | 88 | 82 | 63 | 64
13 | 69 | 39 | 34 | 31 | 28 | 28 | 25
14 | 210 | 174 | 139 | 142 | 163 | 104 | 97
15 | 185 | 208 | 178 | 161 | 137 | 120 | 109
16 | 466 | 309 | 272 | 250 | 192 | 154 | 160
17 | 61 | 111 | 100 | 85 | 80 | 60 | 49
18 | 117 | 106 | 99 | 96 | 94 | 84 | 75
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 84.6154 | 81.1966 | 67.5214 | 62.3932 | 49.5726 | 47.8632
2 | 100 | 93.1034 | 55.1724 | 62.069 | 60.3448 | 50 | 44.8276
3 | 100 | 107.3394 | 101.8349 | 94.4954 | 93.578 | 77.0642 | 79.8165
4 | 100 | 105.3571 | 96.4286 | 85.7143 | 75 | 67.8571 | 55.3571
5 | 100 | 93.5897 | 67.9487 | 82.0513 | 52.5641 | 66.6667 | 32.0513
6 | 100 | 66.2162 | 79.7297 | 74.3243 | 60.8108 | 58.1081 | 40.5405
7 | 100 | 84.5238 | 73.8095 | 94.0476 | 73.8095 | 57.1429 | 64.2857
8 | 100 | 129.1667 | 108.3333 | 95.8333 | 83.3333 | 66.6667 | 62.5
9 | 100 | 117.1875 | 104.6875 | 104.6875 | 96.875 | 85.9375 | 81.25
10 | 100 | 104.8611 | 74.3056 | 92.3611 | 69.4444 | 44.4444 | 60.4167
11 | 100 | 87.8378 | 78.3784 | 67.5676 | 67.5676 | 54.0541 | 56.7568
12 | 100 | 87.2 | 77.6 | 70.4 | 65.6 | 50.4 | 51.2
13 | 100 | 56.5217 | 49.2754 | 44.9275 | 40.5797 | 40.5797 | 36.2319
14 | 100 | 82.8571 | 66.1905 | 67.619 | 77.619 | 49.5238 | 46.1905
15 | 100 | 112.4324 | 96.2162 | 87.027 | 74.0541 | 64.8649 | 58.9189
16 | 100 | 66.309 | 58.3691 | 53.6481 | 41.2017 | 33.0472 | 34.3348
17 | 100 | 181.9672 | 163.9344 | 139.3443 | 131.1475 | 98.3607 | 80.3279
18 | 100 | 90.5983 | 84.6154 | 82.0513 | 80.3419 | 71.7949 | 64.1026
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 97.3158 | 84.3348 | 81.4272 | 72.5703 | 60.3381 | 55.3873
n | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0
SD | 0 | 28.098 | 26.1161 | 21.4612 | 21.0839 | 16.3602 | 15.2979
SEM | 0 | 6.6228 | 6.1556 | 5.0585 | 4.9695 | 3.8561 | 3.6057
t | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396
t x SEM | 0 | 11.521 | 10.7083 | 8.7997 | 8.645 | 6.7082 | 6.2726
Minimum | 100 | 56.5217 | 49.2754 | 44.9275 | 40.5797 | 33.0472 | 32.0513
Maksimum | 100 | 181.9672 | 163.9344 | 139.3443 | 131.1475 | 98.3607 | 81.25
Bias nedre gr | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5
Bias øvre gr | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5
TEA nedre gr | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6
TEA øvre gr | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4

## Konklusjon
Holbarhetsforsøk Insulin, gel i romtemperatur
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
En error bar ut og 4 enkeltverdier ut allerede dag 1. Stor spredning i enkeltverdier fra dag 1, og klar negativ trend fra dag 1.
Flere prøver har vesentlig høyere verdier på dag 1 enn ved dag 0, men synker så jevnt utover etter dag 1.
Kvalitetsmål (tillatt bias og totalfeil) er ønskelig mål basert på biologisk variasjon fra EFML Biological Variation Database
Konklusjon:
Ikke holdbart i 1 dag som var korteste tid testet.
Dato og signatur: