## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch-metode |  | (basert på en eldre utgave av regneark)
Forsøket er utført ved: |  | Avdeling for medisinsk biokjemi, Ålesund sykehus
Utført I perioden: | 2015
Kontaktperson: | Siw Berbu
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Folat
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
S-Folat
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas 8000, e602
Hvilken analysemetode er benyttet?
S-folat
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | 3 dager i kjøleskap | 4 dager i kjøleskap
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | frosset samme dag som prøvetaking | frosset etter 3 dager i kjøleskap | frosset etter 4 dager i kjøleskap
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Replikater
Stabilitet med replikater | [6 empty] | p (for ensidig test): |  |  | 0.05 | dvs. 90 % konfidensintervall
Tid nr | Tid | Avvik (D) | D-U | D+U | Mål 1 | Mål 2 | Mt-Mo | M | s | CV | N | U/M | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10
[5 empty] | 5% | 10%
Prøve 1 | [8 empty] | 0.3946 | 2.35% | 27 | 5.5215e-05
0 | 0 | 0% |  |  | 5% | 10% | 0 | 16.793 | 0.37715 | 2.246% | 10 | 1.79% | 16.6 | 17.19 | 16.71 | 17.09 | 15.92 | 16.71 | 17 | 17.21 | 16.77 | 16.73 | -5% | -10% | 1.2802
1 | 24 |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
2 | 48 |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
3 | 72 | -1.786% | -3.56% | -0.01247% | 5% | 10% | -0.3 | 16.493 | 0.36615 | 2.22% | 10 | 1.774% | 16.14 | 16.34 | 16.05 | 17.3 | 16.3 | 16.56 | 16.64 | 16.84 | 16.35 | 16.41 | -5% | -10% | 1.2066
4 | 96 | -3.359% | -5.119% | -1.598% | 5% | 10% | -0.564 | 16.229 | 0.43682 | 2.692% | 10 | 1.76% | 16.32 | 16.87 | 16.01 | 15.95 | 16.91 | 15.82 | 15.76 | 15.86 | 16.65 | 16.14 | -5% | -10% | 1.7173
5 |  |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
6 |  |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
7 |  |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
Prøve 2 | [8 empty] | 0.62304 | 1.876% | 27 | 3.5179e-05
0 | 0 | 0% |  |  | 5% | 10% | 0 | 33.218 | 0.47527 | 1.431% | 10 | 1.429% | 33.54 | 33.92 | 33.35 | 32.49 | 33.16 | 33.48 | 32.71 | 33.45 | 33.51 | 32.57 | -5% | -10% | 2.033
1 | 24 |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
2 | 48 |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
3 | 72 | 1.141% | -0.2878% | 2.57% | 5% | 10% | 0.379 | 33.597 | 0.68948 | 2.052% | 10 | 1.429% | 32.9 | 33.93 | 34.21 | 32.96 | 33.24 | 33.13 | 33.49 | 32.99 | 34.96 | 34.16 | -5% | -10% | 4.2784
4 | 96 | 0.4245% | -1.004% | 1.853% | 5% | 10% | 0.141 | 33.359 | 0.68064 | 2.04% | 10 | 1.429% | 34.79 | 33.23 | 32.53 | 32.77 | 33.15 | 32.97 | 33.38 | 34.26 | 33.11 | 33.4 | -5% | -10% | 4.1695
5 |  |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
6 |  |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
7 |  |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
Prøve 3 | [8 empty] | 0.48918 | 2.941% | 27 | 8.6486e-05
0 | 0 | 0% |  |  | 5% | 10% | 0 | 16.634 | 0.39722 | 2.388% | 10 | 2.24% | 17.36 | 16.26 | 16.29 | 16.61 | 16.95 | 16.06 | 16.78 | 17.02 | 16.48 | 16.53 | -5% | -10% | 1.42
1 | 24 |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
2 | 48 |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
3 | 72 | 0.4569% | -1.783% | 2.697% | 5% | 10% | 0.076 | 16.71 | 0.65752 | 3.935% | 10 | 2.24% | 16.79 | 17.38 | 15.22 | 16.91 | 16.91 | 16.18 | 16.99 | 17.56 | 16.48 | 16.68 | -5% | -10% | 3.891
4 | 96 | -0.3066% | -2.547% | 1.934% | 5% | 10% | -0.051 | 16.583 | 0.35746 | 2.156% | 10 | 2.24% | 17.21 | 16.55 | 16.32 | 16.64 | 16.33 | 16.82 | 16.43 | 16.66 | 15.94 | 16.93 | -5% | -10% | 1.15
5 |  |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
6 |  |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
7 |  |  |  |  | 5% | 10% | [16 empty] | -5% | -10%
Kontrollprøve | [7 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
0 | 0 | Kontrollprøver brukes bare hvis det er umulig å finne en måte å oppbevare prøvene stabilt på! | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
1 | 24 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0%
2 | 48 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0%
3 | 72 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0%
4 | 96 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0%
5 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0%
6 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0%
7 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Betegnelse | [5 empty] | Prøve |  |  |  | Kontroll
1 | Middelverdi for tid i | [5 empty] | Mpi |  |  |  | Mki
2 | Middel av middelverdier | [9 empty] | K
3 | Standard avvik for tid i | [5 empty] | Spi |  |  |  | Ski
4 | Antall replikater for tid i | [5 empty] | Npi |  |  |  | Nki
5 | Antall målte verdier | [5 empty] | Np = SNpi |  |  |  | Nk = SNki
6 | Antall tidspunkter | [5 empty] | t |  |  |  | t
7 | Felles S | [5 empty] | Sp = SSpi(Npi-1)/(Np-t) |  |  |  | Sk = SSki(Nki-1)/(Nk-t)
8 | Felles CV | [5 empty] | CVp = Sp/Mpo |  |  |  | CVk = Sk/Mko
9 | Relativ standard usikkerhet (uM/M) | [5 empty] | uMpi/Mpi @ CVp/√Npi |  |  |  | uMki/Mki @ CVk/√Nki
Note on B2: Angi ved hvilke tider stabilitetn skal testes.
Note on F2: Her kan du legge inn tre forskjellige kvalitetsmål, Mål 1, Mål 2 og Mål 3. De plottes som horisontale røde linjer.
Note on F3: Det er bare gule celler som skal fylles ut.
Note on I31: Middelverdi av alle kontrollens middelverdier
Note on J4: Felles standard beregnet fra replikatene av for prøven
Note on J31: Standard avvik for kontroll
Note on K4: Felles CV for prøven basert på replikatene
Note on K31: CV for kontroll
Note on L4: Antall frihetsgrader for prøven
Note on L31: Antall frihetsgrader for kontrollens standard avvik
Note on M4: Relativ standard usikkerhet for referanseprøven
Note on M31: Standard usikkerhet for middelverdi av kontrollen ved tid 0
Note on N2: Replicat no 1 - if more, enter them as R2, R3 etc. in the same row as the first.
Test av stabilitet for pasientprøver
I dette regnearket kan man teste tre prøver for stabilitet på i alt 7 tidspunkter (evt ved andre betingelser enn tid, f.eks. romtemperatur og kjøleskap, i lys og i mørke, med og uten kork osv).
Man skal fylle ut bare de gule cellene.
I celle K1 skal man registrere signifikansnivået p for en ensidig test.
I cellene B6 til B12 registreres opptil 7 tidspunkter (evt andre betingelser enn tid).
Fra og med kolonne N skal man registrere replikater av de tre prøvene og kontrollen ved hver av tidspunktene angitt i kolonne B.
Prøv å utføre testen ved å utføre alle målingene i en serie for å unngå at systematiske feil mellom serier skal påvirke konklusjonen, f.eks. ved å fryse ned testprøvene etterhver når de har stått i testperioden under testbetingelser og nalysere alle prøvene helt til slutt i en serie. Hvis dette er mulig, er det ingen grunn til å fylle ut radene 32-39.
Radene 32-39 for kontrollprøve brukes hvis målingene må utføres i forskjellige serier (dvs det er ingen måte å oppbevare prøvene på slik at konsentrasjonen ikke endrer seg) og replikater av kontrollprøven måles parallelt med prøvene for å korrigere for systematiske forskjeller mellom serier (bruk samme antall replikater av prøver og kontroll!).
I plottet er gjennomsnitt avvik fra referanseprøven med 1-2p konfidensintervall vist, dvs at det er mulig fra plottet å se om forskjellen fra 0 er signifikant på et 2p nivå. Grunnen til at det er valgt å bruke p for en ensidig test, er for å vurdere forskjellen fra de målene som er angitt (Mål 1 og 2 i cellene F3 og G3) - her brukes ensidig test. Fra eksempelet viser plottet at de absolutte endringene etter tid nr 2 er signifikant forskjellige fra 0 på 10 % nivå (2p) for både prøve 1 og prøve 2 og at de er signifikant større enn Mål 2 (og dermed Mål 1) på 5 % nivå (ensidig test). På samme tidspunkt er endringen for prøve 3 ikke signifikant forskjellig fra 0.
I eksempelet er vist et tilfelle hvor målingene er gjort i ulike serier og en kontrollprøve er brukt for å eliminere evt. systematisk analytisk feil mellom seriene. Usikkerheten vil selvfølgelig øke fordi usikkerheten ved måling av kontrollprøven legges til.
Plottet viser tidstrenden for stabiliteten.
Hvis du må endre/korrigere regnearket, kan man oppheve arkbeskyttelsen. Det er ikke brukt passord ved arkbeskyttelse.
Beregninger
Alle betegnelsene brukt nedenfor er forklart i tabellen over denne tekstboksen.
Det er tenkt at prøver analysert på ulike tidspunkter alltid blir analysert parallelt med en kontroll og at nivået på denne kontrollen brukes til å justere nivået på prøven slik:
Mpi’ = Mpi·K/Mki der K/Mki er en faktor vanligvis nær 1 (hvis kontrollen f.eks. er lav, må nivået på prøven justeres opp).
Den korrigerte differansen fra referansetidspunkt 0 blir da
Di = Mpi’ – Mpo’ = Mpi·K/Mki - Mpo·K/Mko = K·(Mpi/Mki -Mpo/Mko) (1)
Her brukes alle replikater av hhv. prøven og evt. kontrollen til å beregne en felles usikkerhet for disse målingene for å øke antall frihetsgrader maksimalt som vist i rad 7 i tabellen.
Fordi standard usikkerhet (u) til en middelverdi X/n er u(X/n) = uX/√n, kan vi skrive usikkerhetene som angitt i rad 9 (tegnet  er brukt for å antyde at CV er beregnet fra middelverdi Mpo og ikke Mpi).
Usikkerhet
K er en konstant og bidrar ikke til usikkerheten.
Når Di = K·(Mpi/Mki -Mpo/Mko) =K(Fi – Fo), kan usikkerheten skrives som
uDi2 = K2(uFi2 + uFo2)
Standard usikkerhet for kvotientene Fi = Mpi/Mki , kalt uFi, kan som vist i rad 9 uttrykkes slik:
(uFi/Fi)2 = CVp2/Npi+ CVk2/Nki
eller
uFi2 = (CVp2/Npi + CVk2/Nki)·(Mpi/Mki)2 og uFo2 = (CVp2/Npo + CVk2/Nko)·(Mpo/Mko)2
og dermed
uDi2 = K2(uFi2 + uFo2) = K2[(CVp2/Npi+ CVk2/Nki)·(Mpi/Mki)2 + (CVp2/Npo+ CVk2/Nko)·(Mpo/Mko)2]
eller uttrykt relativt
(uDi/Mpi’)2 = CVp2/Npi+ CVk2/Nki + (CVp2/Npo+ CVk2/Nko)·[(Mpo/Mko)/(Mpi/Mki)]2
Uttrykket til slutt (Mpo/Mco)/(Mpi/Mci)= (Mpo/Mpi)·(Mco/Mci)  1 og kan neglisjeres i denne sammenheng.
Relativ usikkerhet for differansen kan dermed skrives på denne enkle formen:
(uDi/Mpi’)2 = CVp2/Npi + CVk2/Nki + CVp2/Npo + CVk2/Nko = CVp2·(1/Npi + 1/Npo) + CVk2·(1/Nki + 1/Nko)
Dette uttrykket viser klart at antall replikater av kontrollverdier er like viktig som antall replikater av prøven for å minimere måleusikkerheten.
Hvis det ikke blir brukt kontroller, kan leddene med CVk fjernes og dermed
Avvik: D = Mpi –Mpo med relativ standard usikkerhet uDi /Mi = CVp·(1/Npo + 1/Npi)1/2
Pål Rustad
26/3-2009
Dato: 24.09.15
Utført av: Siw Berbu
Betingelser: Holdbarhet Folat i serum ved 4-8 °C
Haldbarheit på prøver som er oppgitt i pakningsvedlegget er 24 t i romtemperatur og 2 dagar i kjøleskap. Vi testar om vi kan utvide dette til 4 dagar: 3 prøver frå 3 pasientar delast i 3. Dag 0: del 1 frysast rett etter prøvetaking. Del 2 og 3 oppbevarast i kjøleskap. Dag 3: del 2 frysast og del 3 oppbevarast vidare i kjøleskap. Dag 4: del 3 frysast
Alle tinast samtidig og analyserast i serie X 10.

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket
Mean samt hele konfidensintervall for alle 3 prøver er innenfor akseptkrensen vår på ±10% ved alle tidspunkt. Mean samt konfidensintervall for 2 av 3 prøver ligger innenfor grensen for ønskelig kvalitet på ±5%.
Konklusjon
Holdbarhet oppfyller kravet vårt. Folat i serum anses som holdbart i 4 dager ved 2-8 °C.
Dato og signatur: 08.10.2015 LS