## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | MBF, Haukeland
Utført i perioden: | Prøver tatt 9.april 2025. Analysert 22.04.2025
Kontaktperson: | Regine Forstrønen Torsvik, regine.forstronen.torsvik@helse-bergen.no, 55973121
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Glukose
Prøvemateriale: | Serum, 6 mL gelglass

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet i kjøletemperatur
Komponent | Glukose
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas 8000, c702
Hvilken analysemetode er benyttet?
Roche
Hvilket reagens er benyttet?
Gluc3, ACN: 8717, lotnummer 849658
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Gelrør
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 30 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C) | Kjøl
Tid (min.) | 0 dager | 3 dager | 5 dager | 7 dager
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-glukose i kjøl (gelglass)
Tillatt bias | 3 | %, og tillatt totalfeil |  | 7 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Døgn | Tid 0: 0; Tid 1: 3; Tid 2: 5; Tid 3: 7
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 7.68; Tid 1: 7.55; Tid 2: 7.48; Tid 3: 7.49
2 | Tid 0: 3.54; Tid 1: 3.51; Tid 2: 3.56; Tid 3: 3.54
3 | Tid 0: 6.67; Tid 1: 6.75; Tid 2: 6.61; Tid 3: 6.73
4 | Tid 0: 4.69; Tid 1: 4.64; Tid 2: 4.59; Tid 3: 4.56
5 | Tid 0: 4.67; Tid 1: 4.58; Tid 2: 4.59; Tid 3: 4.56
6 | Tid 0: 4.4; Tid 1: 4.42; Tid 2: 4.42; Tid 3: 4.46
7 | Tid 0: 5.33; Tid 1: 5.3; Tid 2: 5.26; Tid 3: 5.24
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.3073; Tid 2: 97.3958; Tid 3: 97.526
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.1525; Tid 2: 100.565; Tid 3: 100
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.1994; Tid 2: 99.1004; Tid 3: 100.8996
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.9339; Tid 2: 97.8678; Tid 3: 97.2281
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.0728; Tid 2: 98.2869; Tid 3: 97.6445
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.4545; Tid 2: 100.4545; Tid 3: 101.3636
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.4371; Tid 2: 98.6867; Tid 3: 98.3114
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 99.3654; Tid 2: 98.9082; Tid 3: 98.9962
n | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 1.1237; Tid 2: 1.2232; Tid 3: 1.7233
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 0.42474; Tid 2: 0.46234; Tid 3: 0.65134
t | Tid 0: 1.9432; Tid 1: 1.9432; Tid 2: 1.9432; Tid 3: 1.9432
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 0.82534; Tid 2: 0.89841; Tid 3: 1.2657
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 98.0728; Tid 2: 97.3958; Tid 3: 97.2281
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 101.1994; Tid 2: 100.565; Tid 3: 101.3636
Bias nedre gr | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
Bias øvre gr | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
TEA nedre gr | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
TEA øvre gr | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Utført i april 2025 gelglass
Pakningsvedlegget oppgir en holdbarhet på 72 timer for glukose i kjøl.
Kravet er hentet fra EFLM.
Konklusjon:
Glukose er holdbar i 7 døgn på serum med gel i kjøletemperatur.
Dato og signatur: | Regine Forstrønen Torsvik 17.06.2025