## Forside
Holdbarhetsforsøk C-peptid, gel i romtemperatur
Holdbarhetsforsøk
| Modell: | Batch metode
| Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, OUS
| Utført I perioden: | 14-21 november 2022
| Kontaktperson: | Guro Clementz, Finn Erik Aas
(navn, epost eller telefonnr.)
| Navn på komponent: | C-peptid
| Prøvemateriale: | Serum (gelglass)

## Beskrivelse av forsøket
Holdbarhetsforsøk C-peptid, gel i romtemperatur
BESKRIVELSE AV FORSØKET
gelglass oppbevart ved romtemperatur
Komponent | C-peptid
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas e601
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) |  | 1 dag | 2 dager | 3 dager | 4 dager | 7 dager | 8 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhetsforsøk C-peptid, gel i romtemperatur
Holdbarhet av |  | C-peptid gelglass i romtemperatur (Cobas e601, 2022)
Tillatt bias | 7.1 | %, og tillatt totalfeil |  | 16.6 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 819 | 776 | 739 | 696 | 634 | 527 | 500
2 | 458 | 446 | 381 | 406 | 381 | 335 | 311
3 | 1074 | 1079 | 1033 | 1010 | 953 | 811 | 793
4 | 805 | 781 | 744 | 694 | 656 | 560 | 527
5 | 765 | 783 | 740 | 732 | 654 | 617 | 512
6 | 1004 | 958 | 928 | 857 | 781 | 645 | 550
7 | 774 | 721 | 684 | 703 | 605 | 487 | 465
8 | 464 | 482 | 455 | 428 | 385 | 312 | 291
9 | 798 | 866 | 806 | 781 | 786 | 691 | 661
10 | 995 | 986 | 899 | 888 | 767 | 559 | 547
11 | 903 | 847 | 786 | 732 | 690 | 525 | 495
12 | 783 | 778 | 733 | 673 | 622 | 470 | 441
13 | 706 | 610 | 558 | 537 | 513 | 424 | 402
14 | 1421 | 1336 | 1261 | 1230 | 1256 | 989 | 928
15 | 1244 | 1292 | 1204 | 1133 | 1054 | 845 | 788
16 | 2223 | 1917 | 1775 | 1607 | 1384 | 949 | 922
17 | 740 | 827 | 785 | 741 | 697 | 564 | 522
18 | 1365 | 1307 | 1285 | 1237 | 1149 | 996 | 929
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 94.7497 | 90.232 | 84.9817 | 77.4115 | 64.3468 | 61.0501
2 | 100 | 97.3799 | 83.1878 | 88.6463 | 83.1878 | 73.1441 | 67.9039
3 | 100 | 100.4655 | 96.1825 | 94.041 | 88.7337 | 75.5121 | 73.8361
4 | 100 | 97.0186 | 92.4224 | 86.2112 | 81.4907 | 69.5652 | 65.4658
5 | 100 | 102.3529 | 96.732 | 95.6863 | 85.4902 | 80.6536 | 66.9281
6 | 100 | 95.4183 | 92.4303 | 85.3586 | 77.7888 | 64.243 | 54.7809
7 | 100 | 93.1525 | 88.3721 | 90.8269 | 78.1654 | 62.9199 | 60.0775
8 | 100 | 103.8793 | 98.0603 | 92.2414 | 82.9741 | 67.2414 | 62.7155
9 | 100 | 108.5213 | 101.0025 | 97.8697 | 98.4962 | 86.5915 | 82.8321
10 | 100 | 99.0955 | 90.3518 | 89.2462 | 77.0854 | 56.1809 | 54.9749
11 | 100 | 93.7984 | 87.0432 | 81.0631 | 76.412 | 58.1395 | 54.8173
12 | 100 | 99.3614 | 93.6143 | 85.9515 | 79.4381 | 60.0255 | 56.3218
13 | 100 | 86.4023 | 79.0368 | 76.0623 | 72.6629 | 60.0567 | 56.9405
14 | 100 | 94.0183 | 88.7403 | 86.5588 | 88.3885 | 69.5989 | 65.3061
15 | 100 | 103.8585 | 96.7846 | 91.0772 | 84.7267 | 67.926 | 63.3441
16 | 100 | 86.2348 | 79.8471 | 72.2897 | 62.2582 | 42.6901 | 41.4755
17 | 100 | 111.7568 | 106.0811 | 100.1351 | 94.1892 | 76.2162 | 70.5405
18 | 100 | 95.7509 | 94.1392 | 90.6227 | 84.1758 | 72.967 | 68.0586
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 97.9564 | 91.9033 | 88.2705 | 81.8375 | 67.1121 | 62.6316
n | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0
SD | 0 | 6.6441 | 7.0034 | 7.0554 | 8.1374 | 10.087 | 9.0674
SEM | 0 | 1.566 | 1.6507 | 1.663 | 1.918 | 2.3775 | 2.1372
t | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396
t x SEM | 0 | 2.7243 | 2.8716 | 2.8929 | 3.3366 | 4.1359 | 3.7179
Minimum | 100 | 86.2348 | 79.0368 | 72.2897 | 62.2582 | 42.6901 | 41.4755
Maksimum | 100 | 111.7568 | 106.0811 | 100.1351 | 98.4962 | 86.5915 | 82.8321
Bias nedre gr | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9
Bias øvre gr | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1
TEA nedre gr | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4
TEA øvre gr | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6

## Konklusjon
Holdbarhetsforsøk C-peptid, gel i romtemperatur
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Kvalitetsmål (tillatt bias og totalfeil) er ønskelig mål basert på biologisk variasjon fra Westgaard.com (Desirable Biological variation Database Specifications)
Konklusjon:
Holdbart inntil 1 dag på gel ved romtemperatur. Klar negativ trend etter dag 1.
06.12.2022 Finn Erik Aas
Dato og signatur: