## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | MBF, Haukeland
Utført i perioden: | 2025-09-01
Kontaktperson: | Regine Forstrønen Torsvik, regine.forstronen.torsvik@helse-bergen.no, 55973121
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Lipoprotein (a)
Prøvemateriale: | Serum med gel

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet i kjøleskapstemperatur
Komponent | Lipoprotein (a)
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas c702 (Dole)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Roche
Hvilket reagens er benyttet?
LPA2 (Acn: 8723)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Interne prøver | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Serum med gel
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-LPA KJØL
Tillatt bias | 11 | %, og tillatt totalfeil |  | 24 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Døgn | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 33.7 | 32.2 | 33.7 | 33 | 32.4 | 32 | 33.2
2 | 194.3 | 202 | 206.8 | 204.1 | 197.7 | 201 | 198.3
3 | 180.9 | 179.4 | 178.9 | 181.1 | 179 | 176.7 | 176.8
4 | 195.8 | 193.8 | 194.5 | 195.6 | 195.7 | 194.5 | 193.8
5 | 184.3 | 181.5 | 177 | 180.3 | 177.9 | 177.6 | 177.4
6 | 71.5 | 71.5 | 71.9 | 71.6 | 70.1 | 70.7 | 71.3
7 | 64.4 | 66.3 | 63.2 | 63.1 | 62.7 | 63.3 | 64.4
8 | 18.5 | 17.7 | 18.6 | 18.5 | 17.4 | 17.8 | 18
9 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6
10 | 11.4 | 10.9 | 11 | 10.4 | 11.5 | 11.5 | 11
11 | 194 | 177.3 | 173.5 | 178.5 | 173 | 178 | 173.9
12 | 33.4 | 31.9 | 31.4 | 31.5 | 31.8 | 31.4 | 31
13 | 24.9 | 23.1 | 21.9 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 23.4
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 95.549 | 100 | 97.9228 | 96.1424 | 94.9555 | 98.5163
2 | 100 | 103.9629 | 106.4334 | 105.0437 | 101.7499 | 103.4483 | 102.0587
3 | 100 | 99.1708 | 98.8944 | 100.1106 | 98.9497 | 97.6783 | 97.7336
4 | 100 | 98.9785 | 99.3361 | 99.8979 | 99.9489 | 99.3361 | 98.9785
5 | 100 | 98.4807 | 96.0391 | 97.8296 | 96.5274 | 96.3646 | 96.2561
6 | 100 | 100 | 100.5594 | 100.1399 | 98.042 | 98.8811 | 99.7203
7 | 100 | 102.9503 | 98.1366 | 97.9814 | 97.3602 | 98.2919 | 100
8 | 100 | 95.6757 | 100.5405 | 100 | 94.0541 | 96.2162 | 97.2973
9 | 100 | 98.2143 | 94.6429 | 85.7143 | 87.5 | 87.5 | 82.1429
10 | 100 | 95.614 | 96.4912 | 91.2281 | 100.8772 | 100.8772 | 96.4912
11 | 100 | 91.3918 | 89.433 | 92.0103 | 89.1753 | 91.7526 | 89.6392
12 | 100 | 95.509 | 94.012 | 94.3114 | 95.2096 | 94.012 | 92.8144
13 | 100 | 92.7711 | 87.9518 | 93.5743 | 92.7711 | 91.9679 | 93.9759
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 97.5591 | 97.1131 | 96.5972 | 96.0237 | 96.2524 | 95.8173
n | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0
SD | 0 | 3.6339 | 4.9003 | 5.0545 | 4.2926 | 4.2594 | 5.2681
SEM | 0 | 1.0079 | 1.3591 | 1.4019 | 1.1906 | 1.1813 | 1.4611
t | 1.7823 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7823
t x SEM | 0 | 1.7963 | 2.4223 | 2.4985 | 2.1219 | 2.1055 | 2.6041
Minimum | 100 | 91.3918 | 87.9518 | 85.7143 | 87.5 | 87.5 | 82.1429
Maksimum | 100 | 103.9629 | 106.4334 | 105.0437 | 101.7499 | 103.4483 | 102.0587
Bias nedre gr | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
Bias øvre gr | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111
TEA nedre gr | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
TEA øvre gr | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
Note on B18: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Analysert dagen etter
Note on B19: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Analysert dagen etter
Note on B20: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Analysert dagen etter

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Tidligere krav har vært 5 døgn. Pakningsvedlegget sier 48 timer.
Tre av nullprøvene ble analysert dagen etter de andre alikvotene og da muligens på et annet reagenskit.
Hadde kravet til tilatt bias og tilatt totalfeil vært lavere hadde vi fjernet disse.
Kravene er satt av medisinskfaglig laboratorielege ut ifra biologisk variasjon og klinisk skjønn.
Konklusjon:
Lipoprotein (a) i serum er holdbar i minst 7 dager på kjøl.
Dato og signatur: | 16.09.2025 torreg