## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital
Utført I perioden: | 2017 (Bacheloroppgave ved NTNU, Institutt for bioingeniørfag)
Kontaktperson: | Kristine B. Solem, kristine.solem@stolav.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | FSH, Folikkelstimulerende hormon
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
FSH i serum
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Siemens Advia Centaur XPT
Hvilken analysemetode er benyttet?
Siemens FSH, kjemiluminiescens
Hvilket reagens er benyttet?
Siemens FSH, REF 01360521
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
x | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevart i romtemeratur i laboratoriet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 5 | Betingelse 5
Prøverør type | Vacuette serum gelrør
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 2 timer | 24 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 144 timer | 168 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur | romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3000 G
Temperatur (◦C) | 18 *C
Tid (min.) | 5 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke relevant
pH | Ikke relevant
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke relevant
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Frosset ved -80 grader etter oppbevaring i romtemperatur
Andre betingelser (oppgi) | Sentrifugerte serumrør oppbevares 1 - 7 døgn i romtemperatur. Serum overføres til Nuncrør før de fryses ved -80 grader.
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-FSH i romtemperatur, Advia Centaur XPT (IE/L)
Tillatt bias | 12.1 | %, og tillatt totalfeil |  | 21.2 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 6.4 | 6.22 | 6.7 | 6.65 | 6.56 | 6.34 | 6.41 | 6.38
2 | 65.42 | 67.42 | 65.64 | 67.91 | 67.7 | 67.94 | 69.77 | 66.87
3 | 5.03 | 5.54 | 5.13 | 5.24 | 5.39 | 5.43 | 5.28 | 5.38
4 | 5.5 | 5.63 | 5.67 | 5.64 | 5.58 | 5.41 | 5.76 | 5.56
5 | 2.82 | 3.26 | 2.99 | 2.95 | 2.8 | 2.94 | 2.89 | 2.78
6 | 5.26 | 5.3 | 5.84 | 5.33 | 5.42 | 5.29 | 5.48 | 5.06
7 | 74.46 | 68.25 | 72.38 | 71.75 | 72.45 | 70.46 | 72.07 | 73.78
8 | 10.27 | 9.82 | 10 | 9.83 | 9.85 | 10.25 | 9.86 | 10.2
9 | 70.48 | 76.36 | 77.82 | 77.43 | 75.67 | 77.71 | 77.19 | 79.21
10 | 93.72 | 99.95 | 95.71 | 104.73 | 101.59 | 102.95 | 95.13 | 106.34
11 | 5.3 | 5.96 | 5.8 | 6.11 | 5.95 | 6.05 | 6.06 | 5.71
12 | 5.78 | 5.53 | 5.6 | 5.67 | 5.47 | 5.64 | 5.9 | 5.56
13 | 2.96 | 3.06 | 3.22 | 3.04 | 3.05 | 2.87 | 2.94 | 2.77
14 | 92.73 | 96.75 | 95.42 | 97.82 | 96.26 | 97.91 | 99.24 | 94.94
15 | 6.01 | 6.05 | 6.37 | 5.94 | 6.27 | 6.15 | 6.22 | 6.32
16 | 3.19 | 3.41 | 3.39 | 3.37 | 3.18 | 3.42 | 3.26 | 3.26
17 | 4.83 | 5.02 | 5.05 | 4.94 | 5.18 | 5.1 | 4.83 | 5.16
18 | 16.13 | 15.85 | 16.14 | 15.8 | 16.57 | 16.24 | 16.49 | 15.88
19 | 93.12 | 93.32 | 95.65 | 96.81 | 95.09 | 90.71 | 91.66 | 92.82
20 | 7.31 | 7.04 | 5.81 | 6.97 | 6.63 | 6.84 | 7.64 | 7.47
21 | 49.88 | 52.51 | 53.01 | 52.4 | 52.45 | 51.96 | 53.94 | 54.12
22 | 3.17 | 3.23 | 3.18 | 3.1 | 3.21 | 3.11 | 3.15 | 2.73
23 | 20.42 | 20.31 | 21.41 | 21.21 | 20.57 | 20.86 | 20.7 | 20.28
24 | 119.29 | 116.25 | 122.41 | 122.76 | 120.49 | 123.03 | 121.76 | 128.39
25 | 4.74 | 5.11 | 4.82 | 4.66 | 5.14 | 5 | 5.06 | 5.42
26 | 5.93 | 6.4 | 6.28 | 6.54 | 6.32 | 6.23 | 6.34 | 6.23
27 | 3.55 | 3.8 | 3.79 | 3.7 | 3.81 | 3.62 | 3.78 | 3.67
28 | 9.92 | 10.01 | 9.59 | 10.03 | 10.14 | 10.1 | 10.04 | 10.17
29 | 1.48 | 1.68 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 1.86 | 1.83 | 1.77
30 | 34.22 | 33.89 | 34.46 | 34.16 | 33.4 | 32.9 | 32.03 | 33.09
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 97.1875 | 104.6875 | 103.9062 | 102.5 | 99.0625 | 100.1562 | 99.6875
2 | 100 | 103.0572 | 100.3363 | 103.8062 | 103.4852 | 103.852 | 106.6493 | 102.2164
3 | 100 | 110.1392 | 101.9881 | 104.175 | 107.1571 | 107.9523 | 104.9702 | 106.9583
4 | 100 | 102.3636 | 103.0909 | 102.5455 | 101.4545 | 98.3636 | 104.7273 | 101.0909
5 | 100 | 115.6028 | 106.0284 | 104.6099 | 99.2908 | 104.2553 | 102.4823 | 98.5816
6 | 100 | 100.7605 | 111.0266 | 101.3308 | 103.0418 | 100.5703 | 104.1825 | 96.1977
7 | 100 | 91.66 | 97.2066 | 96.3605 | 97.3006 | 94.628 | 96.7902 | 99.0868
8 | 100 | 95.6183 | 97.371 | 95.7157 | 95.9104 | 99.8053 | 96.0078 | 99.3184
9 | 100 | 108.3428 | 110.4143 | 109.861 | 107.3638 | 110.2582 | 109.5204 | 112.3865
10 | 100 | 106.6475 | 102.1233 | 111.7478 | 108.3974 | 109.8485 | 101.5045 | 113.4656
11 | 100 | 112.4528 | 109.434 | 115.283 | 112.2642 | 114.1509 | 114.3396 | 107.7358
12 | 100 | 95.6747 | 96.8858 | 98.0969 | 94.6367 | 97.5779 | 102.0761 | 96.1938
13 | 100 | 103.3784 | 108.7838 | 102.7027 | 103.0405 | 96.9595 | 99.3243 | 93.5811
14 | 100 | 104.3352 | 102.9009 | 105.4891 | 103.8068 | 105.5861 | 107.0204 | 102.3833
15 | 100 | 100.6656 | 105.99 | 98.8353 | 104.3261 | 102.3295 | 103.4942 | 105.1581
16 | 100 | 106.8966 | 106.2696 | 105.6426 | 99.6865 | 107.21 | 102.1944 | 102.1944
17 | 100 | 103.9337 | 104.5549 | 102.2774 | 107.2464 | 105.5901 | 100 | 106.8323
18 | 100 | 98.2641 | 100.062 | 97.9541 | 102.7278 | 100.682 | 102.2319 | 98.4501
19 | 100 | 100.2148 | 102.7169 | 103.9626 | 102.1155 | 97.4119 | 98.4321 | 99.6778
20 | 100 | 96.3064 | 79.4802 | 95.3488 | 90.6977 | 93.5705 | 104.5144 | 102.1888
21 | 100 | 105.2727 | 106.2751 | 105.0521 | 105.1524 | 104.17 | 108.1395 | 108.5004
22 | 100 | 101.8927 | 100.3155 | 97.7918 | 101.2618 | 98.1073 | 99.3691 | 86.1199
23 | 100 | 99.4613 | 104.8482 | 103.8688 | 100.7346 | 102.1548 | 101.3712 | 99.3144
24 | 100 | 97.4516 | 102.6155 | 102.9089 | 101.006 | 103.1352 | 102.0706 | 107.6285
25 | 100 | 107.8059 | 101.6878 | 98.3122 | 108.4388 | 105.4852 | 106.7511 | 114.346
26 | 100 | 107.9258 | 105.9022 | 110.2867 | 106.5767 | 105.059 | 106.914 | 105.059
27 | 100 | 107.0423 | 106.7606 | 104.2254 | 107.3239 | 101.9718 | 106.4789 | 103.3803
28 | 100 | 100.9073 | 96.6734 | 101.1089 | 102.2177 | 101.8145 | 101.2097 | 102.5202
29 | 100 | 113.5135 | 110.1351 | 118.2432 | 127.027 | 125.6757 | 123.6486 | 119.5946
30 | 100 | 99.0357 | 100.7013 | 99.8247 | 97.6037 | 96.1426 | 93.6002 | 96.6978
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 103.127 | 102.9089 | 103.3758 | 103.4597 | 103.1127 | 103.6724 | 102.8849
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
SD | 0 | 5.7503 | 5.9986 | 5.4791 | 6.3863 | 6.4238 | 5.705 | 6.7764
SEM | 0 | 1.0499 | 1.0952 | 1.0003 | 1.166 | 1.1728 | 1.0416 | 1.2372
t | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991
t x SEM | 0 | 1.7838 | 1.8609 | 1.6997 | 1.9811 | 1.9928 | 1.7698 | 2.1022
Minimum | 100 | 91.66 | 79.4802 | 95.3488 | 90.6977 | 93.5705 | 93.6002 | 86.1199
Maksimum | 100 | 115.6028 | 111.0266 | 118.2432 | 127.027 | 125.6757 | 123.6486 | 119.5946
Bias nedre gr | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9
Bias øvre gr | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 112.1
TEA nedre gr | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8
TEA øvre gr | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.2

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Nullprøven ble da straks nedfrosset ved minus 80 grader C, mens de andre porsjonene ble oppbevart i romtemperatur i sine angitte tidsrom før de også ble nedfrosset. Alle porsjoner fra samme person ble analysert i samme "batch". Det ble benyttet prøver fra 30 blodgivere. Tillatt bias og tillatt totalfeil er basert på data om biologisk variasjon. Referanse: Ricos C et al. Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, derived from intra- and inter-individual biologic variation. http://www.westgard.com/biodatabase1.htm (mai 2017)
Bacheloroppgave ved NTNU, mai 2017. Analyse av FSH på Advia Centaur ble utført av bioingeniørstudentene Marit Sørum og Andrea Sørvig med bioingeniør
Martin Løkås Westgård som faglig veilede.r
Konklusjon:
FSH i serum (IE/L) er holdbar inntil 7 døgn ved oppbevaring i romtemperatur.
Dato og signatur: Mai 2017, Kristine B. Solem, kvalitetskoordinator o | Kristine B. Solem, valideringsansvarlig | Gunhild G. Hov, fagansvarlig lege