## Beregninger NT-proBNP ARK2
NT-proBNP |  |  | Resultater | [19 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [19 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 129 | 130 | 141 | 143 | 144 | 146 | 147 | 150 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 7.1% |  | 13% | 203.4232 |  | 372.4649 | 2865.115 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 6271.6 | 897.5 | 93.6 | 215.8 | 20642 | 596.7 | 4895.4 | 455.5 | 1353.9 | 86 | 5381 | 105.1 | 258.1 | 2213.1 | 310.2 | 7291 | 1031 | 157 | 109.4 | 4938.4 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 6271.6 | 897.5 | 93.6 | 215.8 | 20642 | 596.7 | 4895.4 | 455.5 | 1353.9 | 86 | 5381 | 105.1 | 258.1 | 2213.1 | 310.2 | 7291 | 1031 | 157 | 109.4 | 4938.4 | [7 empty] | 6271.6 | 897.5 | 93.6 | 215.8 | 20642 | 596.7 | 4895.4 | 455.5 | 1353.9 | 86 | 5381 | 105.1 | 258.1 | 2213.1 | 310.2 | 7291 | 1031 | 157 | 109.4 | 4938.4
Tid 1 | 24 t kjøl | 1 | 6455 | 924 | 102 | 197.6 | 21080 | 590.7 | 4294 | 490.3 | 1301.8 | 96 | 6044 | 102.7 | 250 |  |  | 7523 | 955 | 149 | 112 | 4759 | 0.3904% | 2.825% | 0% | 35.95 | 104.3271 | 5.556% | 1 | 18 | Tid 1 | 2.924% | 2.953% | 8.974% | -8.434% | 2.122% | -1.006% | -12.29% | 7.64% | -3.848% | 11.63% | 12.32% | -2.284% | -3.138% |  |  | 3.182% | -7.371% | -5.096% | 2.377% | -3.633% | 13% | 7.1% | -7.1% | -13% | 0.3904% | 3.427% | -126.5291 | 183.4 | 26.5 | 8.4 | -18.2 | 438 | -6 | -601.4 | 34.8 | -52.1 | 10 | 663 | -2.4 | -8.1 |  |  | 232 | -76 | -8 | 2.6 | -179.4 | 372.4649 | 203.4232 | -203.4232 | -372.4649 | 35.95 | 126.5291
Tid 2 | 48 t kjøl | 1 | 6572.4 | 918.1 | 94.7 | 194.8 | 21017.9 | 607.9 | 4439.3 | 477.4 | 1250.4 | 96 | 6056.8 | 101.2 | 259.4 | 1999.8 | 276 | 7327 | 972.1 | 156.4 | 105.9 | 4599.1 | -1.264% | 2.631% | 0% | 11.015 | 91.8814 | 5% | 1 | 20 | Tid 2 | 4.796% | 2.295% | 1.175% | -9.731% | 1.821% | 1.877% | -9.317% | 4.808% | -7.645% | 11.63% | 12.56% | -3.711% | 0.5037% | -9.638% | -11.03% | 0.4938% | -5.713% | -0.3822% | -3.199% | -6.871% | 13% | 7.1% | -7.1% | -13% | -1.264% | 3.184% | -111.2176 | 300.8 | 20.6 | 1.1 | -21 | 375.9 | 11.2 | -456.1 | 21.9 | -103.5 | 10 | 675.8 | -3.9 | 1.3 | -213.3 | -34.2 | 36 | -58.9 | -0.6 | -3.5 | -339.3 | 372.4649 | 203.4232 | -203.4232 | -372.4649 | 11.015 | 111.2176
Tid 3 | 72 t kjøl | 1 | 6248.2 | 866.1 | 91.9 | 186.9 | 18336.8 | 607.7 |  | 454.3 | 1359.5 | 78 | 5645 | 95.5 | 229 | 2032.3 | 291.8 | 7848.9 | 995.6 | 165.1 | 113.7 | 4950 | -2.822% | 2.494% | -5.263% | -95.2947 | 221.1079 | 0% | 1 | 19 | Tid 3 | -0.3731% | -3.499% | -1.816% | -13.39% | -11.17% | 1.843% |  | -0.2634% | 0.4136% | -9.302% | 4.906% | -9.134% | -11.27% | -8.17% | -5.932% | 7.652% | -3.434% | 5.159% | 3.931% | 0.2349% | 13% | 7.1% | -7.1% | -13% | -2.822% | 3.022% | -267.8855 | -23.4 | -31.4 | -1.7 | -28.9 | -2305.2 | 11 |  | -1.2 | 5.6 | -8 | 264 | -9.6 | -29.1 | -180.8 | -18.4 | 557.9 | -35.4 | 8.1 | 4.3 | 11.6 | 372.4649 | 203.4232 | -203.4232 | -372.4649 | -95.2947 | 267.8855
Tid 4 | 96 t kjøl | 1 | 6494.5 | 956.4 |  | 196.1 | 20851.3 | 636 |  | 475.2 | 1259 | 94.2 | 5680.9 | 95 | 233.1 | 2222 | 316.5 | 7927 | 1134 | 165 | 108 | 5347 | 1.942% | 2.756% | 0% | 104.3278 | 76.0847 | 11.11% | 1 | 18 | Tid 4 | 3.554% | 6.563% |  | -9.129% | 1.014% | 6.586% |  | 4.325% | -7.009% | 9.535% | 5.573% | -9.61% | -9.686% | 0.4022% | 2.031% | 8.723% | 9.99% | 5.096% | -1.28% | 8.274% | 13% | 7.1% | -7.1% | -13% | 1.942% | 3.342% | -92.2764 | 222.9 | 58.9 |  | -19.7 | 209.3 | 39.3 |  | 19.7 | -94.9 | 8.2 | 299.9 | -10.1 | -25 | 8.9 | 6.3 | 636 | 103 | 8 | -1.4 | 408.6 | 372.4649 | 203.4232 | -203.4232 | -372.4649 | 104.3278 | 92.2764
Tid 5 | 120t kjøl | 1 | 6395 | 894.1 | 92.2 |  | 20990.1 | 596.3 |  | 486.1 | 1391.5 | 94 | 6030 | 103 |  | 2084 | 286.5 | 8065.2 | 1122.3 | 179.4 | 117.6 | 5249 | 3.801% | 2.668% | 5.882% | 131.9588 | 105.1162 | 11.76% | 1 | 17 | Tid 5 | 1.968% | -0.3788% | -1.496% |  | 1.686% | -0.06704% |  | 6.718% | 2.777% | 9.302% | 12.06% | -1.998% |  | -5.833% | -7.64% | 10.62% | 8.855% | 14.27% | 7.495% | 6.289% | 13% | 7.1% | -7.1% | -13% | 3.801% | 3.239% | -127.6354 | 123.4 | -3.4 | -1.4 |  | 348.1 | -0.4 |  | 30.6 | 37.6 | 8 | 649 | -2.1 |  | -129.1 | -23.7 | 774.2 | 91.3 | 22.4 | 8.2 | 310.6 | 372.4649 | 203.4232 | -203.4232 | -372.4649 | 131.9588 | 127.6354
Tid 6 | 142 t kjøl | 1 | 6480.8 | 910.5 | 97.4 |  | 19746.9 | 604.3 |  | 508 | 1441.2 | 97.1 | 5509.8 | 98.7 |  | 2011.4 | 288.8 | 7913.3 |  | 177.7 | 112.3 | 4867.2 | 2.493% | 3.038% | 6.25% | -2.2875 | 129.3264 | 0% | 1 | 16 | Tid 6 | 3.336% | 1.448% | 4.06% |  | -4.336% | 1.274% |  | 11.53% | 6.448% | 12.91% | 2.394% | -6.089% |  | -9.114% | -6.899% | 8.535% |  | 13.18% | 2.651% | -1.442% | 13% | 7.1% | -7.1% | -13% | 2.493% | 3.694% | -157.2418 | 209.2 | 13 | 3.8 |  | -895.1 | 7.6 |  | 52.5 | 87.3 | 11.1 | 128.8 | -6.4 |  | -201.7 | -21.4 | 622.3 |  | 20.7 | 2.9 | -71.2 | 372.4649 | 203.4232 | -203.4232 | -372.4649 | -2.2875 | 157.2418
[29 empty] | #DIV/0! | 0
[29 empty] | #DIV/0! | 0
[29 empty] | #DIV/0! | 0
[29 empty] | #DIV/0! | 0
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on Q5: Rita Sannes Markussen: glemt å analysere
Note on R5: Rita Sannes Markussen: Glemt å analysere
Note on J7: Rita Sannes Markussen: Ikke mer prøvematr.
Note on F8: Rita Sannes Markussen: Glemt å analysere
Note on T8: Inger B Nilsen: Nesten tomt glass, veldig lite i utgangspkt. Mulig fordampet? jingri
Note on G9: Rita Sannes Markussen: Ikke mer prøvematr.
Note on P9: Rita Sannes Markussen: Ikke mer prøvematr.
Note on T10: Rita Sannes Markussen: Ikke mere prøvematr.

## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: |  | Sykehuset Østfold Kalnes
Utført I perioden: | 01.09.18 - 17.09.2018
Kontaktperson: | Rita Sannes Markussen. Rita.sannes@so-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | NT-proBNP
Prøvemateriale: | Serum og Li-Heparinplasma m/separatorgel

## Beskrivelse av betingelser
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Hensikten med studie er å se om prøvemateriale som blir oppbevart på separatorgel er holbare utover det leverandøren sier, >24 timer. Prøver tatt rutinemessig av pasienter på sykehuset. Når prøvene kom til laboratoriet ble de satt på track og sentrifigering ca 30 min.senere. Sentrifugert 10 min. Prøvene "null prøven"ble så analysert, og gikk deretter automatisk til kjøleskap. Etter 24 tok vi ut ca. 0,3 ml serum/plasma av prøveglasset og analyserte , orginalglasset ble satt tilbake til kjøleskap. Vi gjorde det samme etter etter 48, 72, 96, 120 og 144 timer. Resultatene ble plottet i et regneark og beregnet. Biaskravene og tilatt totalfeil er tatt fra Ricos tabell. Biasmål 0,375xCVw=7,1%
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Architect i2000SR
Hvilken analysemetode er benyttet?
Immunologisk metode
Hvilket reagens er benyttet?
Architect i2000SR reagens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
Gjennomført som vanlig rutinedrift. | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Prøvene er tatt av pasienter hvor det var rekvirert NT-proBNP. | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Vacuette 5ml serum og Li-Heparinglass m/gel og clot aktivator.
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 1 time | 24 timer | 48 timer | 96 timer | 120 timer | 142 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemp. | romtemp. | romtemp. | romtemp. | romtemp. | romtemp.
Temperatur etter analysering. 2-8◦C) | 2-8◦C | 2-8◦C | 2-8◦C | 2-8◦C | 2-8◦C | 2-8◦C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3500
Temperatur (◦C) | 20°C
Tid (min.) | 10 min.
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Bakgrunnsdata
8.8 | 8.84 | 8.69 | 8.45 | 7.54 | 8.37 | 6.89 | 2.21
6.22 | 6.09 | 6.21 | 6.22 | 5.19 | 3.11 | 1.97 | 1.04
4.77 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 3.75 | 3.09 | 1.68 | 1.19
14.4 | 13.34 | 13.93 | 13.71 | 12.48 | 6.46 | 8.3 | 3.94
4.23 | 4.27 | 4.28 | 4.12 | 3.13 | 2.36 | 1.27 | 1.18
22.79 | 22.73 | 21.95 | 20.69 | 17.66 | 9.31 | 6.84 | 2.69
5.59 | 5.57 | 5.47 | 5.43 | 5.51 | 3.07 | 2.47 | 1.97
9.37 | 9.3 | 9.24 | 9.26 | 8.88 | 5.49 | 8.16 | 1.81
39.59 | 39.75 | 38.3 | 38.41 | 31.12 | 24.17 | 22.24 | 9.86
3.73 | 3.82 | 3.74 | 3.64 | 2.77 | 1.63 | 0.861 | 0.726
11 | 11.4 | 11 | 9.3 | 9.5 | 6.3693 | 6.0654 | 2.3769
13 | 12.6 | 12 | 12.1 | 11.7 | 6.7128 | 7.5088 | 2.9133
15 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.2 | 7.7349 | 8.1854 | 3.2656
17 | 17 | 16.5 | 15 | 14.9 | 9.9436 | 7.4068 | 4.1827
19 | 18.3 | 17 | 16 | 15.3 | 9.3044 | 9.5604 | 4.0473
21 | 20.2 | 18.5 | 18 | 17.6 | 12.4675 | 10.8973 | 4.2976
23 | 22 | 22.2 | 20.1 | 19.3 | 12.5106 | 12.4727 | 5.3687
25 | 25.1 | 24.9 | 24 | 19.6 | 14.4981 | 12.769 | 5.6497
27 | 26 | 25.8 | 25.2 | 22 | 15.746 | 14.1103 | 5.9364
29.4 | 29 | 28.5 | 28 | 21.8 | 16.368 | 14.6488 | 6.4933
Ikke skriv I dette arket!

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Vi godtar en holdbarhet på 4 dager i 2-8°C.
Godkjent av med.faglig. Ref. møte 01.10.18.
Dato og signatur: | 01.10.18. Rita Sannes Markussen