## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode | (mal for korrigering med kontrollverdier dersom ikke alt er analysert i samme serie)
Forsøket er utført ved:
Utført i perioden:
Kontaktperson:
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent:
Prøvemateriale:
Temperatur:

## Beskrivelse
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Komponent:
Ved utførelse av et holdbarhetsforsøk skal det testes for variasjon i en betingelse,
andre betingelser holdes konstant.
Hvilket instrument er benyttet?
Ønsker man å teste for flere betingelser (for eksempel ulik sentrifugering,
transportformer, temperaturer) utføres det flere forsøk.
Hvilken analysemetode er benyttet?
Sett opp forsøket slik at det best mulig representerer prøvehåndtering i rutinedrift,
eller velg ut faktorer som påvirker resultatene. Fyll inn betingelser i hvite felt.
Hvilket reagens er benyttet?
Beskriv forsøket godt, slik at andre kan vurdere relevansen av resultatene.
Beskrivelse av betingelser skal fylles ut
Beskriv den variable betingelsen, tid fra... (timer, døgn) | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6
0
Gi en beskrivelse av betingelsene for forsøket:
Prøverør
Rørtype, tilsetning
Rørprodusent
Lot.nr (dersom kjent)
Prøvemateriale
Type materiale, serum, plasma, annet
Er prøvene tatt for formålet, fra pasienter eller "friske"
Er prøvene restmateriale fra pasientprøver, beskriv
Er prøvene poolet eller spiket, beskriv
Oppbevares materialet i primærrør eller avpipettert
Tid preanalyse
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (minutt, intervall)
Tid fra prøvetaking til analysering 0-prøve (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering 0-prøve (min/timer/dager/uker)
Temperatur
Temperatur testbetingelse
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C), rom, kjøl, frys
Sentrifugeringsegenskaper*: (betingelser)
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Er transportformer testet eller simulert, beskriv kort (angi om transport var før eller etter sentrifugering)
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost (oppgi type rørpost)
Annet:
Spesielle betingelser, dersom aktuelt:
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet/tid/temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
CK-MB |  |  | Resultater | [19 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [19 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16% |  | 31.2% | 2.5591 |  | 4.9903 | 15.9945 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 2 | 1 | 8.8 | 6.22 | 4.77 | 14.4 | 4.23 | 22.79 | 5.59 | 9.37 | 39.59 | 3.73 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29.4 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 8.8 | 6.22 | 4.77 | 14.4 | 4.23 | 22.79 | 5.59 | 9.37 | 39.59 | 3.73 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29.4 | [7 empty] | 8.8 | 6.22 | 4.77 | 14.4 | 4.23 | 22.79 | 5.59 | 9.37 | 39.59 | 3.73 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29.4
Tid 1 | 4 | 1 | 8.84 | 6.09 | 4.74 | 13.34 | 4.27 | 22.73 | 5.57 | 9.3 | 39.75 | 3.82 | 11.4 | 12.6 | 12.6 | 17 | 18.3 | 20.2 | 22 | 25.1 | 26 | 29 | -1.959% | 1.615% | 0% | -0.362 | 0.25005 | 0% | 1 | 20 | Tid 1 | 0.4545% | -2.09% | -0.6289% | -7.361% | 0.9456% | -0.2633% | -0.3578% | -0.7471% | 0.4041% | 2.413% | 3.636% | -3.077% | -16% | 0% | -3.684% | -3.81% | -4.348% | 0.4% | -3.704% | -1.361% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -1.959% | 1.955% | -0.30267 | 0.04 | -0.13 | -0.03 | -1.06 | 0.04 | -0.06 | -0.02 | -0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.4 | -0.4 | -2.4 | 0 | -0.7 | -0.8 | -1 | 0.1 | -1 | -0.4 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -0.362 | 0.30267
Tid 2 | 6 | 1 | 8.69 | 6.21 | 4.74 | 13.93 | 4.28 | 21.95 | 5.47 | 9.24 | 38.3 | 3.74 | 11 | 12 | 12.2 | 16.5 | 17 | 18.5 | 22.2 | 24.9 | 25.8 | 28.5 | -3.872% | 1.892% | 0% | -0.737 | 0.33206 | 0% | 1 | 20 | Tid 2 | -1.25% | -0.1608% | -0.6289% | -3.264% | 1.182% | -3.686% | -2.147% | -1.387% | -3.258% | 0.2681% | 0% | -7.692% | -18.67% | -2.941% | -10.53% | -11.9% | -3.478% | -0.4% | -4.444% | -3.061% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -3.872% | 2.291% | -0.40195 | -0.11 | -0.01 | -0.03 | -0.47 | 0.05 | -0.84 | -0.12 | -0.13 | -1.29 | 0.01 | 0 | -1 | -2.8 | -0.5 | -2 | -2.5 | -0.8 | -0.1 | -1.2 | -0.9 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -0.737 | 0.40195
Tid 3 | 8 | 1 | 8.45 | 6.22 | 4.68 | 13.71 | 4.12 | 20.69 | 5.43 | 9.26 | 38.41 | 3.64 | 9.3 | 12.1 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20.1 | 24 | 25.2 | 28 | -7.208% | 2.244% | 0% | -1.279 | 0.42596 | 0% | 1 | 20 | Tid 3 | -3.977% | 0% | -1.887% | -4.792% | -2.6% | -9.215% | -2.862% | -1.174% | -2.981% | -2.413% | -15.45% | -6.923% | -20% | -11.76% | -15.79% | -14.29% | -12.61% | -4% | -6.667% | -4.762% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -7.208% | 2.716% | -0.5156 | -0.35 | 0 | -0.09 | -0.69 | -0.11 | -2.1 | -0.16 | -0.11 | -1.18 | -0.09 | -1.7 | -0.9 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2.9 | -1 | -1.8 | -1.4 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -1.279 | 0.5156
Tid 4 | 24 | 1 | 7.54 | 5.19 | 3.75 | 12.48 | 3.13 | 17.66 | 5.51 | 8.88 | 31.12 | 2.77 | 9.5 | 11.7 | 11.2 | 14.9 | 15.3 | 17.6 | 19.3 | 19.6 | 22 | 21.8 | -17.35% | 2.641% | 0% | -2.948 | 0.92032 | -25% | 1 | 20 | Tid 4 | -14.32% | -16.56% | -21.38% | -13.33% | -26% | -22.51% | -1.431% | -5.229% | -21.39% | -25.74% | -13.64% | -10% | -25.33% | -12.35% | -19.47% | -16.19% | -16.09% | -21.6% | -18.52% | -25.85% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -17.35% | 3.197% | -1.114 | -1.26 | -1.03 | -1.02 | -1.92 | -1.1 | -5.13 | -0.08 | -0.49 | -8.47 | -0.96 | -1.5 | -1.3 | -3.8 | -2.1 | -3.7 | -3.4 | -3.7 | -5.4 | -5 | -7.6 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -2.948 | 1.114
Tid 5 | 48 | 1 | 8.37 | 3.11 | 3.09 | 6.46 | 2.36 | 9.31 | 3.07 | 5.49 | 24.17 | 1.63 | 6.3693 | 6.7128 | 7.7349 | 9.9436 | 9.3044 | 12.4675 | 12.5106 | 14.4981 | 15.746 | 16.368 | -43.8% | 4.256% | -95% | -7.0587 | 1.7181 | -60% | 1 | 20 | Tid 5 | -4.886% | -50% | -35.22% | -55.14% | -44.21% | -59.15% | -45.08% | -41.41% | -38.95% | -56.3% | -42.1% | -48.36% | -48.43% | -41.51% | -51.03% | -40.63% | -45.61% | -42.01% | -41.68% | -44.33% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -43.8% | 5.151% | -2.0797 | -0.43 | -3.11 | -1.68 | -7.94 | -1.87 | -13.48 | -2.52 | -3.88 | -15.42 | -2.1 | -4.6307 | -6.2872 | -7.2651 | -7.0564 | -9.6956 | -8.5325 | -10.4894 | -10.5019 | -11.254 | -13.032 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -7.0587 | 2.0797
Tid 6 | 72 | 1 | 6.89 | 1.97 | 1.68 | 8.3 | 1.27 | 6.84 | 2.47 | 8.16 | 22.24 | 0.861 | 6.0654 | 7.5088 | 8.1854 | 7.4068 | 9.5604 | 10.8973 | 12.4727 | 12.769 | 14.1103 | 14.6488 | -50.3% | 5.989% | -90% | -7.7792 | 1.9232 | -60% | 1 | 20 | Tid 6 | -21.7% | -68.33% | -64.78% | -42.36% | -69.98% | -69.99% | -55.81% | -12.91% | -43.82% | -76.92% | -44.86% | -42.24% | -45.43% | -56.43% | -49.68% | -48.11% | -45.77% | -48.92% | -47.74% | -50.17% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -50.3% | 7.249% | -2.3279 | -1.91 | -4.25 | -3.09 | -6.1 | -2.96 | -15.95 | -3.12 | -1.21 | -17.35 | -2.869 | -4.9346 | -5.4912 | -6.8146 | -9.5932 | -9.4396 | -10.1027 | -10.5273 | -12.231 | -12.8897 | -14.7512 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -7.7792 | 2.3279
Tid 7 | 96 | 1 | 2.21 | 1.04 | 1.19 | 3.94 | 1.18 | 2.69 | 1.97 | 1.81 | 9.86 | 0.726 | 2.3769 | 2.9133 | 3.2656 | 4.1827 | 4.0473 | 4.2976 | 5.3687 | 5.6497 | 5.9364 | 6.4933 | -77.25% | 1.801% | -100% | -12.4371 | 2.9548 | -80% | 1 | 20 | Tid 7 | -74.89% | -83.28% | -75.05% | -72.64% | -72.1% | -88.2% | -64.76% | -80.68% | -75.09% | -80.54% | -78.39% | -77.59% | -78.23% | -75.4% | -78.7% | -79.54% | -76.66% | -77.4% | -78.01% | -77.91% | 31.2% | 16% | -16% | -31.2% | -77.25% | 2.18% | -3.5766 | -6.59 | -5.18 | -3.58 | -10.46 | -3.05 | -20.1 | -3.62 | -7.56 | -29.73 | -3.004 | -8.6231 | -10.0867 | -11.7344 | -12.8173 | -14.9527 | -16.7024 | -17.6313 | -19.3503 | -21.0636 | -22.9067 | 4.9903 | 2.5591 | -2.5591 | -4.9903 | -12.4371 | 3.5766
[29 empty] | #DIV/0! | 0
[29 empty] | #DIV/0! | 0
[29 empty] | #DIV/0! | 0
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.

## Konklusjon
Begrunnelse av krav, vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Dato og signatur:

## Versjonsstyring
Versjon | Dato | Ansvarlig | Beskrivelse av endringer
1 | 2015-01-03 | Arbeidsgruppen/Pål Rustad | Første versjon av dokumentet
2 | 2026-05-13 | Linda Fagerland | Oppdatert versjon, endret beskrivelse (Cress-sjekkliste)

## Bakgrunnsdata
8.8 | 8.84 | 8.69 | 8.45 | 7.54 | 8.37 | 6.89 | 2.21
6.22 | 6.09 | 6.21 | 6.22 | 5.19 | 3.11 | 1.97 | 1.04
4.77 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 3.75 | 3.09 | 1.68 | 1.19
14.4 | 13.34 | 13.93 | 13.71 | 12.48 | 6.46 | 8.3 | 3.94
4.23 | 4.27 | 4.28 | 4.12 | 3.13 | 2.36 | 1.27 | 1.18
22.79 | 22.73 | 21.95 | 20.69 | 17.66 | 9.31 | 6.84 | 2.69
5.59 | 5.57 | 5.47 | 5.43 | 5.51 | 3.07 | 2.47 | 1.97
9.37 | 9.3 | 9.24 | 9.26 | 8.88 | 5.49 | 8.16 | 1.81
39.59 | 39.75 | 38.3 | 38.41 | 31.12 | 24.17 | 22.24 | 9.86
3.73 | 3.82 | 3.74 | 3.64 | 2.77 | 1.63 | 0.861 | 0.726
11 | 11.4 | 11 | 9.3 | 9.5 | 6.3693 | 6.0654 | 2.3769
13 | 12.6 | 12 | 12.1 | 11.7 | 6.7128 | 7.5088 | 2.9133
15 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.2 | 7.7349 | 8.1854 | 3.2656
17 | 17 | 16.5 | 15 | 14.9 | 9.9436 | 7.4068 | 4.1827
19 | 18.3 | 17 | 16 | 15.3 | 9.3044 | 9.5604 | 4.0473
21 | 20.2 | 18.5 | 18 | 17.6 | 12.4675 | 10.8973 | 4.2976
23 | 22 | 22.2 | 20.1 | 19.3 | 12.5106 | 12.4727 | 5.3687
25 | 25.1 | 24.9 | 24 | 19.6 | 14.4981 | 12.769 | 5.6497
27 | 26 | 25.8 | 25.2 | 22 | 15.746 | 14.1103 | 5.9364
29.4 | 29 | 28.5 | 28 | 21.8 | 16.368 | 14.6488 | 6.4933
Ikke skriv i dette arket!